附表1  2013年第3季度温州市工业废水重点污染源监督性监测达标情况

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度（pH为无量纲，色度为倍，其余为mg/L） | 排放标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市国鸿工艺五金厂 | 7 | 15 | 设施排放口 | pH | 6.76 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 15 | 设施排放口 | 化学需氧量 | 52 | 80 |  |
|  | 7 | 15 | 设施排放口 | 总铬 | <0.05 | 1 |  |
|  | 7 | 15 | 设施排放口 | 六价铬 | 0.02 | 0.2 |  |
|  | 7 | 15 | 设施排放口 | 总镍 | 0.12 | 0.5 |  |
|  | 7 | 15 | 设施排放口 | 总铜 | 0.02 | 0.5 |  |
|  | 7 | 15 | 设施排放口 | 总锌 | 0.04 | 1.5 |  |
| 温州市鹿城烽火电镀厂 | 7 | 15 | 处理设施排放口 | pH | 6.76 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 15 | 处理设施排放口 | 化学需氧量 | 52 | 80 |  |
|  | 7 | 15 | 处理设施排放口 | 总铬 | <0.05 | 1 |  |
|  | 7 | 15 | 处理设施排放口 | 六价铬 | 0.02 | 0.2 |  |
|  | 7 | 15 | 处理设施排放口 | 总镍 | 0.12 | 0.5 |  |
|  | 7 | 15 | 处理设施排放口 | 总铜 | 0.02 | 0.5 |  |
|  | 7 | 15 | 处理设施排放口 | 总锌 | 0.04 | 1.5 |  |
| 温州市新力实业公司 | 9 | 5 | 排放口 | pH | 6.82 | 6~9 | 达标 |
|  | 9 | 5 | 排放口 | 生化需氧量 | 8.4 | 25 |  |
|  | 9 | 5 | 排放口 | 总磷 | 0.02 | 1 |  |
|  | 9 | 5 | 排放口 | 化学需氧量 | 64 | 100 |  |
|  | 9 | 5 | 排放口 | 色度 | 8 | 70 |  |
|  | 9 | 5 | 排放口 | 苯胺类 | 0.08 | 1 |  |
|  | 9 | 5 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 9 | 5 | 排放口 | 悬浮物 | 14 | 60 |  |
|  | 9 | 5 | 排放口 | 氨氮 | 2 | 12 |  |
|  | 9 | 5 | 排放口 | 总氮 | 2.83 | 20 |  |
|  | 9 | 5 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 温州市华夏电镀有限公司 | 7 | 15 | 排放口 | pH | 6.76 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 15 | 排放口 | 化学需氧量 | 52 | 80 |  |
|  | 7 | 15 | 排放口 | 总铬 | <0.05 | 1 |  |
|  | 7 | 15 | 排放口 | 六价铬 | 0.02 | 0.2 |  |
|  | 7 | 15 | 排放口 | 总镍 | 0.12 | 0.5 |  |
|  | 7 | 15 | 排放口 | 总铜 | 0.02 | 0.5 |  |
|  | 7 | 15 | 排放口 | 总锌 | 0.04 | 1.5 |  |
| 浙江丽丰服装科技有限公司 | 7 | 11 | 排放口 | pH | 7.69 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 生化需氧量 | 6.9 | 25 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 总磷 | 0.02 | 1 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 化学需氧量 | 34 | 100 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 色度 | 4 | 70 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 苯胺类 | 0.08 | 1 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 悬浮物 | <4.0 | 60 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 氨氮 | 0.55 | 12 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 总氮 | 1.37 | 20 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 温州市兢业染织有限公司 | 7 | 10 | 排放口 | pH | 6.64 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 生化需氧量 | 6.2 | 25 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 总磷 | 0.46 | 1 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 化学需氧量 | 56 | 100 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 色度 | 60 | 70 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 苯胺类 | 0.2 | 1 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 悬浮物 | 12 | 60 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 氨氮 | 7.5 | 12 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 总氮 | 8.88 | 20 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 温州强业成衣水洗整理有限公司 | 8 | 29 | 排放口 | pH | 8.04 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 29 | 排放口 | 生化需氧量 | <2.0 | 25 |  |
|  | 8 | 29 | 排放口 | 总磷 | 0.4 | 1 |  |
|  | 8 | 29 | 排放口 | 化学需氧量 | 51 | 100 |  |
|  | 8 | 29 | 排放口 | 色度 | 8 | 70 |  |
|  | 8 | 29 | 排放口 | 苯胺类 | 0.2 | 1 |  |
|  | 8 | 29 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 8 | 29 | 排放口 | 悬浮物 | 9 | 60 |  |
|  | 8 | 29 | 排放口 | 氨氮 | 1.46 | 12 |  |
|  | 8 | 29 | 排放口 | 总氮 | 8.03 | 20 |  |
|  | 8 | 29 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 浙江格林兰印染有限公司 | 7 | 10 | 总排口 | pH | 7.67 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 10 | 总排口 | 生化需氧量 | 15.8 | 50 |  |
|  | 7 | 10 | 总排口 | 总磷 | 0.08 | 1.5 |  |
|  | 7 | 10 | 总排口 | 化学需氧量 | 139 | 200 |  |
|  | 7 | 10 | 总排口 | 色度 | 40 | 80 |  |
|  | 7 | 10 | 总排口 | 苯胺类 | <0.03 | 1 |  |
|  | 7 | 10 | 总排口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 10 | 总排口 | 悬浮物 | 11 | 100 |  |
|  | 7 | 10 | 总排口 | 氨氮 | 2.42 | 20 |  |
|  | 7 | 10 | 总排口 | 总氮 | 3.11 | 30 |  |
|  | 7 | 10 | 总排口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 泰庆皮革有限公司 | 8 | 14 | 总排口 | pH | 7.82 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 生化需氧量 | 28.7 | 300 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 化学需氧量 | 85 | 500 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 总铬 | <0.05 | 1.5 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 悬浮物 | 24 | 400 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 氨氮 | 9.45 |  |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 硫化物 | <0.05 | 2 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 石油类 | 0.59 | 30 |  |
| 温州宏丰革基布有限公司 | 7 | 11 | 排放口 | pH | 7.92 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 生化需氧量 | 13.4 | 50 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 总磷 | 0.2 | 1.5 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 化学需氧量 | 123 | 200 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 色度 | 16 | 80 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 苯胺类 | 0.23 | 1 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 悬浮物 | 12 | 100 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 氨氮 | 0.48 | 20 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 总氮 | 1.58 | 30 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 温州市蓝江革基布印染有限公司 | 7 | 11 | 排放口 | pH | 7.82 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 生化需氧量 | 5.4 | 50 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 总磷 | 0.19 | 1.5 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 化学需氧量 | 47 | 200 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 色度 | 8 | 80 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 苯胺类 | 0.18 | 1 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 悬浮物 | 3 | 100 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 氨氮 | 0.44 | 20 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 总氮 | 4.46 | 30 |  |
|  | 7 | 11 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 浙江康乐药业有限公司 | 7 | 17 | 总排口 | pH | 7.1 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 生化需氧量 | 4.2 | 300 |  |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 化学需氧量 | 51 | 1000 |  |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 挥发酚 | <0.04 | 2 |  |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 总有机碳 | 16.4 |  |  |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 悬浮物 | 40 | 400 |  |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 氨氮 | 3.61 |  |  |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 石油类 | 0.13 | 20 |  |
| 温州市博美染色厂 | 7 | 17 | 排放口 | pH | 7.47 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 17 | 排放口 | 生化需氧量 | 19.3 | 50 |  |
|  | 7 | 17 | 排放口 | 总磷 | 0.05 | 1.5 |  |
|  | 7 | 17 | 排放口 | 化学需氧量 | 170 | 200 |  |
|  | 7 | 17 | 排放口 | 色度 | 32 | 80 |  |
|  | 7 | 17 | 排放口 | 苯胺类 | <0.03 | 1 |  |
|  | 7 | 17 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 17 | 排放口 | 悬浮物 | <4.0 | 100 |  |
|  | 7 | 17 | 排放口 | 氨氮 | 3.18 | 20 |  |
|  | 7 | 17 | 排放口 | 总氮 | 4.67 | 30 |  |
|  | 7 | 17 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 温州人造革有限公司 | 7 | 16 | 总排口 | pH | 7.14 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 磷酸盐 | 9.02 |  |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 化学需氧量 | 142 | 500 |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 甲苯 | <0.05 |  |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 色度 | 8 |  |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1.00 |  |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 悬浮物 | 11 | 400 |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 氨氮 | 0.99 |  |  |
|  | 8 | 26 | 总排口 | 总氮 | 24.5 |  |  |
| 浙江永农化工有限公司 | 7 | 16 | 总排口 | pH | 7.2 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 生化需氧量 | 17.9 | 300 |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 总磷 | 1.34 |  |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 磷酸盐 | 1.34 |  |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 化学需氧量 | 172 | 500 |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 挥发酚 | <0.04 | 2 |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 悬浮物 | 6 | 400 |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 氨氮 | 5.72 |  |  |
|  | 7 | 16 | 总排口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 温州市和丰革基布有限公司 | 7 | 10 | 排放口 | pH | 6.62 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 生化需氧量 | 10.5 | 50 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 总磷 | 0.14 | 1.5 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 化学需氧量 | 70 | 200 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 色度 | 8 | 80 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 苯胺类 | <0.03 | 1 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 悬浮物 | 10 | 100 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 氨氮 | 12.1 | 20 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 总氮 | 13 | 30 |  |
|  | 7 | 10 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 温州市大东针织印染有限公司 | 8 | 22 | 排放口 | pH | 7.16 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 22 | 排放口 | 生化需氧量 | 14.9 | 25 |  |
|  | 8 | 22 | 排放口 | 总磷 | 0.04 | 1 |  |
|  | 8 | 22 | 排放口 | 化学需氧量 | 88 | 100 |  |
|  | 8 | 22 | 排放口 | 色度 | 8 | 70 |  |
|  | 8 | 22 | 排放口 | 苯胺类 | 0.15 | 1 |  |
|  | 8 | 22 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 8 | 22 | 排放口 | 悬浮物 | <4.0 | 60 |  |
|  | 8 | 22 | 排放口 | 氨氮 | 0.65 | 12 |  |
|  | 8 | 22 | 排放口 | 总氮 | 9.26 | 20 |  |
|  | 8 | 22 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 浙江恒丰拉链有限公司 | 7 | 23 | 排放口 | pH | 7.44 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 生化需氧量 | 16.2 | 50 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 总磷 | 0.16 | 1.5 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 化学需氧量 | 166 | 200 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 色度 | 16 | 80 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 苯胺类 | <0.03 | 1 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 悬浮物 | 4 | 100 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 氨氮 | 0.52 | 20 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 总氮 | 5.59 | 30 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 一帆生物科技集团有限公司 | 7 | 16 | 排放口 | pH | 7.14 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 16 | 排放口 | 生化需氧量 | <2.0 | 300 |  |
|  | 7 | 16 | 排放口 | 磷酸盐 | 0.16 |  |  |
|  | 7 | 16 | 排放口 | 化学需氧量 | 28 | 500 |  |
|  | 7 | 16 | 排放口 | 挥发酚 | <0.04 | 2 |  |
|  | 7 | 16 | 排放口 | 悬浮物 | 19 | 400 |  |
|  | 7 | 16 | 排放口 | 氨氮 | 0.36 |  |  |
|  | 7 | 16 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 浙江力源皮业有限公司 | 7 | 31 | 总排口 | pH | 7.4 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 31 | 总排口 | 生化需氧量 | 69.6 | 300 |  |
|  | 7 | 31 | 总排口 | 化学需氧量 | 275 | 500 |  |
|  | 7 | 31 | 总排口 | 总铬 | <0.05 | 1.5 |  |
|  | 7 | 31 | 总排口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 31 | 总排口 | 悬浮物 | 4 | 400 |  |
|  | 7 | 31 | 总排口 | 氨氮 | 9.85 |  |  |
|  | 7 | 31 | 总排口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
|  | 7 | 31 | 总排口 | 石油类 | 1.32 | 20 |  |
| 英博双鹿啤酒集团有限公司 | 7 | 17 | 总排口 | pH | 8.11 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 生化需氧量 | 2.3 | 300 |  |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 总磷 | 1.08 |  |  |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 化学需氧量 | 31 | 500 |  |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 悬浮物 | 11 | 400 |  |
|  | 7 | 17 | 总排口 | 氨氮 | 0.43 |  |  |
| 温州市精诚皮革有限公司 | 8 | 14 | 排放口 | pH | 6.03 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 14 | 排放口 | 生化需氧量 | 40.1 | 600 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口 | 化学需氧量 | 269 | 1000 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口 | 总铬 | 0.32 | 1.5 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口 | 六价铬 | 0.01 | 0.5 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口 | 悬浮物 | 4 | 400 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口 | 氨氮 | 5.44 |  |  |
|  | 8 | 14 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口 | 石油类 | 1.31 | 20 |  |
| 温州市驰康皮业有限公司 | 9 | 2 | 排放口 | pH | 6.78 | 6~9 | 达标 |
|  | 9 | 2 | 排放口 | 总磷 | 0.08 | 1 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口 | 化学需氧量 | 55 | 80 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口 | 甲苯 | <0.05 | 0.1 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口 | 色度 | 2 | 50 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口 | 悬浮物 | <4.0 | 40 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口 | 氨氮 | 0.9 | 8 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口 | 总氮 | 1.22 | 15 |  |
| 浙江明泰标准件有限公司 | 7 | 16 | 出水口 | pH | 7.22 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 磷酸盐 | 3.22 |  |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 化学需氧量 | 308 | 500 |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 总铬 | 0.06 | 1 |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 总镍 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 总铜 | 0.03 | 0.5 |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 悬浮物 | 26 | 400 |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 总锌 | 0.41 | 1.5 |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 总铁 | 0.19 |  |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 氨氮 | 10.6 |  |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 总氮 | 44.6 |  |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 氰化物 | <0.016 | 1 |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 氟化物 | 0.61 | 20 |  |
|  | 7 | 16 | 出水口 | 石油类 | 0.92 | 20 |  |
| 国茂（浙江）科技有限公司 | 7 | 15 | 排放口 | pH | 8.52 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 15 | 排放口 | 化学需氧量 | 39 | 500 |  |
|  | 7 | 15 | 排放口 | 总镍 | 0.16 | 1 |  |
|  | 7 | 15 | 排放口 | 总铜 | 0.04 | 2 |  |
|  | 7 | 15 | 排放口 | 氨氮 | 13.8 |  |  |
| 温州和合拉链有限公司 | 7 | 18 | 排放口 | pH | 7.62 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 18 | 排放口 | 生化需氧量 | 12 | 50 |  |
|  | 7 | 18 | 排放口 | 总磷 | 0.86 | 1.5 |  |
|  | 7 | 18 | 排放口 | 化学需氧量 | 83 | 200 |  |
|  | 7 | 18 | 排放口 | 色度 | 32 | 80 |  |
|  | 7 | 18 | 排放口 | 苯胺类 | <0.03 | 1 |  |
|  | 7 | 18 | 排放口 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 7 | 18 | 排放口 | 悬浮物 | 5 | 100 |  |
|  | 7 | 18 | 排放口 | 氨氮 | 14.4 | 20 |  |
|  | 7 | 18 | 排放口 | 总氮 | 20 | 30 |  |
|  | 7 | 18 | 排放口 | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |
| 楠溪江啤酒有限公司 | 7 | 23 | 排放口 | pH | 8.16 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 生化需氧量 | 3 | 20 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 总磷 | 0.788 | 3 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 化学需氧量 | 18 | 80 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 色度 | 4 |  |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 悬浮物 | 16 | 70 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 氨氮 | 0.043 | 15 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 总氮 | 0.481 |  |  |
|  | 8 | 6 | 排放口 | pH | 8.38 | 6~9 |  |
|  | 8 | 6 | 排放口 | 生化需氧量 | 4.2 | 20 |  |
|  | 8 | 6 | 排放口 | 总磷 | 0.957 | 3 |  |
|  | 8 | 6 | 排放口 | 化学需氧量 | 20 | 80 |  |
|  | 8 | 6 | 排放口 | 色度 | 4 |  |  |
|  | 8 | 6 | 排放口 | 悬浮物 | 13 | 70 |  |
|  | 8 | 6 | 排放口 | 氨氮 | 0.288 | 15 |  |
|  | 8 | 6 | 排放口 | 总氮 | 3.7 |  |  |
| 浙江科一合成革有限公司 | 8 | 7 | 排放口 | pH | 6.75 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 7 | 排放口 | 总磷 | <0.01 | 1 |  |
|  | 8 | 7 | 排放口 | 化学需氧量 | 17 | 80 |  |
|  | 8 | 7 | 排放口 | 甲苯 | <0.01 | 0.1 |  |
|  | 8 | 7 | 排放口 | 色度 | 8 | 50 |  |
|  | 8 | 7 | 排放口 | 悬浮物 | 16 | 40 |  |
|  | 8 | 7 | 排放口 | 氨氮 | 0.426 | 8 |  |
|  | 8 | 7 | 排放口 | 总氮 | 10.4 | 15 |  |
| 浙江圣雄皮业有限公司 | 8 | 14 | 总排口 | pH | 7.42 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 生化需氧量 | 2.5 | 100 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 化学需氧量 | 74 | 300 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 总铬 | 0.103 | 1.5 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 六价铬 | 0.002 | 0.5 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 悬浮物 | 7.33 | 150 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 氨氮 | 1.699 | 25 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 硫化物 | 0.0025 | 1 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 石油类 | 0.08 | 10 |  |
|  | 8 | 14 | 总排口 | 动植物油 | 0.08 | 15 |  |
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 8 | 26 | 总排口 | pH | 7.37 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 26 | 总排口 | 生化需氧量 | 1.91 | 30 |  |
|  | 8 | 26 | 总排口 | 总磷 | 0.573 |  |  |
|  | 8 | 26 | 总排口 | 化学需氧量 | 72.6 | 100 |  |
|  | 8 | 26 | 总排口 | 总铬 | 0.002 | 1.5 |  |
|  | 8 | 26 | 总排口 | 六价铬 | 0.002 | 0.5 |  |
|  | 8 | 26 | 总排口 | 悬浮物 | 40.3 | 70 |  |
|  | 8 | 26 | 总排口 | 氨氮 | 0.271 | 15 |  |
|  | 8 | 26 | 总排口 | 总氮 | 9.12 |  |  |
| 平阳县大哥大塑革厂 | 8 | 15 | 总排放口 | pH | 7 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 15 | 总排放口 | 生化需氧量 | 7.88 | 30 |  |
|  | 8 | 15 | 总排放口 | 化学需氧量 | 12.67 | 100 |  |
|  | 8 | 15 | 总排放口 | 总铬 | 0.008 | 1.5 |  |
|  | 8 | 15 | 总排放口 | 六价铬 | 0.002 | 0.5 |  |
|  | 8 | 15 | 总排放口 | 悬浮物 | 6 | 70 |  |
|  | 8 | 15 | 总排放口 | 氨氮 | 1.076 | 15 |  |
|  | 8 | 15 | 总排放口 | 硫化物 | 0.0025 | 1 |  |
|  | 8 | 15 | 总排放口 | 石油类 | 0.08 | 10 |  |
|  | 8 | 15 | 总排放口 | 动植物油 | 0.19 | 20 |  |
| 温州佩蒂宠物用品有限公司 | 9 | 2 | 总排口 | pH | 8.02 | 6~9 | 达标 |
|  | 9 | 2 | 总排口 | 生化需氧量 | 2.31 | 30 |  |
|  | 9 | 2 | 总排口 | 化学需氧量 | 85.6 | 100 |  |
|  | 9 | 2 | 总排口 | 悬浮物 | 25.6 | 70 |  |
|  | 9 | 2 | 总排口 | 氨氮 | 12.29 | 15 |  |
| 罗赛洛（浙江）明胶有限公司 | 9 | 4 | 总排口 | pH | 6.82 | 6~9 | 达标 |
|  | 9 | 4 | 总排口 | 生化需氧量 | 173.3 | 300 |  |
|  | 9 | 4 | 总排口 | 化学需氧量 | 52.4 | 500 |  |
|  | 9 | 4 | 总排口 | 悬浮物 | 38 | 400 |  |
|  | 9 | 4 | 总排口 | 氨氮 | 26.78 |  |  |
| 温州澳能实业有限公司 | 8 | 28 | 总排口 | pH | 7.26 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 28 | 总排口 | 生化需氧量 | 5 | 25 |  |
|  | 8 | 28 | 总排口 | 总磷 | 0.63 | 1 |  |
|  | 8 | 28 | 总排口 | 化学需氧量 | 51 | 100 |  |
|  | 8 | 28 | 总排口 | 色度 | 16 | 70 |  |
|  | 8 | 28 | 总排口 | 苯胺类 | 0.8 | 1 |  |
|  | 8 | 28 | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 8 | 28 | 总排口 | 悬浮物 | 7 | 60 |  |
|  | 8 | 28 | 总排口 | 氨氮 | 2.4 | 12 |  |
|  | 8 | 28 | 总排口 | 总氮 | 4.49 | 20 |  |
|  | 8 | 28 | 总排口 | 硫化物 | 0.01 | 1 |  |
| 温州市金桥纸业有限公司 | 7 | 29 | 排放口 | pH | 7.74 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 生化需氧量 | 37.8 | 300 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 总磷 | 0.73 |  |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 化学需氧量 | 204 | 500 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 色度 | 32 |  |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 悬浮物 | 12 | 400 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 氨氮 | 61 |  |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 总氮 | 85.5 |  |  |
| 苍南县金乡镇金明电镀工业园区经营管理有限公司 | 7 | 29 | 总排口 | pH | 8.6 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总磷 | 0.73 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 化学需氧量 | 27 | 80 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总汞 | <0.00003 | 0.01 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总镉 | <0.05 | 0.05 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总铬 | 0.005 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 六价铬 | 0.004 | 0.2 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总铅 | <0.20 | 0.2 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总镍 | 0.18 | 0.5 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总铜 | 0.21 | 0.5 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 悬浮物 | <4.0 | 50 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总锌 | <0.02 | 1.5 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总铁 | 0.15 | 3 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氨氮 | 4.47 | 15 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总氮 | 8.1 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氰化物 | <0.004 | 0.3 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氟化物 | 1.21 | 10 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 石油类 | 0.06 | 3 |  |
| 宇宙家纺有限公司 | 7 | 29 | 总排口 | pH | 7.24 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 生化需氧量 | 18 | 25 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总磷 | 0.03 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 化学需氧量 | 41 | 100 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 色度 | 64 | 70 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 苯胺类 | 0.3 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 悬浮物 | 7 | 60 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氨氮 | 1.12 | 12 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总氮 | 8.02 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 硫化物 | 0.01 | 1 |  |
| 苍南县聚丰印染有限公司 | 7 | 29 | 总排口 | pH | 7.82 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 生化需氧量 | 3.3 | 25 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总磷 | 0.25 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 化学需氧量 | 70 | 100 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 色度 | 32 | 70 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 苯胺类 | 0.55 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 悬浮物 | 6 | 60 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氨氮 | 4.53 | 12 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总氮 | 15.3 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 硫化物 | 0.017 | 1 |  |
| 苍南县宜丰漂染厂 | 7 | 29 | 总排口 | pH | 7.88 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 生化需氧量 | 16.5 | 25 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总磷 | 0.76 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 化学需氧量 | 82 | 100 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 色度 | 21 | 70 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 苯胺类 | 0.17 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 悬浮物 | 18 | 60 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氨氮 | 7.35 | 12 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总氮 | 7.89 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 硫化物 | 0.011 | 1 |  |
| 浙江乡妹子食品有限公司 | 7 | 30 | 总排口 | pH | 7.59 | 6~8.5 | 达标 |
|  | 7 | 30 | 总排口 | 生化需氧量 | 19.8 | 25 |  |
|  | 7 | 30 | 总排口 | 化学需氧量 | 75 | 80 |  |
|  | 7 | 30 | 总排口 | 悬浮物 | 6 | 60 |  |
|  | 7 | 30 | 总排口 | 大肠菌群 | 1400 | 5000 |  |
|  | 7 | 30 | 总排口 | 氨氮 | 5.55 | 15 |  |
|  | 7 | 30 | 总排口 | 动植物油 | 0.2 | 15 |  |
| 温州黄河超细纤维有限公司 | 7 | 29 | 总排口 | pH | 8.03 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总磷 | 0.3 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 化学需氧量 | 50 | 80 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 甲苯 | <0.09 | 0.1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 色度 | 16 | 50 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 悬浮物 | 6 | 40 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氨氮 | 0.2 | 8 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总氮 | 6.3 | 15 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 其它水污染物 | 1.41 | 2 |  |
| 苍南县鑫忠印染有限公司 | 7 | 29 | 总排口 | pH | 8.15 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 生化需氧量 | 3.6 | 25 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总磷 | 0.07 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 化学需氧量 | 89 | 100 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 色度 | 16 | 70 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 苯胺类 | 0.39 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 悬浮物 | 6 | 60 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氨氮 | 8.87 | 12 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总氮 | 12.9 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 硫化物 | 0.005 | 1 |  |
| 苍南县海天漂染有限公司 | 7 | 29 | 总排口 | pH | 7.65 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 生化需氧量 | 6.1 | 25 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总磷 | 0.09 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 化学需氧量 | 97 | 100 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 色度 | 16 | 70 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 苯胺类 | 0.75 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 悬浮物 | 9 | 60 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氨氮 | 1.9 | 12 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总氮 | 5.29 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 硫化物 | 0.012 | 1 |  |
| 苍南县庆成印染有限公司 | 7 | 29 | 总排口 | pH | 7.45 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 生化需氧量 | 19.1 | 25 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总磷 | 0.04 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 化学需氧量 | 56 | 100 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 色度 | 32 | 70 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 苯胺类 | 0.61 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 悬浮物 | 8 | 60 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氨氮 | 3.35 | 12 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 总氮 | 19.5 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 硫化物 | 0.008 | 1 |  |
| 嘉利达（苍南）明胶有限公司 | 7 | 29 | 总排口 | pH | 7.39 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 生化需氧量 | 2.3 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 化学需氧量 | 40 | 100 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 悬浮物 | 6 | 70 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 氨氮 | 0.67 | 15 |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 石油类 | 0.1 |  |  |
|  | 7 | 29 | 总排口 | 动植物油 | 0.13 |  |  |
| 瑞安宝源化工有限公司 | 7 | 30 | 总排放口 | pH | 8.26 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 30 | 总排放口 | 化学需氧量 | 71 | 100 |  |
|  | 7 | 30 | 总排放口 | 色度 | 40 | 50 |  |
|  | 7 | 30 | 总排放口 | 总汞 | 0.00047 | 0.05 |  |
|  | 7 | 30 | 总排放口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 7 | 30 | 总排放口 | 悬浮物 | 24 | 70 |  |
|  | 7 | 30 | 总排放口 | 氨氮 | 0.207 | 15 |  |
| 仙桥集团有限公司造纸分车间 | 7 | 29 | 排放口 | pH | 7.6 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 生化需氧量 | 11.9 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 总磷 | 0.145 | 0.8 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 化学需氧量 | 54 | 90 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 色度 | 20 | 50 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 悬浮物 | 28 | 30 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 氨氮 | 0.936 | 8 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 总氮 | 7.76 | 12 |  |
| 浙江华康纸业有限公司 | 7 | 29 | 总排放口 | pH | 7.59 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 生化需氧量 | 12.6 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 总磷 | 0.054 | 0.8 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 化学需氧量 | 63 | 90 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 色度 | 20 | 50 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 悬浮物 | 27 | 30 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 氨氮 | 3.86 | 8 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 总氮 | 6.77 | 12 |  |
| 温州市双环纸厂 | 8 | 5 | 排放口 | pH | 8.06 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 生化需氧量 | 11.9 | 20 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 总磷 | 0.168 | 0.8 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 化学需氧量 | 52 | 90 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 色度 | 20 | 50 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 悬浮物 | 25 | 30 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 氨氮 | 0.137 | 8 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 总氮 | 5.59 | 12 |  |
| 健力粘扣带有限公司 | 8 | 13 | 排放口 | pH | 6.91 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 生化需氧量 | 2.13 | 25 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 总磷 | 0.018 | 1 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 化学需氧量 | 11 | 100 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 色度 | 20 | 70 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 苯胺类 | 0.73 | 1 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 悬浮物 | 20 | 60 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 氨氮 | 0.258 | 12 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 总氮 | 4.81 | 20 |  |
| 瑞安市万得染织有限公司 | 7 | 29 | 排放口 | pH | 7.69 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 生化需氧量 | 11.4 | 25 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 总磷 | 0.03 | 1 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 化学需氧量 | 57 | 100 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 色度 | 20 | 70 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 悬浮物 | 34 | 60 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 氨氮 | 0.165 | 12 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 总氮 | 4.82 | 20 |  |
| 瑞安市华丰纸业有限公司 | 7 | 29 | 排放口 | pH | 7.69 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 生化需氧量 | 16.2 | 60 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 总磷 | 0.088 |  |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 化学需氧量 | 73 | 100 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 色度 | 20 |  |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 悬浮物 | 20 | 100 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 氨氮 | 0.116 |  |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 总氮 | 2.88 |  |  |
| 瑞安市五心纸业有限公司 | 7 | 29 | 总排放口 | pH | 7.96 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 生化需氧量 | 14.2 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 总磷 | 0.413 | 0.8 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 化学需氧量 | 56 | 90 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 色度 | 20 | 50 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 悬浮物 | 28 | 30 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 氨氮 | 0.294 | 8 |  |
|  | 7 | 29 | 总排放口 | 总氮 | 5.94 | 12 |  |
| 瑞安市金豹纸业有限公司 | 7 | 29 | 排放口 | pH | 7.86 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 生化需氧量 | 7.26 | 20 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 总磷 | 0.15 | 0.8 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 化学需氧量 | 35 | 90 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 色度 | 20 | 50 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 悬浮物 | 27 | 30 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 氨氮 | 0.794 | 8 |  |
|  | 7 | 29 | 排放口 | 总氮 | 6.13 | 12 |  |
| 浙江华健尼龙有限公司 | 8 | 13 | 排放口 | pH | 7.4 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 生化需氧量 | 3.96 | 20 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 磷酸盐 | <0.01 | 0.5 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 化学需氧量 | 16 | 100 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 悬浮物 | 20 | 70 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 氨氮 | 0.089 | 15 |  |
|  | 8 | 13 | 排放口 | 总氮 | 4.32 |  |  |
| 瑞安市大华染整有限公司 | 8 | 5 | 排放口 | pH | 7.3 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 生化需氧量 | 13.6 | 25 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 总磷 | 0.044 | 1 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 化学需氧量 | 77 | 100 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 色度 | 20 | 70 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 苯胺类 | 0.464 | 1 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 悬浮物 | 28 | 60 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 氨氮 | 0.197 | 12 |  |
|  | 8 | 5 | 排放口 | 总氮 | 4.79 | 20 |  |
| 浙江世茂皮业有限公司 | 7 | 30 | 排放口 | pH | 7.14 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 30 | 排放口 | 生化需氧量 | 7.39 | 20 |  |
|  | 7 | 30 | 排放口 | 化学需氧量 | 43 | 100 |  |
|  | 7 | 30 | 排放口 | 色度 | 20 | 50 |  |
|  | 7 | 30 | 排放口 | 总铬 | 0.023 | 1.5 |  |
|  | 7 | 30 | 排放口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |
|  | 7 | 30 | 排放口 | 悬浮物 | 48 | 70 |  |
|  | 7 | 30 | 排放口 | 氨氮 | 0.361 | 15 |  |
| 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 | 7 | 23 | 排放口 | pH | 8.28 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 生化需氧量 | 13.6 | 20 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 总磷 | 2.07 | 3 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 化学需氧量 | 20.3 | 80 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 悬浮物 | 11 | 70 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口 | 氨氮 | 1.06 | 15 |  |
| 乐清市双峰造纸制品厂 | 8 | 14 | 排放口1 | pH | 8.08 | 6~9 | 达标 |
|  | 8 | 14 | 排放口1 | 生化需氧量 | 2.35 | 20 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口1 | 总磷 | 0.055 | 0.8 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口1 | 化学需氧量 | 31.3 | 90 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口1 | 色度 | 8 | 50 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口1 | 悬浮物 | 7 | 30 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口1 | 氨氮 | 0.312 | 8 |  |
|  | 8 | 14 | 排放口1 | 总氮 | 11.8 | 12 |  |
| 乐清市飞龙造纸厂 | 7 | 23 | 排放口1 | pH | 8.04 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 23 | 排放口1 | 生化需氧量 | 3.4 | 20 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口1 | 总磷 | 0.047 | 0.8 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口1 | 化学需氧量 | <10.0 | 90 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口1 | 色度 | 4 | 50 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口1 | 悬浮物 | <3.00 | 30 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口1 | 氨氮 | 0.545 | 8 |  |
|  | 7 | 23 | 排放口1 | 总氮 | 1.81 | 12 |  |
| 乐清市秋月造纸有限公司 | 7 | 22 | 排放口1 | pH | 7.19 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 生化需氧量 | 42.2 | 300 |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 总磷 | 0.686 |  |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 化学需氧量 | 368 | 500 |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 色度 | 32 |  |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 悬浮物 | 54 | 400 |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 氨氮 | 13.95 |  |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 总氮 | 8.01 |  |  |
| 乐清市前林造纸厂 | 7 | 22 | 排放口1 | pH | 7.47 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 生化需氧量 | 7.62 | 300 |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 总磷 | 0.033 |  |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 化学需氧量 | 14.6 | 500 |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 色度 | 8 |  |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 悬浮物 | <3.00 | 400 |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 氨氮 | 1.51 |  |  |
|  | 7 | 22 | 排放口1 | 总氮 | 3.74 |  |  |
| 乐清市万顺纸业有限公司 | 7 | 22 | 排放口 | pH | 7.58 | 6~9 | 达标 |
|  | 7 | 22 | 排放口 | 生化需氧量 | 5.02 | 300 |  |
|  | 7 | 22 | 排放口 | 总磷 | 0.07 |  |  |
|  | 7 | 22 | 排放口 | 化学需氧量 | <10.0 | 500 |  |
|  | 7 | 22 | 排放口 | 色度 | 8 |  |  |
|  | 7 | 22 | 排放口 | 悬浮物 | <3.00 | 400 |  |
|  | 7 | 22 | 排放口 | 氨氮 | 1.24 |  |  |
|  | 7 | 22 | 排放口 | 总氮 | 2.44 |  |  |
| 乐清市吉尔乐纸品厂 | 9 | 2 | 排放口1 | pH | 7.64 | 6~9 | 达标 |
|  | 9 | 2 | 排放口1 | 生化需氧量 | 15.8 | 20 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口1 | 总磷 | 0.032 | 0.8 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口1 | 化学需氧量 | 78.8 | 90 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口1 | 色度 | 16 | 50 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口1 | 悬浮物 | 12 | 30 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口1 | 氨氮 | 0.707 | 8 |  |
|  | 9 | 2 | 排放口1 | 总氮 | 2.41 | 12 |  |