附表1  2013年第3季度温州市工业废水重点污染源监督性监测超标情况

| 行政区 | 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度（pH为无量纲，色度为倍，其余为mg/L） | 排放标准限值 | 超标情况 | 超标污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍南县 | 苍南县合丰纺织印染有限公司 | 7 | 29 | 总排口 | pH | 7.87 | 6~9 | 超标 |  |
|  |  | 7 | 29 | 总排口 | 生化需氧量 | 13.9 | 25 |  |  |
|  |  | 7 | 29 | 总排口 | 总磷 | 0.02 | 1 |  |  |
|  |  | 7 | 29 | 总排口 | 化学需氧量 | 64 | 100 |  |  |
|  |  | 7 | 29 | 总排口 | 色度 | 8 | 70 |  |  |
|  |  | 7 | 29 | 总排口 | 苯胺类 | 2.11 | 1 |  | 苯胺类 |
|  |  | 7 | 29 | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  | 7 | 29 | 总排口 | 悬浮物 | 14 | 60 |  |  |
|  |  | 7 | 29 | 总排口 | 氨氮 | 3.32 | 12 |  |  |
|  |  | 7 | 29 | 总排口 | 总氮 | 15.4 | 20 |  |  |
|  |  | 7 | 29 | 总排口 | 硫化物 | 0.075 | 1 |  |  |
| 瑞安市 | 瑞安市源丰布艺实业有限公司 | 8 | 5 | 排放口 | pH | 8.32 | 6~9 | 超标 |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 生化需氧量 | 19.3 | 25 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 总磷 | 0.562 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 化学需氧量 | 139 | 100 |  | 化学需氧量 |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 色度 | 30 | 70 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 苯胺类 | 3.2 | 1 |  | 苯胺类 |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 六价铬 | 0.03 | 0.5 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 悬浮物 | 25 | 60 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 氨氮 | 0.846 | 12 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 总氮 | 6.44 | 20 |  |  |
| 瑞安市 | 瑞标集团有限公司 | 8 | 13 | 排放口 | pH | 6.91 | 6~9 | 超标 |  |
|  |  | 8 | 13 | 排放口 | 磷酸盐 | 0.041 |  |  |  |
|  |  | 8 | 13 | 排放口 | 总铬 | 0.49 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 13 | 排放口 | 六价铬 | 0.366 | 0.2 |  | 六价铬 |
|  |  | 8 | 13 | 排放口 | 总镍 | 0.06 | 0.5 |  |  |
|  |  | 8 | 13 | 排放口 | 总铜 | 0.032 | 0.5 |  |  |
|  |  | 8 | 13 | 排放口 | 总锌 | 0.143 | 1.5 |  |  |
|  |  | 8 | 13 | 排放口 | 总铁 | 0.53 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 13 | 排放口 | 氰化物 | <0.004 | 0.3 |  |  |
|  |  | 8 | 13 | 排放口 | 氟化物 | 9.82 | 10 |  |  |
|  |  | 8 | 13 | 排放口 | 石油类 | 2.16 | 3 |  |  |
| 瑞安市 | 浙江煊伟新材料有限公司 | 8 | 5 | 排放口 | pH | 7.77 | 6~9 | 超标 |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 生化需氧量 | 17.1 | 25 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 总磷 | <0.01 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 化学需氧量 | 179 | 100 |  | 化学需氧量 |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 色度 | 20 | 70 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 苯胺类 | 0.963 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 悬浮物 | 25 | 60 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 氨氮 | 0.308 | 12 |  |  |
|  |  | 8 | 5 | 排放口 | 总氮 | 4.66 | 20 |  |  |
| 瑞安市 | 温州致富皮业有限公司 | 7 | 30 | 排放口 | pH | 6.31 | 6~9 | 超标 |  |
|  |  | 7 | 30 | 排放口 | 生化需氧量 | 7.24 | 20 |  |  |
|  |  | 7 | 30 | 排放口 | 化学需氧量 | 41 | 100 |  |  |
|  |  | 7 | 30 | 排放口 | 色度 | 20 | 50 |  |  |
|  |  | 7 | 30 | 排放口 | 总铬 | 0.105 | 1.5 |  |  |
|  |  | 7 | 30 | 排放口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  | 7 | 30 | 排放口 | 悬浮物 | 25 | 70 |  |  |
|  |  | 7 | 30 | 排放口 | 氨氮 | 15.39 | 15 |  | 氨氮 |