附表5    2013年第3季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况

浓度单位：pH无量纲，色度为倍，其他均为mg/L。

| 序号 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | pH值（无量纲） | 色度（倍） | 悬浮物（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 生化需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测值范围 | 测值范围 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 |  |
| 1 | 温州中环正源水务有限公司(中心片污水处理厂) | 7月9日 | 7.14 | ~ | 7.25 | 4 | ~ | 8 | 4 | 14.0 | <2.0 | 3.72 | 9.8 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100.0 | 30.0 | 25.00 | —— | 3.0 |  |
| 2 | 温州市创源水务有限公司（西片污水处理厂） | 7月9日 | 6.90 | ~ | 7.44 | 4 | ~ | 4 | 5.00 | <10 | 2.2 | 1.3 | 8.3 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.00 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 1.00 |  |
| 3 | 温州巨城污水处理有限公司 | 9月2日 | 6.74 | ~ | 7.00 | 2 | ~ | 2 | 9.0 | 24.0 | ＜2 | 0.4 | 16.37 | 0.870 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 1.000 |  |
| 4 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 9月3日 | 8.01 | ~ | 8.50 | —— | ~ | —— | 7.0 | 254.0 | —— | 20.40 | 42.7 | 23.100 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 400.0 | 500.0 | —— | —— | —— | —— |  |
| 5 | 温州洪城水业环保有限公司（滨海园区第一污水处理厂） | 7月9日 | 7.13 | ~ | 7.23 | 8 | ~ | 8 | 9.0 | 42.0 | 6.4 | 2.9 | 11.2 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 0.50 |  |
| 6 | 温州弘业污水处理有限公司（滨海园区第二污水处理厂） | 7月9日 | 7.10 | ~ | 7.22 | 2 | ~ | 2 | 7.00 | 30.0 | 5.0 | 0.6 | 13.0 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 0.50 |  |
| 7 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 8月5日 | 6.98 | ~ | 7.27 | 4 | ~ | 4 | 11 | 17 | 3 | 0.726 | 11.6 | 0.571 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.00 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 1.00 |  |
| 8 | 永嘉县上塘中心城区污水处理净化站 | 8月5日 | 5.94 | ~ | 6.81 | 4 | ~ | 4 | 13 | 17 | 3.2 | 5.53 | 18.8 | 0.989 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.00 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 1.00 |  |
| 9 | 平阳蓝天污染处理有限公司 | 9月10日 | 6.52 | ~ | 6.70 | —— | ~ | —— | 16.8 | 18.3 | 2.5 | 9.9 | —— | 0.02 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 250.0 | 30.0 | 50.00 | —— | 3.00 |  |
| 10 | 平阳县昆敖污水处理厂 | 8月18日 | 6.87 | ~ | 7.01 | 8 | ~ | 8 | 14.0 | 25.0 | 2.00 | 2.1 | 15.8 | 0.54 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.00 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 1.00 |  |
| 11 | 温州绿地污水处理有限公司 | 8月13日 | 6.59 | ~ | 6.76 | —— | ~ | —— | 63.3 | 45.3 | 14.8 | 43.46 | —— | 0.25 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 250.0 | 30.0 | 50.00 | —— | 3.00 |  |
| 12 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 8月15日 | 6.48 | ~ | 6.62 | 8 | ~ | 8 | 6 | 20 | 2.2 | 0.56 | 11.0 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 1.000 |  |
| 13 | 苍南县龙港污水处理有限公司 | 8月15日 | 6.67 | ~ | 6.72 | 16 | ~ | 32 | 8 | 36 | 4.1 | 7.88 | 19.8 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 1.00 |  |
| 14 | 文成县城东污水处理厂 | 8月26日 | 6.79 | ~ | 6.84 | 4 | ~ | 4 | 10 | 16.2 | ＜2.0 | 0.27 | 4.60 | 0.156 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 1.000 |  |
| 15 | 泰顺县城关污水处理厂 | 8月14日 | 6.21 | ~ | 6.57 | 4 | ~ | 8 | 13.0 | 18.5 | 1.1 | 0.5 | 9.8 | 0.75 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 1.00 |  |
| 16 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 8月13日 | 6.44 | ~ | 6.80 | —— | ~ | —— | —— | 17.00 | —— | —— | —— | —— | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 50.0 | 80.0 | —— | 15.0 | 20.0 | —— |  |
| 17 | 瑞安紫光水业有限公司 | 7月23日 | 6.84 | ~ | 6.87 | 4 | ~ | 4 | ＜4 | ＜10 | <2 | ＜0.1 | 13.9 | 0.560 | 达标 |
|  |  | 8月5日 | 6.53 | ~ | 6.88 | 18 | ~ | 22 | 16.0 | 18.7 | 5.79 | 0.240 | 4.63 | 0.320 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 1.0 |  |
| 18 | 乐清市水环境处理有限公司 | 7月16日 | 7.13 | ~ | 7.20 | 8 | ~ | 8 | 28.0 | 48.0 | 6.80 | 0.480 | 26.0 | 1.06 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100.0 | 30.0 | 25.00 | —— | 3.00 |  |
| 19 | 乐清市紫光环保水处理有限公司（乐清市虹桥污水处理厂） | 8月12日 | 7.64 | ~ | 7.70 | 8 | ~ | 8 | 4 | 14.7 | 4.4 | 0.41 | 14.3 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 0.50 |  |
| 20 | 洞头县城南污水处理厂 | 8月7日 | 7.17 | ~ | 7.36 | 4 | ~ | 16 | 8 | 26.1 | 2.70 | 1.660 | 23.3 | 2.94 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60.0 | 20.0 | 8.00 | —— | 3.00 |  |
| 21 | 温州海源环保设施运营管理有限公司 | 7月23日 | 8.39 | ~ | 8.46 | 4 | ~ | 4 | 12 | 65 | 11.2 | 14.2 | —— | 0.03 | 达标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 400 | 500 | 300 | —— | —— | —— |  |