附表6    2013年第3季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况

浓度单位：pH无量纲，色度为倍，粪大肠菌群数为个/L，其他均为mg/L。

| 序号 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | pH值（无量纲） | 色度（倍） | 悬浮物（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 生化需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总氮（mg/L） | 总铬（mg/L） | 粪大肠菌群 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测值范围 | 测值范围 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | / |  |
| 1 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 7月15日 | 6.48 | ~ | 7.19 | —— | ~ | —— | ＜4 | 52.0 | —— | 12.0 | 36.0 | <0.05 | / | 超标(总氮0.8) |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 50.0 | 80.0 | —— | 15.0 | 20.0 | 0.10 | / |  |
| 2 | 温州市中环水务有限公司 | 7月8日 | 6.99 | ~ | 7.45 | 4 | ~ | 8 | 25.0 | 62.0 | 11.8 | 17.9 | 29.4 | 0.14 | <20 | 超标（总铬0.4） |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30.0 | 100.0 | 30.0 | 25.0 | —— | 0.10 | 10000 |  |
| 3 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 7月18日 | 6.83 | ~ | 6.88 | 4 | ~ | 4 | ＜4 | 23 | ＜2.0 | 0.56 | 12.7 | <0.05 | ≥24000 | 超标(粪大肠菌群) |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.00 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 0.10 | 10000 |  |
| 4 | 平阳县昆敖污水处理厂 | 8月13日 | 7.02 | ~ | 7.07 | 4 | ~ | 4 | 5.3 | 17.8 | 1.3 | 4.8 | 9.0 | 0.004 | 12000 | 超标（粪大肠菌群） |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60.0 | 20.0 | 15.00 | 20.0 | 0.10 | 10000 |  |
| 5 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 7月17日 | 6.81 | ~ | 6.85 | 2.00 | ~ | 2.00 | 5.00 | 14.00 | ＜2.0 | 0.22 | 11.90 | <0.05 | ≥24000 | 超标（粪大肠菌群） |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 0.10 | 10000 |  |
| 6 | 乐清市水环境处理有限公司 | 8月5日 | 7.47 | ~ | 7.77 | 16 | ~ | 16 | 14 | 36.9 | 11.0 | 17.50 | 21.5 | 0.018 | ≥24000 | 超标 |
|  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100.0 | 30.0 | 25.00 | —— | 0.10 | 10000 |  |
| 7 | 乐清市芙蓉污水处理有限公司 | 8月13日 | 7.03 | ~ | 7.23 | 16 | ~ | 16 | 12.0 | 236 | 13.9 | 177.00 | —— | / | / | 超标（化学需氧量1.36，氨氮10.8） |
|  |  | 排放标准限值 | 6.00 | ~ | 9.00 | 50 | ~ | 50 | —— | 100 | 20.0 | 15.00 | —— | / | / |  |