附表5    2013年第四季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况

浓度单位：pH无量纲，色度为倍，其他均为mg/L。

| 序号 | 污水处理厂名称 | 监测单位及采样日期 |  | pH值 （无量纲） | 色度 （倍） | 悬浮物（mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 总铬 （mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测值范围 | 测值范围 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 |  |
| 1 | 温州中环正源水务有限公司(中心片污水处理厂) | 温州市站 | 进 | 6.96 | ~ | 7.08 | 160 | ~ | 160 | 189.0 | 222.0 | 45.7 | 23.8 | 30.8 | 2.46 | ≥24000 | 0.06000 | 达标 |
|  |  | 10月29日 | 出 | 7.09 | ~ | 7.21 | 4 | ~ | 8 | 5 | 34.0 | <2.0 | 9.70 | 15.9 | 0.78 | 1800 | <0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100.0 | 30.0 | 25.00 | —— | 3.00 | 10000 | 0.10000 |  |
|  |  | 鹿城站 | 进 | 7.29 | ~ | 7.45 | 32 | ~ | 32 | 58.0 | 76.5 | 24.0 | 6.46 | 14.1 | 1.19 | 1.3×107 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 11月13日 | 出 | 7.32 | ~ | 7.62 | 4 | ~ | 4 | 5 | 21.0 | <2.0 | 0.91 | 9.75 | 0.59 | 6.4×102 | <0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100.0 | 30.0 | 25.00 | —— | 3.00 | 10000 | 0.10000 |  |
| 2 | 温州市创源水务有限公司（西片污水处理厂） | 温州市站 | 进 | 7.05 | ~ | 7.25 | 160 | ~ | 160 | 141.0 | 220.0 | 86.5 | 28.4 | 39.0 | 5.11 | ≥24000 | <0.05 | 达标 |
|  |  | 10月29日 | 出 | 6.81 | ~ | 6.99 | 2 | ~ | 2 | <4 | 30.0 | <2 | 0.6 | 8.6 | 0.61 | 7300 | <0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.00 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 1.00 | 10000 | 0.10 |  |
|  |  | 鹿城站 | 进 | 7.25 | ~ | 7.64 | 32 | ~ | 64 | 156.5 | 76.5 | 14.0 | 5.2 | 22.3 | 1.78 | 7.3×107 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 11月13日 | 出 | 6.91 | ~ | 7.05 | <4 | ~ | <4 | <4 | <10 | 4.0 | <0.1 | 6.22 | 0.41 | 1.5×103 | <0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.00 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 1.00 | 10000 | 0.10 |  |
| 5 | 温州巨城污水处理有限公司 | 瓯海站 | 进水口 | 6.67 | ~ | 7.44 | 16 | ~ | 16 | 138 | 192 | 148.0 | 21.2 | 25.6 | 6.64 | 1.6×107 | ＜0.05 | 达标 |
|  |  | 11月19日 | 出水口 | 6.23 | ~ | 6.67 | 2 | ~ | 2 | ＜4.0 | 11.0 | ＜2.0 | 0.42 | 13.4 | 0.420 | 2.0×103 | ＜0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 0 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 1.000 | 1×104 | 0.10 |  |
| 6 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 瓯海站 | 进水口 | 2.41 | ~ | 2.69 | — | ~ | — | 187 | 1.16×103 | — | 63.0 | 184.0 | 140.00 | — | 259.00 | 达标 |
|  |  | 10月8日 | 出水口 | 8.51 | ~ | 9.00 | — | ~ | — | 63.0 | 338.0 | — | 25.80 | 51 | 10.500 | — | ＜0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | — | ~ | — | 400.0 | 500.0 | — | 45 | — | — | — | 1.00 |  |
| 7 | 温州洪城水业环保有限公司（滨海园区第一污水处理厂） | 温州市站 | 进 | 6.67 | ~ | 7 | 160 | ~ | 320 | 34.0 | 258.0 | 80.8 | 25.4 | 32.3 | 1.96 | ≥24000 | <0.05 | 达标 |
|  |  | 11月12日 | 出 | 6.81 | ~ | 7 | 4 | ~ | 4 | 8.0 | 42.0 | 8.3 | 4.26 | 14.5 | 0.1 | 560 | <0.05 | 达标 |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 0.50 | 1000 | 0.10000 | 达标 |
|  |  | 温州市站 | 进 | 6.96 | ~ | 7.02 | 400 | ~ | 400 | 68.0 | 318.0 | 189.0 | 28.6 | 64.8 | 1.23 | ≥24000 | 0.26000 | 达标 |
|  |  | 10月11日 | 出 | 6.73 | ~ | 6.78 | 16 | ~ | 16 | 6.0 | 43.0 | 6.6 | 4.1 | 13.8 | 0.06 | 650 | <0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 0.50 | 1000 | 0.10000 |  |
| 8 | 温州弘业污水处理有限公司（滨海园区第二污水处理厂） | 温州市站 | 进 | 6.92 | ~ | 6.99 | 200 | ~ | 200 | 64.0 | 226.0 | 69.9 | 26.4 | 33.0 | 1.78 | ≥24000 | <0.05 | 达标 |
|  |  | 11月12日 | 出 | 6.66 | ~ | 7.32 | 8 | ~ | 8 | 4.0 | 22.0 | 7.1 | 3.9 | 14.1 | 0.08 | 498 | <0.05 | 达标 |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 0.50 | 1000 | 0.10000 | 达标 |
|  |  | 温州市站 | 进 | 7.03 | ~ | 7.03 | 160 | ~ | 160 | 49.0 | 234.0 | 84.1 | 27.1 | 57.7 | 1.02 | ≥24000 | 0.10000 | 达标 |
|  |  | 9月23日 | 出 | 6.92 | ~ | 7.04 | 4 | ~ | 4 | 8.00 | 42.0 | 9.1 | 3.4 | 13.5 | 0.05 | 770 | <0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 0.50 | 1000 | 0.10000 |  |
| 9 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 永嘉县站 | 进水口 | 6.99 | ~ | 7 | 16 | ~ | 16 | 298.0 | 98.0 | 21.0 | 20.8 | 27.500 | 4.920 | >16000 | <0.05 | 达标 |
|  |  | 10月14日 | 出水口 | 6.36 | ~ | 6.51 | 4 | ~ | 4 | 11.0 | 14.0 | 1.3 | 0.4 | 12.900 | 0.871 | 6775.00 | <0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9.00 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8（15） | 20 | 1.000 | 10000 | 0.10 |  |
| 10 | 永嘉县上塘中心城区污水处理净化站 | 永嘉县站 | 进水口 | 6.92 | ~ | 7.02 | 16 | ~ | 16 | 120 | 104 | 18.8 | 15.0 | 19.700 | 3.05 | >16000 | <0.05 | 达标 |
|  |  | 10月15日 | 出水口 | 5.98 | ~ | 6.24 | 4 | ~ | 4 | 12.0 | 11.0 | 2.8 | 2.2 | 7.220 | 0.539 | 9200.00 | <0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9.00 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8（15） | 20 | 1.000 | 10000 | 0.10 |  |
| 11 | 平阳县和佳污水处理厂 | 平阳站 | 进水口 | 6.68 | ~ | 7.51 |  |  |  | 772 | 1760 | 847.0 | 424.4 |  | 0.18 |  | 10.300 | 达标 |
|  |  | 10月15日 | 出水口 | 6.51 | ~ | 6.68 |  |  |  | 38.8 | 90.2 | 5.95 | 20.50 |  | 0.164 |  | 0.3260 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9.00 |  | ~ |  | 200.0 | 250.0 | 150.00 | 50.00 |  |  |  | 1.5000 |  |
| 12 | 平阳县昆敖污水处理厂 | 平阳站 | 进水口 | 7.26 | ~ | 7.47 | 40 | ~ | 40 | 78 | 204 | 50.6 | 22.8 | 21.3 | 0.79 | ≥24000 | 0.1565 | 达标 |
|  |  | 10月17日 | 出水口 | 7.17 | ~ | 7.34 | 2 | ~ | 2 | 6.5 | 8.4 | 1.03 | 0.31 | 9.58 | 0.206 | 7060 | 0.0100 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9.00 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 15.00 | 20 | 1.500 | 10000 | 0.100 |  |
|  |  | 平阳站 | 进水口 | 7.11 | ~ | 7.41 | 16 | ~ | 16 | 59 | 153 | 36.2 | 4.3 | 16.3 | 0.91 | ≥24000 | 0.0735 | 达标 |
|  |  | 11月14日 | 出水口 | 7.21 | ~ | 9.54 | 2 | ~ | 2 | 7.5 | 12.0 | 0.25 | 0.33 | 14 | 0.161 | 150 | 0.0130 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9.00 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 15.00 | 20 | 1.500 | 10000 | 0.100 |  |
| 13 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 苍南站 | 进水口 | 7.26 | ~ | 7.29 | 32 | ~ | 32 | 108 | 148 | 25.0 | 27.2 | 35.6 | 8.04 | ≥24000 | 0.0370 | 达标 |
|  |  | 11月11日 | 出水口 | 6.3 | ~ | 6.39 | 8 | ~ | 8 | 7.0 | 46.0 | 6.30 | 1.59 | 17.3 | 0.950 | 690 | 0.0060 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9.00 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 1.000 | 10000 | 0.1000 |  |
| 14 | 苍南县龙港 污水处理有限公司 | 苍南站 | 进水口 | 7.15 | ~ | 7.20 | 64 | ~ | 64 | 183 | 161 | 33.50 | 60.700 | 100 | 8.860 | ≥24000 | 0.2950 | 达标 |
|  |  | 11月11日 | 出水口 | 6.97 | ~ | 7.02 | 16 | ~ | 16 | 5.0 | 25 | 2.00 | 0.700 | 16.6 | 0.750 | 1700 | 0.0200 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9.00 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 1.000 | 10000 | 0.100 |  |
| 15 | 文成县城东污水处理厂 | 文成站 | 进水口 | 6.20 | ~ | 6 | 8 | ~ | 8.00 | 55 | 172 | 3.36 | 7.33 | 13.8 | 0.290 | 800000 | ＜0.05 | 达标 |
|  |  | 10月29日 | 出水口 | 6.93 | ~ | 7 | 2.0 | ~ | 2.00 | 7 | 12.8 | ＜2.0 | 0.08 | 3.66 | 0.054 | 20 | ＜0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6.00 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 10000 | 0.1 |  |
| 16 | 泰顺县城关污水处理厂 | 泰顺站 | 进水口 | 7.08 | ~ | 7.17 | 32 | ~ | 32 | 68 | 65 | 3.24 | 16.00 | 18.0 | 2.04 | 15700 | <0.05 | 达标 |
|  |  | 10月15日 | 出水口 | 6.20 | ~ | 6.64 | 4 | ~ | 4 | 14 | 18.6 | 0.93 | 0.249 | 8.67 | 0.868 | 945 | <0.05 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 10000 | 0.1 |  |
| 17 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 瑞安站 | 进 | 1.08 | ~ | 6.08 | —— | ~ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 达标 |
|  |  | 10月31日 | 出 | 6.77 | ~ | 6.92 | —— | ~ | —— | —— | 68.5 | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2320 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | —— | ~ | —— | 50.0 | 80.0 | —— | 15.0 | 20.0 | 1.00 | —— | 1.000 |  |
| 18 | 瑞安紫光水业有限公司 | 瑞安站 | 进 | 7.32 | ~ | 7.59 | 190 | ~ | 230 | 360 | 220 | 43.7 | 25.0 | 37.2 | 3.56 | —— | 0.011 | 达标 |
|  |  | 10月23日 | 出 | 6.54 | ~ | 6.81 | 18 | ~ | 22 | 17 | 20.0 | 5.72 | 0.24 | 4.63 | 0.317 | —— | <0.004 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 1.000 | 10000 | 0.10 |  |
|  |  | 瑞安站 | 进 | 7.29 | ~ | 7.72 | 180 | ~ | 220 | 355 | 226 | 43.7 | 24.2 | 39.6 | 3.65 | —— | 0.010 | 达标 |
|  |  | 10月31日 | 出 | 6.53 | ~ | 6.83 | 18 | ~ | 22 | 16 | 20.0 | 5.89 | 0.23 | 4.6 | 0.314 | —— | <0.004 | 达标 |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 1.000 | 10000 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 瑞安站 | 进 | 7.28 | ~ | 7.55 | 200 | ~ | 230 | 360 | 220 | 44.3 | 24.5 | 38.9 | 3.56 | —— | 0.010 | 达标 |
|  |  | 10月22日 | 出 | 6.64 | ~ | 6.80 | 18 | ~ | 22 | 16 | 18.0 | 5.74 | 0.24 | 4.85 | 0.322 | —— | <0.004 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20.0 | 60.0 | 20.00 | 8.00 | 20 | 1.000 | 10000 | 0.10 |  |
| 21 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 乐清站 | 进水口 | 7.41 | ~ | 7.42 | 32 | ~ | 32 | 40 | 106 | 30.7 | 23.0 | 31.8 | 2.86 | 9.4×106 | 0.004 | 达标 |
|  |  | 11月6日 | 出水口 | 7.24 | ~ | 7.52 | 16 | ~ | 16 | 4 | 16.0 | 4.9 | 0.620 | 14.2 | 0.258 | 755 | 0.020 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6.00 | ~ | 9.00 | 30 | ~ |  | 10.0 | 50.0 | 10.00 | 5.00 | 15 | 0.500 | 1000 | 0.100 |  |
| 22 | 洞头县城南污水处理厂 | 洞头站 | 进 | 7.03 | ~ | 7.06 | 32 | ~ | 64 | 50 | 651 | 203 | 44.3 | 47.0 | 8.11 | ≥24000 | 0.020 | 达标 |
|  |  | 11月6日 | 出 | 6.68 | ~ | 6.72 | 8 | ~ | 8 | 5 | 21.5 | <2.00 | 0.370 | 22.8 | 2.60 | 1620 | 0.004 |  |
|  |  |  | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | ≤30 | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤8 |  | ≤3 | ≤104 | ≤0.1 |  |