附表1         2013年第1季度温州市工业废水重点污染源监督性监测达标情况

| 设区市 | 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度（pH为无量纲，色度为倍，其余为mg/L） | 执行标准名称 | 排放标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市 | 浙江康乐药业有限公司 | 1 | 23 | 总排口 | pH | 7.68 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.6 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 61 |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.81 |  |  |  |
|  | 温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司 | 3 | 12 | 排放口 | pH | 6.6 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 58 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 28 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.29 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.01 |  | 10 |  |
| 温州市 | 温州市嘉力化工有限公司 | 3 | 11 | 排放口 | pH | 6.81 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.1 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 95 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 9 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.62 |  | 15 |  |
|  | 温州市鹿城东瓯染料中间体厂 | 1 | 17 | 排放口 | pH | 6.82 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 19 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 4 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.28 |  | 15 |  |
|  | 浙江丽丰服装科技有限公司 | 1 | 16 | 排放口 | pH | 7.61 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.1 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 35 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 8 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | <4 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.78 |  | 12 |  |
| 温州市 | 泰庆皮革有限公司 | 1 | 15 | 总排口 | pH | 8.14 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 20.4 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 191 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 21 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.23 |  | 30 |  |
|  | 温州市和丰革基布有限公司 | 2 | 26 | 排放口 | pH | 7.58 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 29.3 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 153 |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 22 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.46 |  | 20 |  |
|  | 温州市蓝江革基布印染有限公司 | 2 | 26 | 排放口 | pH | 7.74 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 79 |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 4 |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 8 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 6.05 |  | 20 |  |
| 温州市 | 温州永强垃圾发电有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | 色度 | 34.7 | 污水综合排放标准 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.39 |  |  |  |
|  |  | 2 | 18 |  | pH | 7.74 |  | 6~9 |  |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.7 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 111 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 |  | 0.05 |  |
|  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 |  | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 1.45 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 总铅 | 0.25 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 总镍 | 0.13 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | <4 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 总锌 | 1.45 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.48 |  | 20 |  |
| 温州市 | 浙江格林兰印染有限公司 | 2 | 26 | 总排口 | pH | 7.94 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 16 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 133 |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 总有机碳 | 48.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 32 |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 总铜 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 17.7 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.29 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 |  | 1 |  |
|  | 浙江恒丰拉链有限公司 | 1 | 21 | 排放口 | pH | 7.49 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 109 |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 32 |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.21 |  | 20 |  |
| 温州市 | 浙江永农化工有限公司 | 1 | 21 | 总排口 | pH | 7.01 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.2 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 69 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.42 |  |  |  |
|  | 温州大自然皮业有限公司 | 1 | 15 | 标准排放口 | pH | 8.33 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 12 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.13 |  | 20 |  |
|  | 温州西岸生态农业开发有限公司 | 1 | 24 | 排放口 | pH | 6.65 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.1 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.82 |  | 15 |  |
| 温州市 | 温州正欧服饰洗染有限公司 | 1 | 15 | 出口 | pH | 6.28 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.6 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 63 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.07 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 |  | 1 |  |
|  | 英博双鹿啤酒集团有限公司 | 1 | 22 | 总排口 | pH | 7.91 | 啤酒工业污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 2.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 79 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 51 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.35 |  |  |  |
| 温州市 | 浙江力源皮业有限公司 | 1 | 28 | 总排口 | pH | 6.39 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 179 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 304 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 8 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.07 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 4.03 |  | 20 |  |
|  | 浙江明泰标准件有限公司 | 2 | 28 | 出水口 | pH | 6.79 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 202 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.093 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.67 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 总镍 | 0.04 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 总铜 | 0.02 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 总锌 | 0.89 |  | 1.5 |  |
| 温州市 | 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 2 | 27 | 排放口 | pH | 7.02 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 12.8 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 7 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.5 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 1.98 |  | 5 |  |
|  | 楠溪江啤酒有限公司 | 1 | 23 | 排放口 | pH | 8.57 | 啤酒工业污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.6 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.828 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 34 |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.34 |  | 15 |  |
|  | 永嘉县金星造纸厂 | 1 | 22 | 排放口 | pH | 7.77 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 16.8 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.108 |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 74 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 7 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.03 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 8.7 |  | 12 |  |
| 温州市 | 永嘉县曙光纸业有限公司 | 1 | 22 | 排放口 | pH | 7.52 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.4 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.105 |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 76 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.253 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 2.3 |  | 12 |  |
|  | 永嘉县中原纸业有限公司 | 1 | 22 | 排放口 | pH | 7.88 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.1 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.16 |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 22 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 4 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.175 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 0.282 |  | 12 |  |
| 温州市 | 浙江七屿纸业有限公司 | 1 | 23 | 总排口 | pH | 7.76 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.9 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | <0.01 |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 23 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 4 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 8 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.78 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 8.94 |  | 12 |  |
|  | 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 2 | 27 | 总排口 | pH | 7.16 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.92 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.105 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 30.33 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.002 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 8.33 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.38 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 10.76 |  |  |  |
| 温州市 | 罗赛洛（浙江）明胶有限公司 | 1 | 16 | 总排口 | pH | 6.39 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 25.9 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 148 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 46 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.511 |  |  |  |
|  | 派宝明胶（平阳）有限公司 | 1 | 16 | 总排口 | pH | 7.33 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 21.9 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.737 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 152.3 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.003 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 203.3 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 51.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 23.1 |  |  |  |
| 温州市 | 平阳县步顺制革有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.68 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.18 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 112.6 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.18 | 污水综合排放标准 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 133 | 污水综合排放标准 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.88 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 污水综合排放标准 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.254 |  | 15 |  |
|  | 平阳县合顺皮革有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.63 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.27 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 129.8 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.009 | 污水综合排放标准 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
| 温州市 | 平阳县合顺皮革有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | 悬浮物 | 141.2 |  | 150 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 26.1 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 污水综合排放标准 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.782 |  | 15 |  |
|  | 平阳县瑞尔达皮革制品有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.68 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.188 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 112.6 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.18 | 污水综合排放标准 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 133 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.88 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 污水综合排放标准 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.254 |  | 15 |  |
| 温州市 | 平阳县万泰皮革有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.63 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.27 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 129.8 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.009 | 污水综合排放标准 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 141.2 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 26.1 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 污水综合排放标准 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.782 |  | 15 |  |
|  | 平阳县西南皮革有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.63 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.27 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 129.8 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.009 | 污水综合排放标准 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
| 温州市 | 平阳县西南皮革有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | 悬浮物 | 141.2 |  | 150 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 26.1 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 污水综合排放标准 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.782 |  | 15 |  |
|  | 温州宝市皮业有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.68 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.18 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 112.6 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.18 | 污水综合排放标准 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 133 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.88 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 污水综合排放标准 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.254 |  | 15 |  |
| 温州市 | 温州峰丽皮革有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.68 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.18 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 112.6 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.18 | 污水综合排放标准 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 133 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.88 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 污水综合排放标准 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.254 |  | 15 |  |
|  | 温州国创皮业有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.68 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.18 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 112.6 |  | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.18 |  | 1.5 |  |
| 温州市 | 温州国创皮业有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | 六价铬 | 0.002 | 污水综合排放标准 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 133 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.88 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.254 |  | 15 |  |
|  | 温州佩蒂宠物用品有限公司 | 2 | 22 | 总排口 | pH | 7.73 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.15 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 38.67 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 7.67 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.26 |  | 15 |  |
|  | 温州市华杰皮业有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.68 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.18 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 112.6 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.18 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 133 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.88 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.254 |  | 15 |  |
| 温州市 | 温州兴华皮件有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.63 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.27 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 129.8 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.009 | 污水综合排放标准 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 141.2 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 26.1 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 污水综合排放标准 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.782 |  | 15 |  |
|  |  | 3 | 5 |  | 总铬 | 0.009 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
| 温州市 | 温州亿强皮件有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.68 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.18 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 112.6 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.18 | 污水综合排放标准 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 133 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.88 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 污水综合排放标准 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.254 |  | 15 |  |
| 温州市 | 浙江侨信皮革有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 6.68 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.18 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 112.6 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.18 | 污水综合排放标准 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 133 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.88 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 污水综合排放标准 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.254 |  | 15 |  |
|  | 浙江圣雄皮业有限公司 | 1 | 14 | 总排口 | 总铬 | 0.02 | 污水综合排放标准 | 1.5 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.002 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 17 |  | pH | 8.06 |  | 6~9 |  |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.42 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 36.67 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.069 |  | 1.5 |  |
| 温州市 | 浙江圣雄皮业有限公司 | 1 | 17 | 总排口 | 六价铬 | 0.002 | 污水综合排放标准 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 44.67 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.9 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.0025 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 0.025 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.25 |  | 15 |  |
|  | 苍南县海天漂染有限公司 | 1 | 9 | 总排口 | pH | 7.64 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.1 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 87 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 32 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 56 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.48 |  | 12 |  |
|  | 苍南县鑫忠印染有限公司 | 1 | 9 | 总排口 | pH | 7.71 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 15.6 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 85 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 54 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 6.07 |  | 12 |  |
| 温州市 | 苍南县宜丰漂染厂 | 1 | 9 | 总排口 | pH | 7.92 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.4 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 87.3 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 30 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.39 |  | 12 |  |
|  | 嘉利达（苍南）明胶有限公司 | 1 | 30 | 总排口 | pH | 6.88 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.4 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 18 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.007 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 9 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.58 |  | 15 |  |
|  | 温州澳能实业有限公司 | 2 | 28 | 总排口 | pH | 6.39 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.3 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 83 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 8 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 20 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.66 |  | 12 |  |
| 温州市 | 温州市金桥纸业有限公司 | 2 | 28 | 总排口 | pH | 7.21 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 116 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 25 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 20.1 |  |  |  |
|  | 温州市康尔微晶器皿有限公司 | 1 | 9 | 总排口 | pH | 7.6 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 65 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 总镉 | <0.05 |  | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.29 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 总镍 | <0.05 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 总铜 | <0.05 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 27 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 总锌 | <0.02 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 6.72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.52 |  | 20 |  |
| 温州市 | 瑞安宝源化工有限公司 | 1 | 14 | 总排放口 | pH | 7.96 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 78 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 45 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 49 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.062 |  | 15 |  |
|  | 瑞安市金豹纸业有限公司 | 1 | 8 | 排放口 | pH | 7.78 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.5 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 56 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 27 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.775 |  | 8 |  |
|  | 瑞安市万得染织有限公司 | 1 | 8 | 排放口 | pH | 8.23 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.3 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 55 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 25 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 42 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.085 |  | 12 |  |
| 温州市 | 温州市双环纸厂 | 1 | 9 | 排放口 | pH | 8.26 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.1 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 51 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 28 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.808 |  | 8 |  |
|  | 温州致富皮业有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | 生化需氧量 | 9.39 | 污水综合排放标准 | 20 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.232 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | pH | 6.96 |  | 6~9 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 38 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.37 |  | 15 |  |
|  | 浙江厨工酿造有限公司 | 1 | 9 | 排放口 | pH | 7.34 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 19 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 85 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 64 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.78 |  | 15 |  |
| 温州市 | 浙江华康纸业有限公司 | 1 | 8 | 总排放口 | pH | 7.61 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 16.6 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 76 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 28 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.573 |  | 8 |  |
|  | 浙江世茂皮业有限公司 | 1 | 14 | 排放口 | pH | 7.59 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.2 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 66 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 总铬 | 0.113 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.12 |  | 15 |  |
|  | 乐清市白石造纸厂 | 1 | 16 | 排放口 | pH | 8.09 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.5 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | <0.01 |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 10.2 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | <3 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.18 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 3.51 |  | 12 |  |
| 温州市 | 乐清市前林造纸厂 | 1 | 16 | 排放口1 | pH | 8.11 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 15.7 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | <0.01 |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 71.2 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 32 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 17 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 6.41 |  | 12 |  |
|  | 乐清市天成珠南造纸厂 | 1 | 16 | 排放口 | pH | 7.71 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.5 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | <0.01 |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 27.3 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 8 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | <3 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.821 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 7.55 |  | 12 |  |
| 温州市 | 乐清市万顺纸业有限公司 | 1 | 16 | 排放口 | pH | 7.43 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 17.8 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | <0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 283 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 112 |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 18.3 |  |  |  |
|  | 乐斯化学有限公司 | 1 | 24 | 排放口 | pH | 7.11 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.3 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 51.8 |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.27 |  | 50 |  |
|  | 浙江华兴化学农药有限公司 | 1 | 16 | 排放口 | pH | 7.81 | 污水综合排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.4 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 34.6 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | <3 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.035 |  | 15 |  |
| 温州市 | 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 | 1 | 17 | 排放口 | pH | 8.45 | 啤酒工业污染物排放标准 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.1 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.373 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 47 |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 26 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.716 |  | 15 |  |