附表2         2013年第1季度温州市工业废水重点污染源监督性监测超标情况

| 设区市 | 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度（pH为无量纲，色度为倍，其余为mg/L） | 执行标准名称 | 排放标准限值 | 超标情况 | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市 | 平阳县海星纸张有限公司 | 1 | 17 | 总排口 | pH | 7.09 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 6~9 | 超标 | 色度（0.6） |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 0.91 |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.021 |  | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 72.67 |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  | 色度 | 80 |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 27.67 |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.68 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 5.9 |  | 12 |  |  |