附表3      2013年第1季度温州市工业废气重点污染源监督性监测达标情况

| 设区市 | 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 标准名称 | 排放标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 2 | 20 | 烟囱中部 | 烟尘 | 11 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 80 | 达标 |
|  |  | 2 | 20 |  | 二氧化硫 | <30 |  | 260 |  |
|  |  | 2 | 20 |  | 氮氧化物 | 367 |  | 400 |  |
|  |  | 2 | 20 |  | 汞及化合物 | 0.00132 |  | 0.2 |  |
|  |  | 2 | 20 |  | 铅及化合物 | 0.084 |  | 1.6 |  |
|  |  | 2 | 20 |  | 镉及化合物 | 0.056 |  | 0.1 |  |
|  |  | 2 | 20 |  | 林格曼黑度 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2 | 20 |  | 一氧化碳 | 13 |  | 150 |  |
|  |  | 2 | 20 |  | 氯化氢 | 2 |  | 75 |  |
| 温州市 | 温州人造革有限公司 | 3 | 8 | 燃煤锅炉排气筒 | 烟尘 | 110 | 锅炉大气污染物排放标准 | 200 | 达标 |
|  |  | 3 | 8 |  | 二氧化硫 | 128 |  | 900 |  |
|  |  | 3 | 8 |  | 氮氧化物 | 432 |  |  |  |
|  |  | 3 | 8 |  | 林格曼黑度 | 1 |  | 1 |  |
|  | 温州永强垃圾发电有限公司 | 2 | 18 | 烟囱中部 | 烟尘 | 23 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 80 | 达标 |
|  |  | 2 | 18 |  | 二氧化硫 | <30 |  | 260 |  |
|  |  | 2 | 18 |  | 氮氧化物 | 172 |  | 400 |  |
|  |  | 2 | 18 |  | 汞及化合物 | 0.00455 |  | 0.2 |  |
|  |  | 2 | 18 |  | 铅及化合物 | 0.078 |  | 1.6 |  |
|  |  | 2 | 18 |  | 镉及化合物 | 0.05 |  | 0.1 |  |
|  |  | 2 | 18 |  | 林格曼黑度 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2 | 18 |  | 一氧化碳 | 29 |  | 150 |  |
|  |  | 2 | 18 |  | 氯化氢 | 7 |  | 75 |  |
| 温州市 | 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 2 | 17 | 烟囱中部 | 烟尘 | 13 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 80 | 达标 |
|  |  | 2 | 17 |  | 二氧化硫 | <30 |  | 260 |  |
|  |  | 2 | 17 |  | 氮氧化物 | 131 |  | 400 |  |
|  |  | 2 | 17 |  | 汞及化合物 | 0.01117 |  | 0.2 |  |
|  |  | 2 | 17 |  | 铅及化合物 | 0.102 |  | 1.6 |  |
|  |  | 2 | 17 |  | 镉及化合物 | 0.07 |  | 0.1 |  |
|  |  | 2 | 17 |  | 林格曼黑度 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2 | 17 |  | 一氧化碳 | 126 |  | 150 |  |
|  |  | 2 | 17 |  | 氯化氢 | 4 |  | 75 |  |
|  | 苍南县伟明垃圾发电有限公司 | 2 | 21 | 烟囱中部 | 烟尘 | 13 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 80 | 达标 |
|  |  | 2 | 21 |  | 二氧化硫 | <30 |  | 260 |  |
|  |  | 2 | 21 |  | 氮氧化物 | 235 |  | 400 |  |
|  |  | 2 | 21 |  | 汞及化合物 | 0.00004 |  | 0.2 |  |
| 温州市 | 苍南县伟明垃圾发电有限公司 | 2 | 21 | 烟囱中部 | 铅及化合物 | 0.07 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 2 | 21 |  | 镉及化合物 | 0.046 |  | 0.1 |  |
|  |  | 2 | 21 |  | 林格曼黑度 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 2 | 21 |  | 一氧化碳 | <30 |  | 150 |  |
|  |  | 2 | 21 |  | 氯化氢 | 49.2 |  | 75 |  |
|  | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 3 | 1 | 排放口 | 烟尘 | 159.9 | 锅炉大气污染物排放标准 | 250 | 达标 |
|  |  | 3 | 1 |  | 二氧化硫 | 161.8 |  | 1200 |  |
|  |  | 3 | 1 |  | 氮氧化物 | 181.3 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1 |  | 林格曼黑度 | <1 |  | 1 |  |