附表4    2013年第1季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况

浓度单位：pH无量纲，色度为倍，其他均为mg/L。

| 设区市 | 序号 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | pH值 | 色度 | 悬浮物 | COD | BOD | 氨氮 | 总磷 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州 | 1 | 温州中环正源水务有限公司中心片污水处理厂 | 1月5日 | 7.18 | ~ | 7.38 | 8 | ~ | 8 | 11 | 21 | ＜2.0 | 10.1 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | 3 |  |
|  | 2 | 温州市瓯海瞿溪污水处理厂 | 1月8日 | 6.30 | ~ | 6.40 | 8 | ~ | 8 | ＜4 | 27 | ＜2.0 | 0.37 | 0.13 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 3 | 滨海园区第一污水处理厂 | 1月8日 | 6.87 | ~ | 6.95 | 16 | ~ | 16 | 5.00 | 39 | 3.1 | 4.44 | 0.06 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0.5 |  |
|  | 4 | 滨海园区第二污水处理厂 | 1月8日 | 6.66 | ~ | 6.72 | 2 |  | 2 | ＜4 | 25 | 6.2 | 3.92 | 0.080 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0.5 |  |
|  | 5 | 温州市创源水务有限公司西片污水处理厂 | 1月9日 | 6.86 | ~ | 7.09 | 4 | ~ | 4 | 10 | 20 | 5.1 | 5.17 | 0.35 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 6 | 永嘉县河屿纸业污水处理基地领导小组 | 1月14日 | 7.68 | ~ | 7.75 | 4 | ~ | 4 | 12.0 | 12.0 | 2.4 | 1.49 | 0.69 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 50 | 30 | 90 | 20 | 8 | 0.8 |  |
|  | 7 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 1月31日 | 6.22 | ~ | 6.26 | 4 | ~ | 4 | 14.0 | 32.0 | 5.3 | 0.49 | 0.03 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 8 | 平阳县昆敖污水处理厂 | 1月14日 | 6.65 | ~ | 6.87 | 2 | ~ | 2 | 13.0 | 13.3 | 0.65 | 1.31 | 0.30 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 9 | 平阳蓝天污水处理有限公司 | 1月14日 | 6.61 | ~ | 6.65 |  | ~ |  | 132 | 134 | 5 | 26.5 |  | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  | 200 | 250 | 150 | 50 |  |  |
|  | 10 | 浙江平阳腾蛟南溪污水处理厂 | 1月14日 | 6.87 | ~ | 6.93 |  | ~ |  | 78.0 | 50.8 | 3 | 22.2 |  | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  | 200 | 250 | 150 | 50 |  |  |
|  | 11 | 平阳绿地污水处理有限公司 | 1月14日 | 6.68 | ~ | 6.69 |  | ~ |  | 133 | 116 | 2.3 | 15.0 |  | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  | 200 | 250 | 150 | 50 |  |  |
| 温州 | 12 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 2月21日 | 7.23 | ~ | 7.30 | 8 | ~ | 8 | 9 | 39 | 11.4 | 0.59 | 0.97 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 13 | 文成县城东污水处理厂 | 2月27日 | 6.81 | ~ | 6.88 | 2 | ~ | 2 | 15 | 10.4 | ＜2.0 | 1.24 | 0.11 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 14 | 泰顺城关污水处理厂 | 1月15日 | 6.33 | ~ | 6.40 | 4 | ~ | 8 | 13.5 | 19.7 | 1.5 | 0.7 | 0.89 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 15 | 瑞安紫光水业有限公司 | 1月10日 | 6.67 | ~ | 7.06 | 20 | ~ | 20 | 16.8 | 19.3 | 5.68 | 0.25 | 0.3 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 16 | 洞头县水务有限公司城南污水处理厂 | 2月26日 | 6.72 | ~ | 6.84 | 16 | ~ | 32 | 19 | 42.1 | 3.14 | 1.89 | 2.56 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 3.0 |  |