附表5    2013年第1季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况

浓度单位：pH无量纲，色度为倍，粪大肠菌群数为个/L，其他均为mg/L。

| 设区市 | 序号 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | pH值 | 色度 | 悬浮物 | COD | BOD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群数 | 其他 | 达标情况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州 | 1 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 1月9日 | 6.08 | ~ | 6.60 |  | ~ |  | 10 | 113 |  | 20.3 | 37.8 | 0.88 |  | 氟化物（10.3） | 超标 | COD、氨氮、总氮、氟化物 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  | 50 | 80 |  | 15 | 20 | 1 |  | 氟化物（10） |  |  |
|  | 2 | 温州市中环水务有限公司东片污水处理厂 | 1月30日 | 7.22 | ~ | 7.35 | 32 | ~ | 40 | 39 | 73 | 11.9 | 38.7 | 41.9 | 2.34 | 870 |  | 超标 | 悬浮物、氨氮 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | / | 3 | 10000 |  |  |  |
|  | 3 | 温州海源环保设施运营管理有限公司 | 1月28日 | 4.07 | ~ | 7.48 | 4 | ~ | 4 | 14 | 92 |  |  |  |  |  |  | 超标 | pH值 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | / | 400 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 乐清市水环境处理有限公司 | 1月9日 | 7.24 | ~ | 7.30 | 32 | ~ | 32 | 9 | 20.2 | 8.1 | 0.92 | 17.8 | 1.15 | ≥24000 |  | 超标 | 粪大肠菌群数 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | / | 3 | 10000 |  |  |  |
|  | 5 | 乐清市芙蓉污水污水处理厂 | 1月9日 | 8.24 | ~ | 8.29 |  | ~ |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  | 超标 | COD |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |