附表1  2013年第2季度温州市工业废水重点污染源监督性监测达标情况

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度（pH为无量纲，色度为倍，其余为mg/L） | 排放限值 | 执行标准名称 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安宝源化工有限公司 | 4 | 24 | 总排放口 | PH | 6.78 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 80 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00005 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 45 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.29 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | 0.45 | 1.0 |  |  |
| 温州市鹿城东瓯染料中间体厂 | 4 | 18 | 排放口 | PH值 | 7.11 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | <2.0 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 12 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 2 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 9 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | <0.1 | 15 |  |  |
| 温州市嘉力化工有限公司 | 4 | 9 | 排放口 | PH值 | 6.45 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.60 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 92 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.9 | 15 |  |  |
| 浙江康乐药业有限公司 | 4 | 18 | 总排口 | PH值 | 7.15 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | <2.0 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 47 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.67 |  |  |  |
| 浙江力源皮业有限公司 | 4 | 9 | 总排口 | PH值 | 6.51 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 37.8 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 87 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.12 | 20 |  |  |
| 浙江明泰标准件有限公司 | 5 | 20 | 出水口 | PH值 | 6.97 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 185 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.26 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.67 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总氰化合物 | 0.077 | 1.0 |  |  |
| 温州市蓝江革基布印染有限公司 | 5 | 29 | 排放口 | PH值 | 8.05 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | <2.0 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.46 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 23 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | <4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.28 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 4.35 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1.0 |  |  |
| 温州大自然皮业有限公司 | 4 | 16 | 标准排放口 | PH值 | 7.94 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.30 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | <10 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.38 | 20 |  |  |
| 温州正欧服饰洗染有限公司 | 4 | 9 | 出口 | PH值 | 6.64 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | <2.0 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 29 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | <0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 9.0 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.41 | 12. |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1.0 |  |  |
| 浙江永农化工有限公司 | 4 | 15 | 总排口 | PH值 | 6.95 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.3 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 79 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 8.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 25.8 |  |  |  |
| 泰庆皮革有限公司 | 4 | 7 | 总排口 | PH值 | 8.17 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.2 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 143 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.64 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.22 | 30 |  |  |
| 温州市和丰革基布有限公司 | 4 | 15 | 排放口 | PH值 | 6.94 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 34.7 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.07 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 164 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 11. | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 61 | 100. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.69 | 20. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 2.88 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |  |
| 温州宏丰革基布有限公司 | 5 | 9 | 排放口 | PH值 | 7.2 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.3 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.16 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 128 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 8.0 | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 100. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.87 | 20. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 2.02 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |  |
| 浙江恒丰拉链有限公司 | 4 | 15 | 排放口 | PH值 | 7.86 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.16 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 113 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 32. | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 23 | 100. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.98 | 20. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 5.1 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 |  |  |
| 英博双鹿啤酒集团有限公司 | 4 | 15 | 总排口 | PH值 | 8.06 | 6-9 | 啤酒工业污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.8 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 1.28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 34. | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 26. | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.85 |  |  |  |
| 浙江厨工酿造有限公司 | 4 | 24 | 排放口 | PH值 | 7.46 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.1 | 20. |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 54. | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 35 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 4.299 | 15 |  |  |
| 乐清市东方电镀有限公司 | 5 | 23 | 排放口 | 总铬 | 0.017 | 1.0 | 电镀污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 总镍 | 0.041 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | 0.215 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.195 | 1.5 |  |  |
| 浙江圣雄皮业有限公司 | 4 | 22 | 总排口 | 总铬 | 0.52 | 1.5 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  | 5 | 30 | 总排口 | PH值 | 7.68 | 9.0 |  |  |
|  |  |  | 总排口 | 生化需氧量 | 3.59 | 100. |  |  |
|  |  |  | 总排口 | 化学需氧量 | 54. | 300. |  |  |
|  |  |  | 总排口 | 总铬 | 0.037 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 总排口 | 悬浮物 | 5. | 150. |  |  |
|  |  |  | 总排口 | 氨氮 | 0.683 | 25. |  |  |
|  |  |  | 总排口 | 硫化物 | 0.0025 | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 总排口 | 石油类 | 0.08 | 10. |  |  |
|  |  |  | 总排口 | 动植物油 | 0.62 | 15. |  |  |
| 温州永强垃圾发电有限公司 | 4 | 15 | 排放口 | 色度 | 32. |  | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  |  |
|  | 5 | 31 | 排放口 | PH值 | 8.04 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 16.9 | 300. |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 172 | 500. |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.000010 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.07 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 总镍 | 0.45 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.31 | 5.0 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.1 | 20 |  |  |
| 温州永旭金属有限公司 | 4 | 15 | 处理设施排放口 | 总铬 | <0.05 | 1.0 | 电镀污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.14 | 1.5 |  |  |
| 温州创汇皮革有限公司 | 3 | 13 | 排放口 | 总铬 | 0.062 | 1.50 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 达标 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.50 |  |  |
|  | 4 | 15 | 排放口 | PH值 | 6.66 | 9.0 |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.31 | 150. |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 135.5 | 250. |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.058 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 189.5 | 200. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 14.41 | 50. |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.16 | 10. |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.308 |  |  |  |
| 平阳县步顺制革有限公司 | 3 | 13 | 排放口 | 总铬 | 0.062 | 1.5 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 达标 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  | 4 | 15 | 排放口 | PH值 | 7.31 | 9. |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.47 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 144.8 | 250 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.084 | 1.50 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 193 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.113 | 50. |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.16 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.352 |  |  |  |
| 浙江侨信皮革有限公司 | 3 | 13 | 排放口 | 总铬 | 0.199 | 1.5 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 达标 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  | 4 | 15 | 排放口 | PH值 | 7.31 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.47 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 144.8 | 250. |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.084 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 193 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.113 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.16 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.352 |  |  |  |
| 温州冶炼总厂 | 4 | 11 | 排放口 | 总汞 | 0.00002 | 0.03 | 铅、锌工业污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0028 | 0.3 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.4 | 1.5 |  |  |
| 温州兴华皮件有限公司 | 3 | 13 | 排放口 | 总铬 | 0.062 | 1.50 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 达标 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.50 |  |  |
|  | 4 | 15 | 排放口 | PH值 | 6.66 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.31 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 135.5 | 250 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.058 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 189.5 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 14.41 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.16 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.308 |  |  |  |
| 温州峰丽皮革有限公司 | 3 | 13 | 排放口 | 总铬 | 0.199 | 1.50 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 达标 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  | 4 | 15 | 排放口 | PH值 | 7.31 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.47 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 144.8 | 250 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.084 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 193 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.113 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.16 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | <0.16 |  |  |  |
| 浙江世茂皮业有限公司 | 4 | 22 | 排放口 | PH值 | 7.23 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 62 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.026 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 35.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 14.99 | 15 |  |  |
|  | 6 | 19 | 排放口 | PH值 | 7.18 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.8 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 63 | 100. |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 25. | 50. |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.026 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 14.64 | 15 |  |  |
| 温州宝市皮业有限公司 | 3 | 13 | 排放口 | 总铬 | 0.199 | 1.5 | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 | 达标 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  | 4 | 15 | 排放口 | PH值 | 7.31 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.47 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 144.8 | 250 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.084 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 193 | 200. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.113 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1. |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.16 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.352 |  |  |  |
| 瑞安市南方电解厂 | 6 | 19 | 排放口 | PH值 | 6.87 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.000010 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.009 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.005 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 1. |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | 0.154 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.173000 | 2. |  |  |
| 瑞安市燎原金属冶炼厂 | 4 | 23 | 排放口 | PH值 | 8.04 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.000010 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.007 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | 0.017 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.617 | 2. |  |  |
|  | 6 | 19 | 排放口 | PH值 | 7.99 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.000010 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.005 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 1. |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | 0.015 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.207 | 2. |  |  |
| 罗赛洛（浙江）明胶有限公司 | 4 | 22 | 总排口 | PH值 | 6.8 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 119 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 171 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 32.3 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 13.96 |  |  |  |
| 温州市双环纸厂 | 4 | 25 | 排放口 | PH值 | 7.21 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 14.4 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 61 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 27. | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.525 | 8. |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 25. | 50 |  |  |
| 乐清市白石造纸厂 | 5 | 6 | 排放口 | PH值 | 7.66 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.3 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | <0.01 | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | <10 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 8. | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | <3.0 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.105 | 8. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 2.51 | 12. |  |  |
| 浙江华兴化学农药有限公司 | 5 | 9 | 排放口 | PH值 | 7.67 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.4 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 18.9 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | <3. | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.214 | 15. |  |  |
| 乐斯化学有限公司 | 4 | 15 | 排放口 | PH值 | 7.65 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.6 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 49.1 | 200. |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 16. | 80. |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 5. | 150. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.425 | 50 |  |  |
| 乐清市天成珠南造纸厂 | 5 | 6 | 排放口 | PH值 | 8.11 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 0.7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | <0.01 | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 53.9 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 8 | 50. |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | <3.0 | 30. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.633 | 8. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.48 | 12 |  |  |
| 乐清市前林造纸厂 | 5 | 29 | 排放口 | PH值 | 7.29 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.9 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | <0.010 | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 24.7 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 8. | 50. |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | <3. | 30. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.19 | 8. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.27 | 12. |  |  |
| 乐清市万顺纸业有限公司 | 6 | 8 | 排放口 | PH值 | 7.59 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.4 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | <0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 36.5 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 16. |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 6. | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 7.18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 8.27 |  |  |  |
| 瑞安市万得染织有限公司 | 4 | 18 | 排放口 | PH值 | 7.11 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.69 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 47 | 100. |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 25. | 70. |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 27 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.201 | 12 |  |  |
| 仙桥集团有限公司造纸分车间 | 3 | 30 | 排放口 | PH值 | 7.34 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.125 | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 54 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 20. | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 26. | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.479 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.64 | 12 |  |  |
|  | 4 | 18 | 排放口 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.107 | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 60 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 25 | 50. |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 25 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.271000 | 8. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.25 | 12 |  |  |
| 温州致富皮业有限公司 | 4 | 22 | 排放口 | PH值 | 6.99 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.4 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 57. | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 25. | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.862 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 31. | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.266 | 15 |  |  |
| 温州佩蒂宠物用品有限公司 | 4 | 22 | 总排口 | PH值 | 7.99 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.7 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 30.7 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 64 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.65 | 15 |  |  |
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 4 | 15 | 总排口 | PH值 | 7.26 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 1.36 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.013 |  |  |  |
|  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.013 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 49. | 100. |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 50.6 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.113 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 15.4 |  |  |  |
| 普邦明胶（平阳）有限公司 | 4 | 22 | 总排口 | PH值 | 7.42 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.95 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.311 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 74 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 60.6 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 83.27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 19.3 |  |  |  |
| 温州澳能实业有限公司 | 5 | 6 | 总排口 | PH值 | 7.57 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.40 | 25. |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.48 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 74. | 100. |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 16. | 70. |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1. |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 12. | 60. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 11.6 | 12. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 13.6 | 20. |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | 0.33 | 1.0 |  |  |
| 温州市金桥纸业有限公司 | 4 | 9 | 排放口 | PH值 | 7.69 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 426 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 13. |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 63. | 400. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 57.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 75. |  |  |  |
| 温州市康尔微晶器皿有限公司 | 4 | 9 | 总排口 | PH值 | 7.90 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.8 | 300. |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 55. | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.007 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 1. |  |  |
|  |  |  |  | 总镍 | <0.05 | 1. |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 8. | 400. |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | <0.02 | 5. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 4.83 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.9 | 20 |  |  |
| 苍南县宜丰漂染厂 | 6 | 6 | 总排口 | PH值 | 8.01 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 20.8 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.69 | 1. |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 86. | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 8. | 70. |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 11. | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 9.89 | 12. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 10.3 | 20. |  |  |
| 苍南县鑫忠印染有限公司 | 4 | 9 | 总排口 | PH值 | 7.65 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 14.2 | 25. |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.05 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 95. | 100. |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 21. | 70. |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 9. | 60. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 6.62 | 12. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 18.8 | 20. |  |  |
| 苍南县海天漂染有限公司 | 4 | 9 | 总排口 | PH值 | 7.69 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.8 | 25. |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.4 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 90. | 100. |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 16 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 10. | 60. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.99 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 4.93 | 20 |  |  |
| 嘉利达（苍南）明胶有限公司 | 4 | 9 | 总排口 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.1 | 20. |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 69. | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.006 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 9.0 | 70. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.07 | 15 |  |  |
| 泰顺县南峰纸业有限公司 | 5 | 2 | 排放口 | PH值 | 7.41 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 0.87 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.155 | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 15.5 | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.187 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.69 | 12 |  |  |
| 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 | 5 | 10 | 排放口 | PH值 | 8.38 | 6-9 | 啤酒工业污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.6 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.226 | 3. |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 46.6 | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 12. | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.31 | 15 |  |  |
| 温州西岸生态农业开发有限公司 | 5 | 15 | 排放口 | PH值 | 6.9 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.3 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | <10 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 26 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.57 | 15 |  |  |
| 永嘉县曙光纸业有限公司 | 5 | 7 | 排放口 | PH值 | 7.49 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 8. | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.067 | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 38 | 90. |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 8. | 50. |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 10. | 30. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.389 | 8. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 2.05 | 12. |  |  |
| 温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司 | 4 | 9 | 排放口 | PH值 | 6.82 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.9 | 20. |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 59. | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 14. | 70. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.17 | 15. |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.22 | 10 |  |  |
| 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 5 | 23 | 排放口 | PH值 | 7.28 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 9.16 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 8. | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.937 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.186 | 5 |  |  |
| 永嘉县金星造纸厂 | 5 | 7 | 排放口 | PH值 | 6.78 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 6. | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.021 | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 31 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 8. | 50. |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 12. | 30. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.198 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 0.256 | 12. |  |  |
| 温州市乔盛纸业有限公司 | 5 | 16 | 总排口 | PH值 | 7.96 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.20 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.2 | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 35.7 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 23.7 | 30. |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.78 | 8. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 4.98 | 12. |  |  |
| 浙江丽丰服装科技有限公司 | 4 | 18 | 排放口 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.07 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 57. | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4.0 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 13 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.78 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 2.67 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1.0 |  |  |
| 浙江格林兰印染有限公司 | 5 | 29 | 总排口 | PH值 | 7.75 | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 达标 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.9 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.08 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 162 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 27. | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 4.60 | 20. |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 5.44 | 30. |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1. |  |  |