附表4    2013年第2季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况

浓度单位：pH无量纲，色度为倍，其他均为mg/L。

| 设区市 | 序号 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | pH值 | 色度 | 悬浮物 | COD | BOD | 氨氮 | 总磷 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州 | 1 | 温州中环正源水务有限公司中心片污水处理厂 | 4月16日 | 7.19 | ~ | 7.30 | 4 | ~ | 6 | 28 | 34 | ＜2.0 | 10.5 | 0.23 | 达标 |
|  |  |  | 5月8日 | 7.07 | ~ | 7.12 | 4 | ~ | 4 | 6 | <10 | ＜2.0 | 2.29 | 0.11 |  |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | 3 |  |
|  | 2 | 温州市中环水务有限公司东片污水处理厂 | 4月11日 | 6.59 | ~ | 6.62 | 32 | ~ | 32 | 22.0 | 17.0 | 10.7 | 12.20 | 0.71 | 达标 |
|  |  |  | 5月9日 | 6.68 | ~ | 7.27 | 16 | ~ | 16 | 28.0 | 70.0 | <2.0 | 6.64 | 0.41 |  |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | 3 |  |
|  | 3 | 温州市瓯海瞿溪污水处理厂 | 5月27日 | 7.06 | ~ | 7.29 | 2 | ~ | 2 | 6 | 18 | <2.0 | 0.22 | 0.35 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 4 | 滨海园区第一污水处理厂 | 4月9日 | 6.90 | ~ | 7.28 | 8 | ~ | 8 | 6.0 | 38.0 | 7.0 | 4.2 | 0.20 | 达标 |
|  |  |  | 5月21日 | 6.85 | ~ | 6.90 | 16 | ~ | 16 | 7.0 | 35.0 | 6.9 | 3.8 | 0.20 |  |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0.5 |  |
|  | 5 | 滨海园区第二污水处理厂 | 4月9日 | 6.40 | ~ | 7.42 | 2 | ~ | 2 | 7.00 | 31.0 | <2.0 | 2.7 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  | 5月21日 | 6.69 | ~ | 6.82 | 2 | ~ | 2 | 6.00 | 20.0 | 5.0 | 3.8 | 0.11 |  |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 0.5 |  |
|  | 6 | 温州市创源水务有限公司西片污水处理厂 | 4月11日 | 7.04 | ~ | 7.25 | 4 | ~ | 4 | ＜4 | 56.0 | 4.9 | 2.0 | 0.40 | 达标 |
|  |  |  | 5月8日 | 6.72 | ~ | 7.38 | 4 | ~ | 4 | 6 | 8 | <2.0 | 0.28 | 0.58 |  |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 7 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 5月14日 | 6.58 | ~ | 6.69 | 2 | ~ | 2 | 16 | 26 | ＜2.0 | 0.16 | 0.42 | 达标 |
|  |  |  | 4月23日 | 6.21 | ~ | 6.33 | 4 | ~ | 4 | 12 | 16 | 3.9 | 0.786 | 0.525 |  |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 8 | 永嘉县上塘中心城区污水处理净化站 | 4月23日 | 6.18 | ~ | 6.35 | 4 | ~ | 4 | 14 | 21 | 4.6 | 4.20 | 0.796 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 9 | 平阳县昆敖污水处理厂 | 4月2日 | 6.65 | ~ | 6.87 | 2 | ~ | 2 | 14.3 | 14.3 | 1.0 | 1.1 | 0.75 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 10 | 平阳蓝天污水处理有限公司 | 4月15日 | 6.62 | ~ | 6.70 |  | ~ |  | 189.5 | 135.5 | 5.3 | 14.4 |  | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  | 200 | 250 | 150 | 50 |  |  |
|  | 11 | 浙江平阳腾蛟南溪污水处理厂 | 5月14日 | 6.62 | ~ | 6.84 |  | ~ |  | 45.3 | 56.3 | 1.0 | 11.10 |  | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  | 200 | 250 | 150 | 50 |  |  |
|  | 12 | 平阳绿地污水处理有限公司 | 4月15日 | 7.21 | ~ | 7.38 |  | ~ |  | 193.3 | 144.8 | 4.5 | 14.88 |  | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  | 200 | 250 | 150 | 50 |  |  |
|  | 13 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 5月16日 | 6.72 | ~ | 6.85 | 2. | ~ | 2. | 8.00 | 14.00 | ＜2.0 | 0.36 | 0.24 | 达标 |
|  |  |  | 4月24日 | 6.59 | ~ | 6.62 | 8 | ~ | 8 | 7 | 26 | 3.8 | 0.19 | 0.12 |  |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 14 | 苍南县龙港污水处理有限公司 | 4月9日 | 6.32 | ~ | 6.35 | 16 | ~ | 16 | 10 | 26 | 4.2 | 1.05 | 0.82 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | 3 |  |
|  | 15 | 文成县城东污水处理厂 | 5月6日 | 6.75 | ~ | 6.80 | 2 | ~ | 2 | 9 | 11.2 | <2.0 | 0.14 | 0.385 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 16 | 泰顺城关污水处理厂 | 4月10日 | 6.02 | ~ | 6.11 | 4 | ~ | 8 | 13.3 | 16.9 | 1.8 | 0.3 | 0.69 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 17 | 瑞安紫光水业有限公司 | 4月24日 | 7.26 | ~ | 7.34 | 25 | ~ | 25 | 18.0 | 29.0 | 5.30 | 0.081 | 0.587 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 1.5 |  |
|  | 18 | 洞头县水务有限公司城南污水处理厂 | 5月15日 | 7.30 | ~ | 7.38 | 8 | ~ | 16 | 10 | 26.7 | 2.45 | 0.256 | 1.59 | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 3.0 |  |
|  | 19 | 温州海源环保设施运营管理有限公司 | 4月7日 | 8.03 | ~ | 8.85 | 4 | ~ | 4 | 16 | 34 | —— | —— | —— | 达标 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  | 400 | 500 |  |  |  |  |