附表5    2013年第2季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况

浓度单位：pH无量纲，色度为倍，粪大肠菌群数为个/L，其他均为mg/L。

| 设区市 | 序号 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | pH值 | 色度 | 悬浮物 | COD | BOD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群数 | 其他 | 达标情况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州 | 1 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 4月10日 | 7.26 | ~ | 7.33 | —— | ~ | —— | 12.00 | 56.0 | —— | 15.3 | 22.7 | 0.23 |  |  | 超标 | 氨氮（0.02）、总氮（0.14） |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  | 50 | 80 |  | 15 | 20 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 平阳县昆敖污水处理厂 | 5月15日 | 7.11 | ~ | 7.35 | 4 | ~ | 4 | 16.0 | 17.0 | ＜2.0 | 2.4 | 12.6 | 0.95 | ≥24000 |  | 超标 | 粪大肠菌群数 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 10000 |  |  |  |
|  | 3 | 瑞安紫光水业有限公司 | 5月15日 | 7.09 | ~ | 7.37 | 4 | ~ | 4 | 14.0 | 12.0 | <2 | 0.37 | 11.3 | 0.460 | ≥24000 |  | 超标 | 粪大肠菌群数 |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 10000 |  |  |  |
|  | 4 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 3月30日 | 6.79 | ~ | 7.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总锌3.55 | 超标 | 总锌（0.8） 总锌（1.1） |
|  |  |  | 4月23日 | 6.83 | ~ | 7.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总锌4.17 |  |  |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | / |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 5 | 乐清市水环境处理有限公司 | 5月14日 | 7.05 | ~ | 7.11 | 4 | ~ | 4 | 22.0 | 19.0 | <2.00 | 0.250 | 13.0 | 0.84 | ≥24000 |  | 超标 | 粪大肠菌群数 |
|  |  |  | 4月15日 | 7.26 | ~ | 7.36 | 16 | ~ | 16 | 10 | 28.5 | 17.7 | 0.48 | 15.1 | 1.35 | ≥24000 |  |  |  |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | / | 3 | 10000 |  |  |  |
|  | 6 | 乐清市芙蓉污水污水处理厂 | 5月9日 | 7.91 | ~ | 7.93 |  | ~ |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  | 超标 | 化学需氧量（2.96） |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 乐清市虹桥污水处理厂 | 4月11日 | 7.48 | ~ | 7.58 | 32 | ~ | 32 | 10 | 34.0 | 40.2 | 8.40 | 24.7 | 2.19 | ≥24000 |  | 超标 | 生化需氧量（3）、总磷（3.4）、色度（0.1）、粪大肠菌群（1.6）、氨氮（0.7）、总氮（0.6） |
|  |  |  | 排放标准限值 | 6 | ~ | 9 | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1000 |  |  |  |