附表3  2013年第2季度温州市工业废气重点污染源监督性监测达标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州伟明环保能源有限公司 | 排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2013-5-13 | 烟尘 | 14 | 14 | 80 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 14 | 13 | 260 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 241 | 230 | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  | 铅及化合物 | 0.075 | 0.072 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | 镉及化合物 | 0.05 | 0.048 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 0 | 0 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 1.5 | 1 | 75 |  |
| 鹿城区 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2013-5-13 | 烟尘 | 16 | 22 | 80 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 1 | 1 | 260 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 218 | 305 | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00018 | 0.00025 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  | 铅及化合物 | 0.075 | 0.105 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | 镉及化合物 | 0.05 | 0.07 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 14 | 20 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 1.5 | 2 | 75 |  |
| 龙湾区 | 温州人造革有限公司 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2013-4-24 | 烟尘 | 17 | 26 | 200 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 83 | 128 | 900 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 133 | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 |  |
| 龙湾区 | 温州永强垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2013-5-31 | 镉及化合物 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 8 | 8 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 9 | 9 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 1 | 1 | 260 |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 2 | 2 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 297 | 296 | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00122 | 0.00121 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  | 铅及化合物 | 0.075 | 0.074 | 1.6 |  |
| 瓯海区 | 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2013-5-28 | 烟尘 | 15 | 16 | 80 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 8 | 8 | 260 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 247 | 272 | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00004 | 0.00004 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  | 铅及化合物 | 0.075 | 0.083 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | 镉及化合物 | 0.05 | 0.06 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 11 | 12 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 1.5 | 1.7 | 75 |  |
| 苍南县 | 苍南县伟明垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2013-6-8 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 171 | 148 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 1.5 | 1.3 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 13 | 11 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 295 | 256 | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00024 | 0.00021 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  | 铅及化合物 | 0.075 | 0.07 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | 镉及化合物 | 0.05 | 0.043 | 0.1 |  |
| 瑞安市 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2013-5-21 | 烟尘 | 75.2 | 177.3 | 250 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 290 | 683.8 | 1200 |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 |  |