温环辐〔2014〕5号

关于对《国网浙江省电力公司温州供电公司220kV大门输变电工程环境影响报告表》的审批意见

国网浙江省电力公司温州供电公司：

你单位提交的《国网浙江省电力公司温州供电公司220kV大门输变电工程环境影响报告表(编号：577002-P2)》（以下简称“报告表”）、专家函审意见、乐清市环保局及洞头县环保局的初审意见均已收悉。经研究，我局审批意见如下：

一、原则同意“报告表”的结论，同意220kV大门输变电工程建设。220kV大门输变电工程新建变电站一座（主变及220kV配电装置户外布置），本期新建规模为2×240MVA，终期规模为3×240MVA，新建配套220kV输电线路2×15km（其中2×6km采用桥缆，2×9km为架空线路），改建线路0.2km。

二、你单位在工程设计、施工中必须认真落实“报告表”提出的各项环保对策措施及乐清市、洞头县环保局提出的初审意见，并做好以下几方面工作：

1、做好电磁环境保护工作，确保项目周边居民区的工频电磁场均符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中的居民区标准，无线电干扰值符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中对应标准限值。

2、加强施工期环境保护管理。工程保养水、施工冲洗水、生活污水等必须经处理达标，合理处置；施工期间必须按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、噪声的控制，夜间禁止高噪声作业，不得噪声扰民；施工过程中及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能，做好场地平整和植被恢复，并做好项目的生态保护。

3、实施雨污分流。少量生活污水经处理后，可用作所区绿化不外排。废蓄电池由有资质单位回收处理，设置的事故油排放池、集油坑必须有防渗漏措施，检修或事故油污不得外排，防止环境污染。

4、变电所应选用低噪声设备，变电所内合理布局，并采取隔音、消声措施，确保220kV大门变的厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

5、加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。上述项目投入试运行三个月内，你单位应当向我局提交环境保护设施竣工验收申请，验收合格后方可投入正式运行。

四、请乐清市、洞头县环保局负责项目建设运行期间的环境保护监督管理工作。

温州市环境保护局

2014年7月11日

抄送：乐清市环保局、洞头县环保局

温州市环境保护局 2014年7月11日印发