温环辐〔2014〕10号

关于对《瑞安市人民医院DSA等射线装置应用项目（扩建）环境影响报告表》的

审批意见

瑞安市人民医院：

你单位提交的《瑞安市人民医院DSA等射线装置应用项目（扩建）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和专家评审意见、浙江省环境工程技术评估中心《关于瑞安市人民医院DSA等射线装置应用项目（扩建）环境影响报告表的技术咨询报告》（浙环评估〔2014〕34号）、瑞安市环境保护局的初审意见均已收悉。经研究，我局审批意见如下：

一、你单位在万松路本院更新1台DSA，新增、更新13台普通X光机（CT、DR、口腔机、碎石机、C臂机等），解放南路红十字分院中新增一台DR，规模详见文本。“报告表”所提出的对策、建议可作为该项目实施环保管理的依据。你单位须在重新申领辐射安全许可证后方可在许可范围内从事辐射工作。

二、你单位必须全面落实“报告表”提出的各项污染防治措施和安全管理要求以及瑞安市环境保护局提出的初审意见，并着重做好以下工作：

1. 在项目实施过程中，严格按照国家的有关法规及标准进行管理，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中的防护要求，确保医院从事辐射工作的工作人员和机房周围的公众人员所受到的剂量低于各自的剂量管理限值。合理分工，对个别剂量偏高的辐射工作人员采取相关措施降低个人受照剂量。

2、明确辐射防护管理机构成员职责；制定完善各项辐射安全管理规章制度、操作规程、辐射事故应急方案，需张贴上墙。

3、加强射线装置的安全和防护管理。射线装置机房内部布局要合理，机房病人出入口应设置工作警示信号灯、辐射警示标志和中文说明，确保医务人员和病人的身体健康和安全；建立设备使用台账登记。

4、做好人员安全防护和管理工作。操作人员必须经辐射安全和防护知识培训合格后上岗；佩戴个人剂量计，个人剂量计每3个月到有资质的单位检测一次，建立个人剂量档案；定期进行辐射工作人员职业健康检查。

5、自行检查评估，发现安全隐患立即整改，每年年底应当编写射线装置安全与防护状况年度评估报告，并报当地环保部门。

三、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，该项目投入试运行三个月内，须向我局申请竣工验收，经验收合格后方可投入正式运行。

四、请瑞安市环境保护局加强对该项目的日常监管工作。

温州市环境保护局

2014年9月30日