温环辐〔2014〕9号

关于对《国网浙江省电力公司温州供电公司220kV昆东变110kV送出工程环境影响报告表》的审批意见

国网浙江省电力公司温州供电公司：

你单位提交的《国网浙江省电力公司温州供电公司220kV昆东变110kV送出工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、专家函审意见、瓯江口新区环保分局的初审意见（温瓯新环辐〔2014〕6号）均已收悉。经研究，我局审批意见如下：

一、原则同意“报告表”的结论，同意220kV昆东变110kV送出工程建设。220kV昆东变110kV送出工程：新建110kV起步变至220kV昆东变输电线路，线路全长约2×0.8km，采用双回地埋式电缆；新建110kV新城变至220kV昆东变输电线路，线路全长约2×0.9 km +15.0km，其中0.9km采用双回地埋式电缆，15.0km采用单回地埋式电缆。具体工程情况见环评文本。

二、你单位在工程设计、施工中必须认真落实“报告表”提出的各项环保对策措施以及瓯江口新区环保分局提出的初审意见，并做好以下几方面工作：

1、做好电磁环境保护工作，确保项目运行产生的工频电磁场均符合《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中的居民区标准，无线电干扰值符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中对应标准限值。

2、加强施工期环境保护管理。工程保养水、施工冲洗水、生活污水等必须经处理达标，合理处置；建筑施工材料远离水体堆放，禁止向水中丢弃废物或土石方等，防止水体污染；施工期间必须按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、噪声的控制，不得噪声扰民；施工过程中及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能，做好场地平整和植被恢复，并做好项目的生态保护。

3、加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。上述项目投入试运行三个月内，你单位应当向我局提交环境保护设施竣工验收申请，验收合格后方可投入正式运行。

四、请瓯江口环保分局负责项目建设运行期间的环境保护监督管理工作。

温州市环境保护局

2014年9月12日