附表1  2014年第四季度温州市工业废水重点污染源监督性监测达标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州强业成衣水洗整理有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-31 0:00:00 | 74.50 | 氨氮 | 9.11 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 19.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 40 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | <4 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.2 | 25 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州市兢业染织有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-23 0:00:00 | 280.00 | 生化需氧量 | <2 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 56 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.9 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 6 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.36 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州市新力实业公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-31 0:00:00 | 400.00 | 化学需氧量 | 103 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.38 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.81 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 12.3 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 25.4 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.35 | 1.5 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 泰庆皮革有限公司 | 总排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2014-11-27 0:00:00 |  | PH值 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 200 | 300 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.12 | 70 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州宏丰革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-30 0:00:00 | 620.00 | 悬浮物 | 38 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.16 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.79 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.6 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.11 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 190 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.3 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 龙湾区 | 温州人造革有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-11-5 0:00:00 | 120.00 | 氨氮 | 2.94 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 66 | 500 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市博美染色厂 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-11-10 0:00:00 | 250.00 | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 194 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 15.6 | 20 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市大东针织印染有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-11-10 0:00:00 | 120.00 | 化学需氧量 | 149 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.03 | 20 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市蓝江革基布印染有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-11-13 0:00:00 | 200.00 | PH值 | 7.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 70 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.63 | 20 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州温南革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-11-20 0:00:00 | 120.00 | 总氮 | 2.86 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 31 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.2 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.77 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.7 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.09 | 1.5 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 一帆生物科技集团有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-10-27 0:00:00 | 50.00 | PH值 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 76 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.22 | 15 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 浙江格林兰印染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-20 0:00:00 | 2800.00 | 氨氮 | 3.93 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 152 | 200 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 浙江恒丰拉链有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-11-4 0:00:00 | 150.00 | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 155 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.97 | 20 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 浙江康乐药业有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-11-6 0:00:00 | 230.00 | 氨氮 | 1.83 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 8.19 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 105 | 1000 | mg/l | 是 |
| 龙湾区 | 浙江永农化工有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-10-30 0:00:00 | 25.00 | 总磷 | 0.3 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.74 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2014-11-13 0:00:00 | 50.00 | 氨氮 | 5.78 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 | 2014-10-30 0:00:00 | 25.00 | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.9 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 107 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | <0.04 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 13 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  | 2014-11-13 0:00:00 | 50.00 | PH值 | 6.24 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 115 | 500 | mg/l | 是 |
| 瓯海区 | 温州市华邦电子有限公司 | 标准排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-10-16 0:00:00 |  | 氨氮 | 12.2 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 170 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 瓯海区 | 温州市精诚皮革有限公司 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-10-15 0:00:00 |  | 氨氮 | 1.64 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | PH值 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 273 | 300 | mg/L | 是 |
| 瓯海区 | 温州市扬升电路板有限公司 | 标准排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-10-15 0:00:00 |  | 氨氮 | 6.89 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 77 | 500 | mg/l | 是 |
| 瓯海区 | 温州正欧服饰洗染有限公司 | 标准排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-15 0:00:00 |  | PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 30 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.2 | 20 | mg/L | 是 |
| 瓯海区 | 浙江力源皮业有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-10-21 0:00:00 |  | 氨氮 | 0.82 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 96 | 300 | mg/L | 是 |
| 瓯海区 | 浙江展邦电子科技有限公司 | 标准排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-10-21 0:00:00 |  | 氨氮 | 16.2 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 141 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 温州鸿升集团有限公司 | 排放口 |  | 2014-12-4 0:00:00 |  | 总铁 | 0.04 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 1.33 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.03 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | <50 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.11 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | <4 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.17 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.47 | 20 | mg/l | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 浙江明泰标准件有限公司 | 出水口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-11-13 0:00:00 |  | 氨氮 | 8.02 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 175 | 500 | mg/l | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县瓯北华通电镀厂 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-10-13 0:00:00 | 1900.00 | 总铅 | 0.04 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 41 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.04 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.038 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 8 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.07 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.27 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.28 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.72 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县日鑫纸业有限公司 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-11-12 0:00:00 | 560.00 | PH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.026 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 69 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.496 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.37 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2014-11-13 0:00:00 | 470.00 | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.8 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.052 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 61 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.532 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 9.39 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2014-11-19 0:00:00 | 490.00 | PH值 | 7.71 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.8 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.041 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 57 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.573 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 9.6 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2014-11-20 0:00:00 | 970.00 | PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.019 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 62 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.48 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.68 | 12 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县中原纸业有限公司 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-10-21 0:00:00 | 300.00 | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.942 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.84 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 17.5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.024 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 71 | 90 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 浙江鸿发纸业有限公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-10-20 0:00:00 | 700.00 | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.013 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 43 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.1 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.44 | 12 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 浙江七屿纸业有限公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-10-20 0:00:00 | 920.00 | PH值 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.3 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.046 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 13 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.29 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.43 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2014-11-10 0:00:00 | 900.00 | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.092 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 21 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.125 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.39 | 12 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-10-15 0:00:00 | 2860.00 | 总氮 | 9.07 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.24 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 22.3 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.241 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 1.73 | 30 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 罗赛洛（浙江）明胶有限公司 | 总排口 |  | 2014-10-14 0:00:00 | 1067.00 | 总氮 | 36 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 总磷 | 2.38 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 245.67 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.007 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 20.67 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 27.2 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 142 | 300 | mg/l | 是 |
| 平阳县 | 普邦明胶（温州）有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-10-14 0:00:00 | 1530.00 | 总磷 | 1.91 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.2 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 16.7 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 72.33 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.09 | 300 | mg/l | 是 |
| 平阳县 | 温州佩蒂宠物用品有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-10-14 0:00:00 | 251.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 8 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.902 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.853 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.07 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.047 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 38.33 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 浙江圣雄皮业有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-10-14 0:00:00 | 1036.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 悬浮物 | 7 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 20.9 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 28.6 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.53 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 15.2 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.41 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 68.3 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 759 | 3000 |  | 是 |
| 苍南县 | 苍南县海天漂染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-11-10 0:00:00 | 880.00 | 悬浮物 | 14 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.5 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.93 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.008 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 15.3 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.7 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 66 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.33 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 苍南县 | 苍南县鑫忠印染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-14 0:00:00 | 1320.00 | 苯胺类 | 0.27 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 23 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.47 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.99 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.007 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 14.9 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.72 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 100 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 70 | 倍 | 是 |
| 苍南县 | 苍南县宜丰漂染厂 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-14 0:00:00 | 580.00 | PH值 | 8.59 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.9 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.61 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 84 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 31 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.47 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.74 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.024 | 1 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 嘉利达（苍南）明胶有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-10-29 0:00:00 | 1400.00 | 化学需氧量 | 64 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 33 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 11.6 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.07 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | <0.05 | 10 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.9 | 20 | mg/l | 是 |
| 苍南县 | 温州澳能实业有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-29 0:00:00 | 1800.00 | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.1 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 82 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.34 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 17.3 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 温州黄河超细纤维有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-10-14 0:00:00 |  | PH值 | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.12 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 65 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | <0.01 | 0.5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.32 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 57.2 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它水污染物 | <1 |  | mg/L |  |
| 苍南县 | 温州市金桥纸业有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-10-29 0:00:00 | 890.00 | 氨氮 | 20.6 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 24.3 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 33.2 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.43 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 140 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 400 | mg/l | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安宝源化工有限公司 | 总排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-10-14 0:00:00 | 1440.00 | 总汞 | 0.00642 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 31 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.09 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 83 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 50 | 50 | 倍 | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安市万得染织有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-17 0:00:00 | 1000.00 | PH值 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.074 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 54 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 50 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.955 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.55 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.67 | 20 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞标集团有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-10-16 0:00:00 | 360.00 | 氟化物 | 2.75 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.34 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.066 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.014 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.091 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.18 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.39 | 1 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 仙桥集团有限公司造纸分车间 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-10-17 0:00:00 | 500.00 | PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.089 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 47 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.39 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.49 | 12 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江鸿明织带有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-15 0:00:00 | 500.00 | 色度 | 50 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.836 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 17 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.13 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 15.4 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.026 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 73 | 100 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江华健尼龙有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-10-16 0:00:00 | 120.00 | PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.88 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.037 | 0.5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 31 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.21 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.61 |  | mg/L |  |
| 瑞安市 | 浙江华康纸业有限公司 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-10-17 0:00:00 | 1300.00 | 化学需氧量 | 49 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 17 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.29 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.98 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.081 | 0.8 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江世茂皮业有限公司 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2014-10-14 0:00:00 | 2000.00 | 六价铬 | 0.011 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.034 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2014-11-21 0:00:00 |  | 总铬 | 0.175 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 排放口 |  | 2014-10-14 0:00:00 |  | 氨氮 | 1.17 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.04 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.04 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 146 | 3000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.43 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.078 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 28 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 50 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 23 | 80 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江煊伟新材料有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-15 0:00:00 | 300.00 | PH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.8 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.074 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 56 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.878 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.17 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.02 | 20 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市金马电镀有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-11-10 0:00:00 | 197.80 | PH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.263 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | <10 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.001 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.218 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.885 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.83 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.154 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.095 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.003 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.057 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.083 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 3.63 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.09 | 3 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市秋月造纸有限公司 | 排放口1 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-11-4 0:00:00 | 950.00 | 总磷 | 1.4 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.78 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 8.14 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 241 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 39 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 33.6 | 300 | mg/l | 是 |
| 乐清市 | 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 | 排放口 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2014-11-11 0:00:00 | 296.00 | PH值 | 8.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 1.9 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.449 | 3 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 21.2 | 80 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.209 | 15 | mg/l | 是 |