附表2  2014年第四季度温州市工业废水重点污染源监督性监测超标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区 | 温州市和丰革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-10-23 0:00:00 | 100.00 | 氨氮 | 21.8 | 20 | mg/L | 否 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 187 | 200 | mg/L | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县食品总公司桥头屠宰场 | 排放口 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 2014-10-15 0:00:00 | 47.00 | 悬浮物 | 68 | 60 | mg/L | 否 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 大肠菌群 | 16000 | 5000 | 个/L | 否 | 2.2 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 311 | 15 | mg/L | 否 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.48 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.28 | 6-8.5 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 87.6 | 30 | mg/L | 否 | 1.9 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 338 | 80 | mg/L | 否 | 3.2 |