## 污水厂
表3 温州市2014年2月污水处理厂监督性监测结果统计表
序 号 | 污水处理厂名称 | 废水排放标准 | 控制级别 | 污水处理厂类型 | 设计处理能力（万吨/日） | 监测当日实际处理水量 (万吨) | 监测当月实际处理平均水量 (万吨/日) | 日均处理 负荷 | 监测单位及采样日期 | 监测点位 | 监测数据 | [30 empty] | 是否 达标 | 超标项目及超标倍数（倍） | 备注
[11 empty] | pH值 （无量纲） |  |  | 色度 （倍） |  |  | 悬浮物 （mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | LAS （mg/L） | 粪大肠菌群 （个/L） | 动植物油 （mg/L） | 总铬 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 烷基汞 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 总氰化物 （mg/L） | 总铜 （mg/L） | 总镍 （mg/L） | 总锌 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 铝 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 其他
1 | 瑞安紫光水业有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 国控 | 城镇 | 7 | 7.1 | 6.9 | 98.6% | 瑞安站 | 进水口 | 7.27 | ~ | 7.72 | 200 | ~ | 200 | 307 | 192 | 53.6 | 34.4 | 44.45 | 3.215 | 0.92 | 无检测能力 | 无检测能力 | 12.2 | 0.042 | 0.19 | 0.00034 | 无监测能力 | 0.002 | <0.01 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是
[9 empty] | 2014-02-07 | 出水口 | 6.22 | ~ | 6.32 | 20 | ~ | 20 | 17 | 28 | 4.76 | 0.664 | 7.13 | 0.217 | 0.298 | 无检测能力 | 无检测能力 | 1.8 | 0.011 | <0.004 | <0.00001 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.01 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
2 | 平阳昆敖污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级B标准 | 国控 | 城镇 | 6 | 3.7 | 4.29 | 71.5% | 平阳站 | 进水口 | 7.32 | ~ | 7.33 | 40 | ~ | 40 | 55 | 154 | 58.7 | 21.57 | 22.35 | 2.01 | 0.455 | 0.5 | 3250000 | 2.59 | 0.1315 | <0.004 | <0.00005 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | [8 empty] | 是
[9 empty] | 2014-02-12 | 出水口 | 6.86 | ~ | 6.97 | 2 | ~ | 2 | 8.25 | 23.3 | 0.81 | 0.394 | 14.5 | 0.657 | <0.16 | 0.072 | <20 | 0.46 | 0.0155 | <0.004 | <0.00005 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.001 | <0.001
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01
3 | 温州洪城水业环保有限公司（滨海园区第一污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 5 | 1.2 | 3.4 | 68% | 温州市站 | 进 | 7.8 | ~ | 7.98 | 80 | ~ | 160 | 44 | 251 | 87.2 | 18.5 | 27.8 | 1.02 | 2.64 | 0.82 | ≥24000 | 0.6 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0023 | 0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 |  | /
[9 empty] | 2014-02-12 | 出 | 6.72 | ~ | 6.88 | 8 | ~ | 8 | 6 | <50 | 4.8 | 2.96 | 11.3 | 0.1 | <0.10 | 0.12 | 880 | <0.10 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | <0.0005 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
4 | 温州弘业污水处理有限公司（滨海园区第二污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级A | 国控 | 城镇 | 3 | 0.9 | 1.7 | 56.67% | 温州市站 | 进 | 7.6 | ~ | 8.01 | 400 | ~ | 400 | 42 | 241 | 82 | 20.4 | 29.6 | 1.55 | 1.94 | 1.49 | ≥24000 | 1.68 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0027 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 | / | /
[9 empty] | 2014-02-12 | 出 | 6.67 | ~ | 7.29 | 16 | ~ | 16 | 8 | <50 | 8.8 | 3.42 | 12.3 | 0.13 | <0.10 | 0.13 | 730 | <0.10 | <0.05 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0006 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
5 | 温州市中环水务有限公司（东片污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 10 | 4.98 | 4.98 | 49.8% | 温州市站 | 进 | 7.1 | ~ | 7.27 | 320 | ~ | 320 | 126 | 178 | 109 | 24.6 | 38.8 | 2.3 | 1.86 | 1.18 | ≥24000 | <0.10 | 0.39 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0012 | 0.02 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是 |  | /
[9 empty] | 2014-02-11 | 出 | 6.71 | ~ | 6.88 | 40 | ~ | 40 | 28 | 50 | 19.5 | 2.22 | 24.4 | 0.9 | <0.10 | 0.16 | 28 | <0.10 | 0.09 | <0.01 | <0.0001 | 无监测能力 | 0.0008 | <0.01 | <0.003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | —— | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
1 | 温州中环正源水务有限公司(中心片污水处理厂) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 二级 | 国控 | 城镇 | 20 | 8.1761 | 8.1761 | 40.88% | 鹿城站 | 进 | 7 | ~ | 7.1 | 20 | ~ | 40 | 50 | 265 | 94 | 20 | 24 | 2.67 | <0.10 | 0.2 | ≥24000 | 0.42 | 0.01 | <0.01 | <0.00003 | 无监测能力 | ＜0.02 | 0.15 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是
[9 empty] | 2014-02-13 | 出 | 7.06 | ~ | 7.16 | <4 | ~ | <4 | <4 | 18 | <2.0 | 5.44 | 10.6 | 1.06 | <0.10 | <0.05 | 40 | <0.10 | <0.01 | <0.01 | <0.00003 | 无监测能力 | ＜0.02 | 0.01 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 40 | ~ | 40 | 30 | 100 | 30 | 25 | —— | 3 | 5 | 2 | 10000 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 0.1 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
2 | 温州市创源水务有限公司（西片污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准 一级B | 省控 | 城镇 | 10 | 10.8798 | 10.8798 | 108.8% | 鹿城站 | 进 | 7.11 | ~ | 7.13 | 16 | ~ | 20 | 22 | 205 | 64 | 21.6 | 25.2 | 2.88 | <0.10 | 0.26 | ≥24000 | 1.02 | 0.05 | <0.01 | <0.00003 | 无监测能力 | ＜0.02 | 0.02 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 是
[9 empty] | 2014-02-13 | 出 | 7.12 | ~ | 7.25 | <4 | ~ | <4 | <4 | 15 | 3.6 | 0.52 | 10.2 | 0.24 | <0.10 | <0.05 | 1700 | <0.10 | <0.01 | <0.01 | 4e-05 | 无监测能力 | ＜0.02 | 0.01 | <0.001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[10 empty] | 出水标准 | 6 | ~ | 9 | 30 | ~ | 30 | 20 | 60 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10000 | 3 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | —— | 100 | 0.1 | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——