附表5    2014年第一季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况

| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 2014-2-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 108798.00 | PH值 | 7.12 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 64 | 3.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.88 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 205 | 15 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 18 | <4 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.05 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | <4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.26 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 73000000 | 1700 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.6 | 0.52 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 25.2 | 10.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.1 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.02 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 2014-2-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 200000 | 81761.00 | PH值 | 7.05 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 94 | <2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.67 | 1.06 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 265 | 18 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 30 | <4 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 50 | <4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.2 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 30000000 | 40 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 20 | 5.44 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 24 | 10.6 |  | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.1 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.42 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 2014-2-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 49800.00 | PH值 | 7.18 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 109 | 19.5 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.3 | 0.9 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 178 | 50 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 320 | 40 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.39 | 0.09 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0012 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 126 | 28 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.18 | 0.16 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 92000000 | 28 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 24.6 | 2.22 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 38.8 | 24.4 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.86 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | <0.1 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 2014-2-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 9000.00 | PH值 | 7.8 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 82 | 8.8 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.55 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 241 | <50 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 400 | 16 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0027 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 42 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.49 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3200000 | 730 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 20.4 | 3.24 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 29.6 | 12.3 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.94 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.68 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 2014-2-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 12000.00 | PH值 | 7.89 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 87.2 | 4.8 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.02 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 251 | <50 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 120 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0023 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 44 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.82 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3000000 | 880 | 1000 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.5 | 2.96 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 27.8 | 11.3 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.64 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.6 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 |
| 洞头县 | 洞头县水务有限公司 | 2014-2-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8000 | 7152.00 | 总氮 | 39.4 | 24.5 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.22 | 0.952 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 185 | 9.18 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 120 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.000014 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.01 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0016 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 100 | 5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.16 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 570000 | 150 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 32.6 | 0.39 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.3 | 6.59 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 62.6 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.57 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.47 | 0.03 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县上塘中心城区污水处理净化站 | 2014-1-8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5000 | 3000.00 | PH值 | 6.95 | 6.6 | 9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 31.8 | 1.8 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.55 | 0.325 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 115 | 10 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00009 | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.062 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0014 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 120 | 10 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.36 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 9200 | 4450 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 28.4 | 12.5 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 29.9 | 19.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.38 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.28 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 2014-1-7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 25700.00 | PH值 | 7.1 | 6.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 27.4 | 1.3 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.22 | 0.619 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 174 | 16 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 128 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00009 | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 9.54 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.1 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0015 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 235 | 11 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.95 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000 | 1155 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 25.3 | 4.76 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 28.2 | 12.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.37 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.89 | 0.04 | 3 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 2014-1-8 0:00:00 |  | 8000 | 2115.00 | 总磷 | 0.1705 | 0.044 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 关于平阳县水头制革基地污染整治工作有关事项 |  |  | 化学需氧量 | 1595 | 10.8 | 250 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 555 | 1.932 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 343.6 | 12.7 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 硫化物 | 4.02 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 11.35 | <0.16 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 18.35 | 0.132 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.72 | 6.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 200 | 2 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 15.25 | 0.0376 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 492 | 16 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 8.69 | 0.088 | 10 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 平阳县污水处理厂 | 2014-2-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60000 | 37152.00 | PH值 | 7.32 | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 58.7 | 0.81 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.01 | 0.657 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 154 | 23.05 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0005 | <0.0005 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.1315 | 0.0155 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 55 | 8.25 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.505 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3250000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.57 | 0.394 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 22.35 | 14.5 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.455 | <0.16 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.59 | 0.46 | 3 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 2014-2-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 32100.00 | PH值 | 7.25 | 6.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 444 | 6.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 68.4 | 0.8 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1120 | 26 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.059 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 2040 | 14 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 8.55 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 3600 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.1 | 0.46 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 76.5 | 19.3 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 7.16 | 0.86 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 8.56 | 1.27 | 3 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 苍南县龙港污水处理有限公司 | 2014-2-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 28700.00 | PH值 | 7.35 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 47 | 8.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.32 | 0.95 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 113 | 33 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 16 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.296 | 0.023 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 81 | 15 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 6.85 | 0.2 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5900 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 29.6 | 4.71 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 38.6 | 19.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.19 | 0.69 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.21 | 1.17 | 3 | mg/L | 是 |
| 文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 2014-1-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 9400.00 | PH值 | 6.78 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 65 | <2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.79 | 0.089 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 210 | 13.1 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.014 | 0.012 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0006 | <0.00005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 100 | 8 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 2000000 | 750 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.2 | 3.35 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 27.3 | 7.06 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.14 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.49 | 0.2 | 3 | mg/L | 是 |
| 泰顺县 | 泰顺飞云水务有限公司 | 2014-1-8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 9653.00 | PH值 | 7.18 | 6.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  | 2014-1-9 0:00:00 |  |  |  | PH值 | 7.18 | 6.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.87 | 1.21 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.24 | <1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 200 | 18.18 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 6 | 2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.9 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 28500000 | 28 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 11.98 | 0.309 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 18.8 | 10.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.17 | 0.066 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.162 | 0.061 | 3 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 2014-2-7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 70000 | 70000.00 | PH值 | 7.5 | 6.27 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 53.6 | 4.76 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.22 | 0.217 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 192 | 28 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00034 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.042 | 0.0065 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.19 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.002 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 306 | 17 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 34.37 | 0.664 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 44.4 | 7.13 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.92 | 0.3 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 12.2 | 1.8 | 3 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 2014-2-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 40000 | 39455.00 | PH值 | 7.34 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 332 | 7.5 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 6.22 | 1.76 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1066 | 22.9 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 256 | 8 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.009 | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.088 | 0.012 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0006 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.008 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 1400 | 18 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.18 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 28000000 | 205 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 35.8 | 0.325 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 35 | 18.9 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.32 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.66 | 0.11 | 5 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 2014-3-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 18000 | 14700.00 | PH值 | 7.62 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 72.4 | 2.3 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.32 | 0.126 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 106 | 7 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.0022 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.004 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.001 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.005 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 53 | 4 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.61 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1950000 | 300 | 1000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 12.6 | 0.458 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 17 | 14.4 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.13 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.38 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
| 瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 2014-1-13 0:00:00 |  | 9000 | 5794.00 | 总铁 | 45.6 | 0.27 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 138 | 51.7 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 18.2 | 7.75 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 156 | 3.7 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 2520 | 188 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.00007 | 0.05 | m/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.072 | <0.003 | 0.1 | m/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 378 | 0.14 | 1.5 | m/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 219 | 0.04 | 0.5 | m/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.36 | 0.02 | 1 | m/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 138 | 0.26 | 1 | m/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 122 | 0.09 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 138 | 51 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 86 | 0.08 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 418 | 0.117 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 212 | 18.2 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 25.2 | 5.04 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 2.2 | 8.56 |  | 无量纲 | 是 |
| 瓯海区 | 温州市瓯海瞿溪污水处理厂 | 2014-1-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 4000 | 4500.00 | PH值 | 7.1 | 6.6 |  | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 200 | 10 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 8.4 | 0.36 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 470 | 41 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 48 | 2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00014 | 0.00017 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.1 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.06 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0013 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 240 | 4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.31 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 44000000 | 230 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18 | 0.26 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 36.2 | 19.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 20.3 | 0.34 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.58 | 0.5 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头镇外垟头电镀基地废水处理站 | 2014-3-11 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 700.00 | PH值 | 4.44 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 116 | 0.628 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 476 | 28 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00016 | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.016 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.15 | 0.013 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 43.6 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 128 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 550 | 46 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 53.4 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 1.6 | 0.12 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 25.2 | 14.5 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 122 | 18.7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 387 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 433 | 7.1 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 5.7 | 2.78 | 3 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 2014-1-9 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 500 | 1200.00 | PH值 | 1.51 | 6.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 2210 | 65 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 743 | 0.321 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 17.3 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 114 | 0.45 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 154 | 0.073 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 76.6 | 0.099 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 88 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |