编号：

建设项目环境影响登记表

(试 行)

项  目 名 称：浙江温州鹿城轻工产业园区公交始发站及修理厂建设工程

建设单位(盖章)： 温州交运集团城西公交有限公司

编制日期：2014 年6月16日

国家环境保护总局制

| 项目名称 | 浙江温州鹿城轻工产业园区公交始发站及修理厂建设工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 温州交运集团城西公交有限公司 |
| 法人代表 | 徐道毅 | 联系人 | 戴振声 |
| 通讯地址 | 温州市鹿城路468号 |
| 联系电话 | 13957703897 | 传 真 |  | 邮政编码 | 325000 |
| 建设地点 | 浙江鹿城轻工产业园区A-124b地块 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 国企 |
| 占地面积（平方米） | 13352 | 使用面积 （平方米） | 8288 |
| 总投资 （万元） | 3649 | 环保投资（万元） | 120 | 投资比例 | 3.2﹪ |
| 预期投产日 期 | 2016年 12 月 | 预计年工作日 天 |
| 一、内容及规模 本项目建设内容主要包括公交始发站、修理厂、物资配送仓库及相应的管理用房与员工生活服务用房，以及所在地块的室外工程，地上建筑面积8288平方米，框架结构四层，预计总投资3649万元。 |
| 二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） |
| 三、水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） |  | 燃油(吨/年) | 重油 轻油 |
| 电（千瓦.时/年） |  | 燃气（标立方米/年） |  |
| 燃煤(吨/年) |  | 其 它 |  |
| 四、废水（工业废水□、生活废水■）排水量及排放去向 污废水排水量为60吨/日，排水采用雨污分流。生活污水经化粪池处理后排入周边道理市政污水管网。在室外设置隔油池处理食堂排水 |
| 五、周围环境简况（可附图说明） 项目拟选址在浙江温州鹿城轻工产业园区A-124b地块内，地块东面为横八路，南面为纵一支路，西面为鱼藤公路，北面为铁路绿化带。为本项目所在地块处于空荒状态，地块内无建筑物。地块周边的道路条件较好，除渔藤公路和金丽温铁路外，地块南侧规划的纵一支路和东侧横八路都已建成。 |
| 六、生产工艺流程简述（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须明确产生环节，并用文字说明污染物产生的种类、数量、排放方式、排放去向）。 本项目建设期间（地基开挖、打桩、主体结构施工、装修）产生的噪声为施工机械噪声，扬尘来源于建筑工地的扬尘，废水为施工废水，垃圾为建筑垃圾。因此，应在开工前做好计划安排，在施工过程中必须搞好弃方的管理，及时回填，及时清运，定点处置，弃方可运至建筑工地用于工程填方。 营运期主要环境污染因素：汽车尾气及油、汽在储存和注入汽车时，可能产生的少量油、汽挥发。本项目运营期间排放的污水主要为综合楼内产生的生活污水、洗车废水和车间地面冲洗废水等。本项目产生的生活污水由污水暗管系统收集，生活污水集中后排入市政规划的污水管道中，统一排到园区污水处理厂进行处理。本项目建成后，项目产生的固体废弃物主要为汽车维修过程中产生的废弃零件和废机油；职工日常生产的生活垃圾等。本工程设置固定垃圾箱分类集中垃圾，经收集后可就近送入垃圾中转站，用垃圾车送至城市垃圾厂处理，并纳入城市垃圾运输系统。 |
| 七、拟采取的防治污染措施（包括建设期、营运期及原有污染治理） 施工废水经沉淀池处理后排入乡镇建设的排污管网。营运期产生的日常生活污水由污水暗管系统收集，生活污水集中后排入市政规划的污水管道中，统一排到园区污水处理厂进行处理。在施工过程中必须搞好弃方的管理，及时回填，及时清运，定点处置，弃方可运至建筑工地用于工程填方。营运期生活垃圾的处理，设置固定垃圾箱分类集中垃圾，经收集后可就近送入垃圾中转站，用垃圾车送至城市垃圾厂处理，并纳入城市垃圾运输系统。噪声的处理，首先从降低设备本身的污染源着手，建议本项目各种设备尽量选择低噪音的新型设备。在燃油运输、装卸机械排气管口安装消音装置以降低噪声；水泵、风机，空调机组均设置减振台座，连接管道配置柔性软接头隔振；在送排风口设置消声器。 |
| 八、审批意见： 经办人（签字）： （公章） 年 月 日 |

备注：除审查和审批意见，此表由建设单位填写。