附表4  2014年第二季度温州市工业废气重点污染源监督性监测超标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍南县 | 温州矾矿 | 排放口 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2014-5-16 10:00:00 |  |  | 25.0 |  | 烟尘 | 52 | 52 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 4582 | 4582 | 1430 | mg/m3 | 否 |
| 瑞安市 | 浙江华峰新材料股份有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-5-29 10:00:00 | 100.0 | 59533.33 | 90.8 | 15.10 | 烟尘 | 380 | 750 | 200 | mg/m3 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 60168.54 |  |  | 二氧化硫 | 90 | 178 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 60081.97 |  |  | 氮氧化物 | 61.6 | 122 |  | mg/m3 |  |