附表1  2014年第三季度温州市工业废水重点污染源监督性监测达标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州强业成衣水洗整理有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-8-4 0:00:00 | 182.40 | 苯胺类 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 7 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.85 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.79 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.7 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.39 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 18 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | <4 | 70 | 倍 | 是 |
| 鹿城区 | 温州市兢业染织有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-8-19 0:00:00 | 220.00 | 色度 | 10 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.72 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 11.8 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 13.7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.46 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 55 | 100 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州市新力实业公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-7-8 0:00:00 | 200.00 | 总磷 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 90 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.42 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 33 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 44.3 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.92 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.06 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 泰庆皮革有限公司 | 总排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2014-8-26 0:00:00 | 2800.00 | PH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 20.9 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.22 | 4 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 188 | 300 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 100 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 34 | 120 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.03 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 35.5 | 140 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | <0.1 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 2560 | 4000 |  | 是 |
|  |  | 车间排放口 |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州宏丰革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-7-23 0:00:00 | 700.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.84 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.05 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 19.5 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.42 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 163 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.22 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.157 | 8 | mg/l | 是 |
| 龙湾区 | 温州人造革有限公司 | 总排口 |  | 2014-9-10 0:00:00 |  | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 1.78 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 6 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 54 | 500 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | <0.008 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 6 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 25 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 400 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市博美染色厂 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-8-20 0:00:00 | 150.00 | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 31.8 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 159 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.42 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.81 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市大东针织印染有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-8-19 0:00:00 | 150.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.79 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.85 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 15.7 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 157 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 10 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.2 | 1 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市和丰革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-9-10 0:00:00 |  | 生化需氧量 | 12.7 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 170 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 7 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 10.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.86 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 龙湾区 | 温州市蓝江革基布印染有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-9-17 0:00:00 |  | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.74 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 37 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 5 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.41 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.43 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州温南革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-8-27 0:00:00 | 200.00 | 氨氮 | 3.53 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 74 | 200 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 一帆生物科技集团有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-8-25 0:00:00 | 51.00 | 总磷 | 0.08 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | <50 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | 0.08 | 0.5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | <4 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.18 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/l | 是 |
| 龙湾区 | 浙江格林兰印染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-7-24 0:00:00 | 2800.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.06 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.43 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 18.8 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 20.4 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 166 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.74 | 1 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 浙江恒丰拉链有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-9-9 0:00:00 |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.82 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.76 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.9 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.31 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 116 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 14 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.27 | 1 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 浙江康乐药业有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-8-27 0:00:00 | 280.00 | 氨氮 | 1.83 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 石油类 | <0.1 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.51 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 17 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 151 | 1000 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | <0.04 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 32 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总有机碳 | 85.2 |  | mg/L |  |
| 龙湾区 | 浙江永农化工有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-8-20 0:00:00 | 65.00 | 氨氮 | 6.22 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 6.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 83.5 | 500 | mg/l | 是 |
| 瓯海区 | 温州市华邦电子有限公司 | 标准排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-7-28 0:00:00 | 350.00 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 19.5 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.46 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 72 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 29.5 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.55 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.64 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 17 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 瓯海区 | 温州市精诚皮革有限公司 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2014-7-8 0:00:00 |  | 总铬 | 1.49 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.06 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  | 810.00 | 氨氮 | 1.38 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 生化需氧量 | 21.2 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.05 | 4 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 225 | 300 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 120 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 35.8 | 140 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.23 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 679 | 4000 |  | 是 |
| 瓯海区 | 温州市扬升电路板有限公司 | 标准排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-7-17 0:00:00 | 700.00 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 7.01 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.39 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 108 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 28.5 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.49 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.53 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 400 | mg/l | 是 |
| 瓯海区 | 温州正欧服饰洗染有限公司 | 标准排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-7-30 0:00:00 | 2000.00 | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 13 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.29 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 9.92 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.4 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.42 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 28 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 |
| 瓯海区 | 浙江力源皮业有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-7-8 0:00:00 | 30.00 | 氨氮 | 0.49 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 总氮 | 6.47 | 140 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.34 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 35.7 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.05 | 4 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 97 | 300 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 48 | 4000 |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 120 | mg/L | 是 |
| 瓯海区 | 浙江展邦电子科技有限公司 | 标准排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-7-21 0:00:00 | 900.00 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 31.1 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.35 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 185 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 55.8 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.017 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.26 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.63 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.43 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 23 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 温州鸿升集团有限公司 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-8-26 0:00:00 |  | 氨氮 | 2.12 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 | 2014-8-13 0:00:00 |  | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.19 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.03 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  | 2014-8-26 0:00:00 |  | 化学需氧量 | 75 | 500 | mg/l | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 浙江明泰标准件有限公司 | 出水口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-8-19 0:00:00 |  | 氨氮 | 7.52 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 36.9 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.047 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.66 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.11 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.94 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.33 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.19 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.81 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 144 | 500 | mg/l | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县瓯北华通电镀厂 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-7-8 0:00:00 | 1000.00 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 47 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.92 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.988 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 20 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.007 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 6.4 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 13.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.032 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 7.48 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.64 | 3 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县中原纸业有限公司 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-7-17 0:00:00 | 300.00 | 化学需氧量 | 22 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.799 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.58 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.024 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2014-8-21 0:00:00 | 700.00 | PH值 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.81 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.024 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 38 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.806 | 8 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 浙江鸿发纸业有限公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-7-16 0:00:00 | 510.00 | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.093 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 11 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.04 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.4 | 12 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 浙江七屿纸业有限公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-7-16 0:00:00 | 510.00 | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.036 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 61 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.877 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6 | 12 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-7-8 0:00:00 | 2164.00 | 悬浮物 | 20.67 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.426 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 20.57 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.327 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.08 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 38.67 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 罗赛洛（浙江）明胶有限公司 | 总排口 |  | 2014-7-7 0:00:00 | 1092.00 | 总氮 | 13.367 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 总磷 | 0.853 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 107 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.0067 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 26.67 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.807 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.17 | 300 | mg/l | 是 |
| 平阳县 | 普邦明胶（温州）有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-7-8 0:00:00 | 1541.00 | 氨氮 | 32.8 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.79 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 44.6 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 60.57 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 61.67 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 63.43 | 300 | mg/l | 是 |
| 平阳县 | 温州佩蒂宠物用品有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-7-7 0:00:00 | 936.00 | 化学需氧量 | 59 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.008 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 37.3 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.309 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 55.9 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.36 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.153 |  | mg/L |  |
| 平阳县 | 浙江圣雄皮业有限公司 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2014-7-7 0:00:00 |  | 总铬 | 1.06 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-8-7 0:00:00 | 1179.00 | 总铬 | 0.057 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 悬浮物 | 18.5 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 12.66 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 35.35 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.3 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.79 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.14 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 70 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 17.5 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 417 | 3000 |  | 是 |
| 苍南县 | 苍南县海天漂染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-8-7 0:00:00 | 1700.00 | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.07 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.33 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.028 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.9 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.6 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 62 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 64 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.25 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 苍南县鑫忠印染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-7-9 0:00:00 | 1100.00 | 苯胺类 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 9.83 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.9 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 74 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 70 | 倍 | 是 |
| 苍南县 | 苍南县宜丰漂染厂 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-7-9 0:00:00 | 300.00 | PH值 | 7.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.9 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.66 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 51 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.43 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 7 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.92 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.75 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.006 | 1 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 嘉利达（苍南）明胶有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-7-9 0:00:00 | 1500.00 | PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.5 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 33 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.27 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.05 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.09 | 10 | mg/l | 是 |
| 苍南县 | 温州澳能实业有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-7-9 0:00:00 | 1100.00 | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.4 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.99 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 76 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.57 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 24 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.41 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.015 | 1 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 温州黄河超细纤维有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-7-9 0:00:00 | 140.00 | 总磷 | 0.48 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.28 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 37.9 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它水污染物 | 3.39 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 37 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | <0.02 | 0.5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 苍南县 | 温州市金桥纸业有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-9-1 0:00:00 |  | 氨氮 | 5.68 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 9.82 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.3 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.31 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 25 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | <4 | 400 | mg/l | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安宝源化工有限公司 | 总排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-7-11 0:00:00 |  | 氨氮 | 0.83 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 38 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00664 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.009 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 29 | 70 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安市万得染织有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-7-8 0:00:00 |  | 苯胺类 | 0.971 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.009 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 20 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.63 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.38 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 14.4 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.008 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 52 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 70 | 倍 | 是 |
| 瑞安市 | 瑞标集团有限公司 | 排放口 |  | 2014-7-10 0:00:00 |  | 磷酸盐（以P计） | 0.026 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 总铬 | 0.023 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.056 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.118 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.026 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.29 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.84 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.24 | 3 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 仙桥集团有限公司造纸分车间 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-7-8 0:00:00 |  | PH值 | 7.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.4 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.012 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 49 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.16 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.11 | 12 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江鸿明织带有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-7-9 0:00:00 |  | 总氮 | 7.38 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 15.2 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.014 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 64 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.973 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.011 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.17 | 12 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江华健尼龙有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-7-10 0:00:00 |  | 悬浮物 | 28 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.99 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.62 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.85 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.02 | 0.5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
| 瑞安市 | 浙江华康纸业有限公司 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-7-8 0:00:00 |  | PH值 | 7.74 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.1 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.032 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 43 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.33 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.25 | 12 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江世茂皮业有限公司 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2014-6-30 0:00:00 |  | 六价铬 | 0.041 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.058 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 2014-7-11 0:00:00 |  | 总铬 | 0.037 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.019 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  | 排放口 |  |  |  | PH值 | 8.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.3 | 40 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.054 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 54 | 150 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 27 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.86 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.06 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.26 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 304 | 3000 |  | 是 |
| 瑞安市 | 浙江煊伟新材料有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-7-9 0:00:00 |  | PH值 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.4 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.028 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 58 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.957 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.014 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 20 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.25 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.35 | 20 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市金马电镀有限公司 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-7-31 0:00:00 | 466.00 | PH值 | 7.71 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.094 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 12.4 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | <3 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | <0.001 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.062 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.48 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.000055 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.013 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.003 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.028 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 12.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 7.86 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市秋月造纸有限公司 | 排放口1 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-8-12 0:00:00 | 1250.00 | 氨氮 | 10.6 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.622 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 247 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 30.6 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 11.2 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 44 | 400 | mg/l | 是 |
| 乐清市 | 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 | 排放口 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2014-7-30 0:00:00 | 1004.00 | PH值 | 8.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.457 | 3 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 33.9 | 80 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.34 | 15 | mg/l | 是 |