#### 2015年第三季度温州市重点污染源监测报告

#### 一、工业废水重点污染源

#### 2015年第三季度监测国控废水重点污染源3家，监测结果全部达标，达标率为100%；省控(非国控)重点企业监测28家，超标1家，达标率为96.4%。本季度总体达标率为96.8%。

#### 二、工业废气重点污染源

#### 2015年第三季度国控重点企业废气3家，全部为火电企业由省环境监测中心监测。省控（非国控）企业6家，其中2家为为30万千瓦以上大型火电企业，由省环境监测中心监测，其余4家监测结果全部达标，达标率为100%。

#### 三、集中式污水处理厂

#### 2015年第三季度共监测大型集中式工业及城镇生活污水处理厂31家（国控24家、省控非国控7家）。其中大型集中式工业污水处理厂12家，日处理水量3.376万吨；城镇生活污水处理厂19家，日处理水量92.313万吨。

#### 监测结果集中式工业污水处理厂全部达标，达标率为100%。城镇生活污水处理厂达标17家，超标2家。日达标水量86.935万吨，达标率为94.2%。

#### 2015年第三季度大型集中式工业污水处理厂和城镇生活污水处理厂合计日平均处理水量95.689万吨，达标水量90.311万吨，达标率为94.38%。

#### 四、危险废物企业

2015年第三季度共监测国控危废废水排放企业8家，达标率为100%；监测省控（非国控）危废废水28家，达标率100%；监测省控（非国控）危废废气2家，达标率100%。

#### 五、规模化畜禽养殖场

#### 全市共有省控规模化畜禽养殖场5家，有4家养殖场不具备监测条件（废水不外排），第三季度完成监测的养殖场为平阳县正港生猪养殖专业合作社，监测结果为不合格。