温环辐〔2014〕15 号

关于对《浙江沪新不锈钢制造有限公司X射线实时成像检测装置建设项目环境影响报告表》的审批意见

浙江沪新不锈钢制造有限公司：

你单位提交的《浙江沪新不锈钢制造有限公司X射线实时成像检测装置建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和专家评审意见、浙江省环境工程技术评估中心《关于浙江沪新不锈钢制造有限公司X射线实时成像检测装置建设项目环境影响报告表的技术咨询报告》（浙环评估〔2014〕98号）、平阳县环境保护局的初审意见均已收悉。经研究，我局审批意见如下：

一、原则同意“报告表”的结论与建议，你单位在平阳县鳌江镇墨城工业小区，拟建设探伤室一间，配备使用一套型号为XYD-22507的X射线成像检测装置（最大管电压、管电流为225Kv、7mA）。“报告表”所提出的对策、建议可作为该项目实施环保管理的依据。你单位须在申领辐射安全许可证后方可在许可范围内从事辐射工作。

二、你单位必须全面落实“报告表”提出的各项污染防治措施和安全管理要求以及平阳县环境保护局提出的初审意见，并着重做好以下工作：

1、严格按照《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）和“报告表”提出的要求建设和运行。

2、建立辐射安全管理机构，并明确机构成员职责；制定完善各项辐射安全管理规章制度、操作规程、辐射事故应急方案，需张贴上墙。

3、严格执行各项管理制度和操作规程，从事室内探伤作业前，必须仔细检查探伤装置的性能、门机联锁装置的有效性、警告标志的状态、探伤室内人员等情况，确保射线装置使用安全；工作期间应保证机械通风装置正常运行，降低室内臭氧和氮氧化物浓度；探伤室应安装实时摄像监控器。

4、因公司厂区地面易沉降，辐射工作人员在探伤作业前应先检查探伤室内壁及外墙的完整情况，探伤作业时不定期用剂量检测仪对探伤室四周巡测，结果记入档案。若发生墙体开裂情况，停止探伤作业，及时进行墙体检查和修补。

5、做好人员安全防护和管理工作，操作人员必须经辐射安全和防护知识培训合格后上岗；配备剂量报警仪，佩戴个人剂量计，个人剂量计每3个月到有资质的单位检测一次，建立个人剂量档案。

6、自行检查评估，发现安全隐患立即整改，每年年底应当编写射线装置安全与防护状况年度评估报告，并报当地环保部门。

三、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，该项目投入试运行3个月内，必须向我局申请竣工验收，经验收合格后方可投入正式运行。

四、请平阳县环境保护局加强对该项目的日常监管工作。

温州市环境保护局

2014年12月4日