温环辐〔2015〕1号

关于对《国网浙江省电力公司温州供电公司楠江～青田π入温西220kV线路工程环境影响报告表》的审批意见

国网浙江省电力公司温州供电公司：

你单位提交的《国网浙江省电力公司温州供电公司楠江～青田π入温西220kV线路工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、专家函审意见、鹿城区环境保护局初审意见（温鹿环函〔2015〕4号）及永嘉县环境保护局的初审意见（永环辐〔2015〕5号）均已收悉。经研究，我局审批意见如下：

一、原则同意“报告表”的结论，同意楠江～青田π入温西220kV线路工程建设。1、楠江～青田220kV输电线路π入温西500kV变电站：新建同塔四回架空线路长约4×2.93km，楠江变侧新建同塔双回架空线路2×19.4km，青田变侧新建同塔双回架空线路11.04km（单回架线），拆除220kV线路9.7km。2、温西变500kV变电站扩建220kVGIS出线间隔工程：本期新增出线间隔3个，在原有围墙预留场地扩建“梅岙Ⅰ、梅岙Ⅱ、楠江Ⅱ”间隔，并更名为“楠江Ⅰ、楠江Ⅱ、青田Ⅰ（梅岙Ⅰ）”间隔。3、楠江220kV变电站扩建220kVGIS出线间隔工程：本期新增出线间隔1个，在原有围墙预留场地扩建“备用”间隔，并更名为“温西Ⅱ”间隔。具体工程情况见环评文本。

二、你单位在工程设计、施工中必须认真落实“报告表”提出的各项环保对策措施以及鹿城区、永嘉县环境保护局提出的初审意见，并重点做好以下工作：

1、合理规划线路，尽可能避开沿途居民区，减轻对居民的环境影响；做好电磁环境保护工作，确保项目运行产生的工频电磁场均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准要求。

2、加强施工期环境保护管理。工程施工期间的生活污水须合理处置；施工期间产生的生活垃圾集中堆放，由环卫部门统一清运；施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、噪声的控制，不得噪声扰民；施工过程中及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能，做好场地平整和植被恢复，并做好项目的生态保护。

3、加强与公众的沟通与相关解释工作，减少公众对该项目安全防护及电磁辐射的疑虑，确保项目的顺利实施。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按规定程序及时向我局申请环境保护设施竣工验收，验收合格后方可投入正式运行。

四、请鹿城区、永嘉县环境保护局负责项目建设运行期间的环境保护监督管理工作。

温州市环境保护局

2015年3月2日