附表2  2015年第一季度温州市工业废水重点污染源监督性监测超标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区 | 温州宏丰革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/12 0:00:00 | 700.00 | 总磷 | 0.12 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 174 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.38 | 0 | mg/L | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.81 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.2 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.2 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 20 | 100 | mg/L | 是 |  |
| 龙湾区 | 温州市博美染色厂 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/14 0:00:00 | 250.00 | 生化需氧量 | 5.7 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 105 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.46 | 0 | mg/L | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.18 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.08 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 龙湾区 | 温州市大东针织印染有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/19 0:00:00 | 45.00 | 总磷 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 119 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 24 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.39 | 0 | mg/L | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 9 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.52 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.78 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.6 | 50 | mg/L | 是 |  |
| 龙湾区 | 温州市和丰革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/5 0:00:00 | 200.00 | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 10 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 96 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 30 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.14 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.61 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
| 龙湾区 | 温州市蓝江革基布印染有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/19 0:00:00 | 100.00 | PH值 | 8.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 20 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.44 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.6 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 50 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 26 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.08 | 0 | mg/L | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
| 龙湾区 | 浙江格林兰印染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/19 0:00:00 | 2900.00 | 氨氮 | 6.45 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 14.4 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 123 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.72 | 0 | mg/L | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 11.4 | 50 | mg/L | 是 |  |
| 龙湾区 | 浙江恒丰拉链有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/8 0:00:00 | 110.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2.56 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.82 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.21 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 93 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.42 | 0 | mg/L | 否 |  |
| 瓯海区 | 温州市华邦电子有限公司 | 标准排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2015/1/15 0:00:00 | 350.00 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.58 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.2 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 33.8 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.04 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 144 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 34.1 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.42 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.52 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.08 | 2 | mg/l | 是 |  |
| 永嘉县 | 永嘉县食品总公司桥头屠宰场 | 排放口 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 2015/3/4 0:00:00 |  | PH值 | 7.11 | 6-8.5 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 25 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 60 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 39 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 大肠菌群 | 16000 | 5000 | 个/L | 否 | 2.2 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 41.9 | 15 | mg/L | 否 | 1.8 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.16 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 苍南县 | 苍南县海天漂染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/28 0:00:00 | 960.00 | PH值 | 7.92 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 14.5 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 45 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 12 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.34 | 0 | mg/L | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 13 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.32 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.46 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.013 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 苍南县 | 苍南县鑫忠印染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/28 0:00:00 | 667.00 | 总氮 | 11.4 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.012 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 37 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.51 | 0 | mg/L | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.83 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 17.5 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.19 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 苍南县 | 苍南县宜丰漂染厂 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/28 0:00:00 | 350.00 | PH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 24.4 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.03 | 1 | mg/L | 否 | 0.030000 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 86 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 24 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 1.2 | 0 | mg/L | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 21 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.12 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.6 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.368 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 苍南县 | 温州澳能实业有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/1/28 0:00:00 | 750.00 | 总磷 | 0.74 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 40 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.9 | 0 | mg/L | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.32 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 12.7 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.076 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 11.5 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |