附表6    2015年第一季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况

| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 2015-2-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 29783.00 | PH值 | 7 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 269 | 7.5 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.98 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 312 | <50 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 16 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.12 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0016 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 56 | 15 | 10 | mg/L | 否 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.3 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 230000 | 120 | 1000 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 28 | 0.9 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 67.4 | 2.25 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.73 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.06 | 0.23 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 瓯海区 | 温州市瓯海瞿溪污水处理厂 | 2015-1-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 4000 | 4500.00 | PH值 | 6.92 | 6.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 74.2 | <2 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.3 | 2.73 | 1.5 | mg/L | 否 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 186 | 20 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 48 | 4 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00006 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 118 | 9 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.82 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 2000000 | 10000 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 19.8 | 0.27 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 25.4 | 7.45 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 13.6 | 0.3 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.26 | 0.26 | 3 | mg/L | 是 |  |
| 瓯海区 | 仙岩污水处理厂 | 2015-1-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 4800.00 | PH值 | 7.5 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 39.6 | 5.6 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.62 | 0.88 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 118 | 20 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 24 | 4 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.8 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 123 | 8 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.28 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 6400000 | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 32.8 | 3.74 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 42 | 14.8 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 9.76 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.42 | 0.38 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 2015-1-14 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 900.00 | PH值 | 1.42 | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 4295 | 83 | 80 | mg/L | 否 | 0.037500 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 303 | 0.104 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 126 | 0.056 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 106 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 158 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 350 | 0.196 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 3.7 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |  |