#### 2015年第一季度温州市重点污染源监测报告

#### 一、工业废水重点污染源

#### 2015年第二季度监测国控废水重点污染源3家，监测结果全部达标，达标率为100%；省控(非国控)重点企业监测34家，超标1家，达标率为97.1%。本季度总体达标率为97.3%。

#### 二、工业废气重点污染源

#### 2015年第二季度国控重点企业废气3家，全部为火电企业由省环境监测中心监测。省控（非国控）企业6家，其中2家为为30万千瓦以上大型火电企业，由省环境监测中心监测，其余4家监测结果全部达标，达标率为100%

#### 三、集中式污水处理厂

#### 2015年第二季度共监测大型集中式工业及城镇生活污水处理厂31家（国控24家、省控非国控7家）。其中大型集中式工业污水处理厂12家，日处理水量3.398万吨；城镇生活污水处理厂19家，日处理水量86.88万吨。

#### 监测结果集中式工业污水处理厂达标12家，超标2家，日达标水量3.253万吨，达标率为95.7%。城镇生活污水处理厂达标19家，超标2家。日达标水量73.38万吨，达标率为84.5%。

#### 2015年第二季度大型集中式工业污水处理厂和城镇生活污水处理厂合计处理水量90.278万吨，达标水量76.633万吨，达标率为84.9%。

#### 四、规模化畜禽养殖场

#### 全市共有省控规模化畜禽养殖场5家，有4家养殖场不具备监测条件（废水不外排），第二季度完成监测的养殖场为平阳县正港生猪养殖专业合作社，监测结果为不合格，超标指标为粪大肠菌群和氨氮。具体见表15。