附表5    2015年第二季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况

| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市中环正源水务有限公司 | 2015/5/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 20000 | 221976.00 | 221976.00 | PH值 | 7.02 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 65 | <2 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.26 | 1.12 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 253 | <50 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 4 | 40 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.001 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 146 | 6 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.01 | 0.06 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 39000000 | 11000 | 10000 | 个/L | 否 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 26 | 8.41 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 26.3 | 13.3 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.14 | 0.38 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 9.18 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |  |
| 龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 2015/5/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 76200.00 | 76200.00 | PH值 | 6.83 | 6.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 110 | 9.3 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 6.3 | 0.66 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 224 | <50 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 32 | 40 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00022 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 2.45 | 0.2 | 0.1 | mg/L | 否 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0094 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 250 | 24 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.85 | 0.07 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 44000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.7 | 4.65 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 47.6 | 32 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.4 | 0.26 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.91 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  | 2015/6/2 0:00:00 |  |  | 107000.00 | 107000.00 | PH值 | 6.75 | 6.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 71.8 | <2 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3.77 | 0.48 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 130 | <50 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 16 | 40 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 1.84 | 0.12 | 0.1 | mg/L | 否 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0037 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 160 | 10 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.38 | 0.18 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 4400000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 17.9 | 1.12 | 25 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 30.1 | 20.4 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.92 | 0.14 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.73 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
| 温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 2015/4/27 0:00:00 |  | 10000 | 1515.00 | 1515.00 | 总铝 | 8.7 | 0.5 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 214 | 70.5 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  | 2015/4/27 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 |  | 1515.00 | 1515.00 | 总银 | 0.03 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.011 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 502 | 0.46 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 384 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.84 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 85.2 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 2015/4/27 0:00:00 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  | 1515.00 | 1515.00 | 氨氮 | 91 | 48 | 35 | mg/L | 否 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 80.5 | 0.12 | 8 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 2015/4/27 0:00:00 | 酸洗废水总铁排放限值 |  | 1515.00 | 1515.00 | 总铁 | 169 | 0.57 | 10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 2015/4/27 0:00:00 | 污水综合排放标准 |  | 1515.00 | 1515.00 | 氰化物（总氰化合物） | 1.5 | 0.302 | 1 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 60.7 | 13 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 258 | 4.93 | 20 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 2.09 | 7.99 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1940 | 248 | 500 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 169 | 0.57 | 2 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 980 | 26 | 400 | mg/l | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 466 | 0.13 | 5 | mg/l | 是 |  |  |
| 永嘉县 | 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 2015/4/16 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 4800 | 1420.00 | 1420.00 | PH值 | 1.82 | 6.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 42 | 1.26 | 1 | mg/L | 否 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 515 | 51 | 80 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00008 | 0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.326 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 94.2 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 62.1 | 0.162 | 0.2 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.26 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总镍 | 83.2 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铜 | 172 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 347 | 33 | 50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 75.9 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 24 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 104 | 3.92 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 158 | 7.12 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 3.16 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 20.9 | 0.87 | 10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.79 | 0.3 | 3 | mg/L | 是 |  |  |