附表1  2015年第二季度温州市工业废水重点污染源监督性监测达标情况

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区 | 泰庆皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 总排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 | 1733.00 | PH值 | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 159 | 300 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.89 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  | 2015/5/12 0:00:00 | 2500.00 | PH值 | 8.04 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 147 | 300 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.45 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 车间排放口 |  | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.26 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  | 2015/5/12 0:00:00 |  | 总铬 | 0.19 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州宏丰革基布有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/4/14 0:00:00 | 1000.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.25 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 17.8 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.09 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 193 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锑 | 1.18 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.29 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.28 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州人造革有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/4/29 0:00:00 | 80.00 | 氨氮 | 9.57 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 50 | 500 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市博美染色厂 | 棉、化纤印染精加工 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/4/28 0:00:00 | 130.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.21 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 82 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 45 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锑 | 0.19 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.91 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.82 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市大东针织印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/4/14 0:00:00 | 100.00 | 苯胺类 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锑 | 0.1 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.29 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.51 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 17.3 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.11 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 138 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 12 | 80 | 倍 | 是 |
| 龙湾区 | 温州市和丰革基布有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/4/13 0:00:00 | 50.00 | 苯胺类 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锑 | 0.05 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.64 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.8 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.4 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 149 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 |
| 龙湾区 | 温州市蓝江革基布印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/5/25 0:00:00 | 150.00 | 苯胺类 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锑 | <0.05 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.8 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 12.9 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.6 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.6 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 57 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 |
| 龙湾区 | 浙江格林兰印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/4/28 0:00:00 | 2500.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.74 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 55 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锑 | 1.51 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 15 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 16.6 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.8 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.31 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 160 | 200 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 浙江恒丰拉链有限公司 | 纺织服装制造 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/5/20 0:00:00 | 90.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.42 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锑 | 0.47 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.84 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 14.2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.9 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.39 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 156 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 80 | 倍 | 是 |
| 龙湾区 | 浙江康乐药业有限公司 | 化学药品原药制造 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/5/5 0:00:00 | 242.00 | 氨氮 | 2.31 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 97 | 1000 | mg/l |  |
| 龙湾区 | 浙江永农化工有限公司 | 化学农药制造 | 瓯江流域 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2015/4/27 0:00:00 | 50.00 | PH值 | 6.74 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 58 | 500 | mg/l |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.42 |  | mg/L |  |
| 瓯海区 | 温州市精诚皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 瓯江流域 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/6/11 0:00:00 |  | 总铬 | 0.46 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L |  |
|  |  |  |  | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  | 800.00 | 氨氮 | 12.6 | 35 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 总氮 | 30.3 | 140 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 91 | 4000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.05 | 4 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 51 | 300 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 120 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.3 | 30 | mg/L |  |
| 瓯海区 | 浙江力源皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 瓯江流域 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/4/13 0:00:00 | 30.00 | 氨氮 | 0.83 | 35 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 总氮 | 1.01 | 140 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.27 | 30 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 18 | 4000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.13 | 4 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 65 | 300 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 120 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 31.4 | 80 | mg/L |  |
| 永嘉县 | 永嘉县中原纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2015/4/14 0:00:00 | 248.00 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.7 | 20 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.117 | 0.8 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 42 | 90 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 30 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.533 | 8 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.9 | 12 | mg/L |  |
| 平阳县 | 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 动物胶制造 | 鳌江 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2015/4/21 0:00:00 | 3105.00 | 总氮 | 17.2 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.14 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.14 | 0.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 36 | 100 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.23 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.86 | 30 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 35 | 70 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.686 | 15 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L |  |
| 平阳县 | 罗赛洛（浙江）明胶有限公司 | 动物胶制造 | 鳌江 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/4/21 0:00:00 | 1906.00 | 氨氮 | 14.18 | 35 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.97 | 8 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 98 | 500 | mg/l |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 297 | 400 | mg/l |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.74 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 72.8 | 300 | mg/l |  |
| 平阳县 | 普邦明胶（温州）有限公司 | 动物胶制造 | 鳌江 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/6/1 0:00:00 | 2153.00 | 总磷 | 0.54 | 8 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 34.68 | 35 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 41.6 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 9 | 400 | mg/l |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.54 |  | mg/l |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 78.8 | 500 | mg/l |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.42 | 300 | mg/l |  |
| 平阳县 | 温州佩蒂宠物用品有限公司 | 其他毛皮制品加工 | 鳌江 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 | 195.00 | 总氮 | 9.23 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.063 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 36.5 | 100 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 26.3 | 70 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.94 | 15 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.96 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.13 | 30 | mg/L |  |
| 平阳县 | 浙江鹏昌皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 敖江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.801 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015/5/19 0:00:00 |  | 总铬 | 0.93 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L |  |
|  |  |  |  | 外排口 |  | 2015/5/25 0:00:00 | 518.00 | 总铬 | 0.04 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | 悬浮物 | 59 | 80 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.95 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.93 | 40 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.45 | 15 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 1358 | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.243 | 35 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 21.5 | 70 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.4 | 2 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 83.3 | 150 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 24 |  | 倍 |  |
| 平阳县 | 浙江侨信皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.154 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015/5/19 0:00:00 |  | 总铬 | 0.094 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L |  |
|  |  |  |  | 车间排口 |  | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.154 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L |  |
|  |  |  |  | 外排口 |  | 2015/5/26 0:00:00 | 637.00 | 氯离子 | 869 | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 72 | 80 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.085 | 35 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 8.73 | 70 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.28 | 15 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.55 | 40 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.17 | 2 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 76 | 150 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.0817 | 1.5 | mg/L |  |
| 平阳县 | 浙江圣雄皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/9 0:00:00 |  | 总铬 | 0.152 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015/5/25 0:00:00 |  | 总铬 | 0.433 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.03 | 0.2 | mg/L |  |
|  |  |  |  | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2015/5/19 0:00:00 | 1256.00 | 总铬 | 0.102 | 1.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 |  |  | PH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 42 | 80 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.803 | 35 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 68.2 | 70 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.18 | 15 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 1056 | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.63 | 40 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.11 | 2 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 87 | 150 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 45 |  | 倍 |  |
| 苍南县 | 苍南县海天漂染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 南港 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/5/29 0:00:00 | 874.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.404 | 1 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.13 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.18 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.5 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.1 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 69 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 50 | 倍 | 是 |  |
| 苍南县 | 苍南县龙港佳友漂染厂 | 棉、化纤印染精加工 | 南港 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/5/18 0:00:00 | 150.00 | 苯胺类 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.18 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 9.36 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 6.9 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 53 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 |  |
| 苍南县 | 苍南县庆成印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 南港 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/5/29 0:00:00 |  | 苯胺类 | 0.172 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.03 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.2 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.6 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 |  |
| 苍南县 | 苍南县鑫忠印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 鳌江 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/5/19 0:00:00 | 835.00 | 苯胺类 | 0.5 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.77 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.1 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 57 | 80 | mg/L | 是 |  |
| 苍南县 | 温州澳能实业有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 鳌江 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/5/31 0:00:00 | 750.00 | 苯胺类 | 0.749 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.44 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.9 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.38 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 39 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 |  |
| 苍南县 | 温州东辰家纺有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东海 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/6/1 0:00:00 | 960.00 | 苯胺类 | 0.213 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 74 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.8 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.37 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.013 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.4 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
| 苍南县 | 温州黄河超细纤维有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 其他 | 总排口 |  | 2015/4/9 0:00:00 | 115.00 | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 1.13 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.26 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 34 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | <0.01 | 0.5 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 640 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 36.6 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它水污染物 | <1 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 400 | mg/l | 是 |  |
| 瑞安市 | 瑞安宝源化工有限公司 | 涂料制造 | 东海 | 总排放口 | 污水综合排放标准 | 2015/4/22 0:00:00 | 1440.00 | 化学需氧量 | 34 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.0419 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.16 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
| 瑞安市 | 温州致富皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 飞云江 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/21 0:00:00 | 300.00 | 总铬 | 0.034 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 排放口 |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | 150 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.93 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 262.9 | 3000 |  | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 24 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.36 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.76 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.81 | 40 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.675 | 2 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 仙桥集团有限公司造纸分车间 | 机制纸及纸板制造 | 东海 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2015/4/15 0:00:00 | 500.00 | 总氮 | 11.7 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.02 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.1 | 0.8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 44 | 90 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 20 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.76 | 8 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 浙江鸿明织带有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东海 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/4/27 0:00:00 | 500.00 | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 21 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.32 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.78 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.1 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.119 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 45 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |  |
| 瑞安市 | 浙江华康纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 飞云江 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2015/4/20 0:00:00 | 1300.00 | 氨氮 | 1.43 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.07 | 12 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.1 | 0.8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 64 | 90 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 25 | 30 | mg/L | 是 |  |
| 瑞安市 | 浙江世茂皮业有限公司 | 毛皮鞣制加工 | 飞云江 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 2015/4/21 0:00:00 | 2000.00 | 总铬 | 0.926 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 排放口 |  |  |  | 氨氮 | 9.71 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10.2 | 70 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.92 | 40 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.207 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 25 | 150 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯离子 | 160.1 | 3000 |  | 是 |  |
| 乐清市 | 乐清市秋月造纸有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2015/5/21 0:00:00 | 965.00 | 总磷 | 0.339 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.86 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 2.75 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 27.2 | 300 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 40.4 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 400 |  | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 63 | 400 | mg/l | 是 |  |
| 乐清市 | 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 | 啤酒制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2015/4/23 0:00:00 | 765.00 | PH值 | 8.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.1 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.168 | 3 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 20.8 | 80 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 9 | 70 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.314 | 15 | mg/l | 是 |  |