附表2  2015年第二季度温州市工业废水重点污染源监督性监测超标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测时间 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍南县 | 苍南县宜丰漂染厂 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2015/5/31 0:00:00 | 350.00 | 苯胺类 | 1.13 | 1 | mg/L | 否 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 30 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.87 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 7.4 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 46 | 80 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 50 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 9.53 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.289 | 0.5 | mg/L | 是 |  |