## 废水
表1 2015年7月份废水污染源监测数据公示
设区市 | 详细名称 | 执行标准 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度（mg/L） | 排放标准限值 | 达标情况 | 类型及控制级别
平阳县 | 浙江圣雄皮业有限公司 | 《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表1行业标准 | 7 | 6 | 总排口 | pH | 7.8 | 6~9 | 达标 | 国控废水
|  |  | 7 | 6 |  | 化学需氧量 | 138 | 150
|  |  | 7 | 6 |  | 生化需氧量 | 1.1 | 40
|  |  | 7 | 6 |  | 悬浮物 | 70 | 80
|  |  | 7 | 6 |  | 氨氮 | 1.309 | 35
|  |  | 7 | 6 |  | 氯离子 | 1218 | 3000
|  |  | 7 | 6 |  | 总铬 | 0.129 | 1.5
|  |  | 7 | 6 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2
|  |  | 7 | 6 |  | 动植物油 | 0.48 | 15
|  |  | 7 | 6 |  | 总磷 | 0.15 | 2
|  |  | 7 | 6 |  | 色度 | 40 | 50
|  |  | 7 | 6 |  | 总氮 | 58.3 | 70
|  |  | 7 | 6 |  | 硫化物 | 0.006 | 1
平阳县 | 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 7 | 7 | 总排口 | pH | 6.7 | 6~9 | 达标 | 国控废水
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 生化需氧量 | 1.6 | 30
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 总磷 | 4.15
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 化学需氧量 | 60 | 100
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 总铬 | <0.004 | 1.5
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 悬浮物 | 50 | 70
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 氨氮 | 0.609 | 15
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 总氮 | 18.05
平阳县 | 普邦明胶(温州）有限公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 7 | 7 | 总排口 | pH | 7.39 | 6~9 | 达标 | 国控废水
|  |  | 7 | 7 |  | 化学需氧量 | 120 | 500 | 达标
|  |  | 7 | 7 |  | 悬浮物 | 58 | 400
|  |  | 7 | 7 |  | 氨氮 | 1.927 | 35
|  |  | 7 | 7 |  | 总氮 | 10.26
|  |  | 7 | 7 |  | 总磷 | 6.81 | 8 | 达标
|  |  | 7 | 7 |  | 生化需氧量 | 6.51 | 300 | 达标
|  |  | 7 | 7 |  | 总铬 | <0.004 | 1.5
|  |  | 7 | 7 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 达标
平阳县 | 罗赛洛（浙江）明胶有限公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 7 | 7 | 总排口 | pH | 7.06 | 6~9 | 达标 | 省控废水
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 化学需氧量 | 99 | 500 | 达标
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 悬浮物 | 51 | 400
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 氨氮 | 11.65 | 35
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 总氮 | 15.8
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 总磷 | 0.89 | 8 | 达标
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 生化需氧量 | 58.2 | 300 | 达标
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 总铬 | 0.048 | 1.5
| 罗赛洛（温州）明胶有限公司 |  | 7 | 7 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 达标
瓯海区 | 浙江力源皮业有限公司 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 7 | 2 | 总排口 | 氨氮 | 14 | 35 | 达标 | 省控废水
|  |  | 7 | 2 |  | 总氮 | 17.5 | 140
|  |  | 7 | 2 |  | 硫化物 | <0.05 | 1
|  |  | 7 | 2 |  | 动植物油 | 0.22 | 30
|  |  | 7 | 2 |  | 氯离子 | 107 | 4000
|  |  | 7 | 2 |  | PH值 | 7.26 | 6-9
|  |  | 7 | 2 |  | 生化需氧量 | 49.5 | 80
|  |  | 7 | 2 |  | 总磷 | 1.9 | 4
|  |  | 7 | 2 |  | 化学需氧量 | 111 | 300
|  |  | 7 | 2 |  | 色度 | 8
|  |  | 7 | 2 |  | 总铬 | <0.05 | 1.5
|  |  | 7 | 2 |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2
|  |  | 7 | 2 |  | 悬浮物 | 48 | 120
龙湾区 | 浙江格林兰印染有限公司 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） | 7 | 13 | 总排口 | pH | 7.84 | 6~9 | 达标 | 省控废水
|  |  | 7 | 13 |  | 化学需氧量 | 136 | 200
|  |  | 7 | 13 |  | 生化需氧量 | <2.0 | 50
|  |  | 7 | 13 |  | 氨氮 | 1.15 | 20
|  |  | 7 | 13 |  | 悬浮物 | 12 | 100
|  |  | 7 | 13 |  | 色度 | 16 | 80
|  |  | 7 | 13 |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5
|  |  | 7 | 13 |  | 总氮 | 8.6 | 30
|  |  | 7 | 13 |  | 总磷 | 0.3 | 1.5
|  |  | 7 | 13 |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5
|  |  | 7 | 13 |  | 苯胺类 | 0.84 | 1
龙湾区 | 温州市蓝江革基布印染有限公司 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） | 7 | 13 | 总排口 | pH | 8.23 | 6~9 | 达标 | 省控废水
|  |  | 7 | 13 |  | 化学需氧量 | 36 | 200
|  |  | 7 | 13 |  | 生化需氧量 | <2.0 | 50
|  |  | 7 | 13 |  | 氨氮 | 1.05 | 20
|  |  | 7 | 13 |  | 悬浮物 | 6 | 100
|  |  | 7 | 13 |  | 色度 | 16 | 80
|  |  | 7 | 13 |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5
|  |  | 7 | 13 |  | 总氮 | 4.58 | 30
|  |  | 7 | 13 |  | 总磷 | 0.3 | 1.5
|  |  | 7 | 13 |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5
|  |  | 7 | 13 |  | 苯胺类 | 0.14 | 1
龙湾区 | 浙江永农化工有限公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 7 | 9 | 总排口 | pH | 7.23 | 6~9 | 达标 | 省控废水
|  |  | 7 | 9 |  | 化学需氧量 | 113 | 500
|  |  | 7 | 9 |  | 生化需氧量 | 9.5 | 300
|  |  | 7 | 9 |  | 氨氮 | 4.49 | 35
|  |  | 7 | 9 |  | 挥发酚 | <0.04 | 2
|  |  | 7 | 9 |  | 总磷 | 1.8 | 8
|  |  | 7 | 9 |  | 悬浮物 | 52 | 400
|  |  | 7 | 9 |  | 硫化物 | <0.05 | 1
龙湾区 | 泰庆皮革有限公司 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 7 | 12 | 总排口 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 达标 | 国控重金属、省控废水
|  |  | 7 | 12 |  | 化学需氧量 | 154 | 300
|  |  | 7 | 12 |  | 氨氮 | 1.61 | 70
|  |  | 7 | 12 | 车间排放口 | 总铬 | 0.33 | 1.5
|  |  | 7 | 12 |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2
瑞安市 | 浙江世茂皮业有限公司 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 7 | 8 | 车间排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | 达标 | 省控废水、省控重金属
|  |  | 7 | 8 |  | 总铬 | 0.048 | 1.5
|  |  | 7 | 8 | 排放口 | PH值 | 7.64 | 6-9
|  |  | 7 | 8 |  | 化学需氧量 | 26 | 150
|  |  | 7 | 8 |  | 氨氮 | 0.42 | 35
瑞安市 | 温州致富皮业有限公司 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 7 | 8 | 车间排口 | 总铬 | 0.033 | 1.5 | 达标 | 省控废水
|  |  | 7 | 8 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2
|  |  | 7 | 8 | 排放口 | PH值 | 7.77 | 6-9
|  |  | 7 | 8 |  | 化学需氧量 | 54 | 150
|  |  | 7 | 8 |  | 氨氮 | 0.42 | 35
瑞安市 | 瑞安宝源化工有限公司 | 污水综合排放标准 | 7 | 8 | 总排放口 | 氨氮 | 0.83 | 15 | 达标 | 省控废水
|  |  | 7 | 8 |  | PH值 | 8.22 | 6-9
|  |  | 7 | 8 |  | 化学需氧量 | 43 | 100
永嘉县 | 永嘉县中原纸业有限公司 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 7 | 15 | 排放口 | PH值 | 7.71 | 6-9 | 达标 | 省控废水
|  |  | 7 | 15 |  | 生化需氧量 | 3.7 | 20
|  |  | 7 | 15 |  | 总磷 | 0.036 | 0.8
|  |  | 7 | 15 |  | 化学需氧量 | 3.7 | 90
|  |  | 7 | 15 |  | 色度 | 4 | 50
|  |  | 7 | 15 |  | 悬浮物 | 10 | 30
|  |  | 7 | 15 |  | 氨氮 | 0.659 | 8
|  |  | 7 | 15 |  | 总氮 | 2 | 12
乐清市 | 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 | 啤酒工业污染物排放标准 | 7 | 10 | 排放口 | PH值 | 8.46 | 6-9 | 达标 | 省控废水
|  |  | 7 | 10 |  | 生化需氧量 | 2.4 | 20
|  |  | 7 | 10 |  | 总磷 | 0.833 | 3
|  |  | 7 | 10 |  | 化学需氧量 | 25.4 | 80
|  |  | 7 | 10 |  | 悬浮物 | 8 | 70
|  |  | 7 | 10 |  | 氨氮 | 0.45 | 15
瑞安市 | 瑞安市燎原金属冶炼厂 | 污水综合排放标准 | 6 | 25 | 排放口 | 总砷 | 0.0572 | 0.5 | 达标 | 省控重金属
|  |  | 6 | 25 |  | 总铅 | <0.01 | 1
|  |  | 6 | 25 |  | 总铜 | 0.017 | 0.5
|  |  | 6 | 25 |  | 总锌 | 0.362 | 2
|  |  | 6 | 25 |  | PH值 | 7.08 | 6-9
|  |  | 6 | 25 |  | 总汞 | 0.0321 | 0.05
|  |  | 6 | 25 |  | 总镉 | 0.005 | 0.1
|  |  | 6 | 25 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5
瑞安市 | 瑞安市南方电解厂 | 污水综合排放标准 | 6 | 25 | 排放口 | PH值 | 7.46 | 6-9 | 达标 | 省控重金属
|  |  | 6 | 25 |  | 总汞 | 0.0246 | 0.05
|  |  | 6 | 25 |  | 总镉 | 0.006 | 0.1
|  |  | 6 | 25 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5
|  |  | 6 | 25 |  | 总砷 | 0.0832 | 0.5
|  |  | 6 | 25 |  | 总铅 | 0.01 | 1
|  |  | 6 | 25 |  | 总铜 | 0.031 | 0.5
|  |  | 6 | 25 |  | 总锌 | 1.02 | 2
瑞安市 | 浙江时代铸造有限公司 | 污水综合排放标准 | 7 | 8 | 排放口 | PH值 | 7.73 | 6-9 | 达标 | 省控危废
|  |  | 7 | 8 |  | 化学需氧量 | 60 | 100
|  |  | 7 | 8 |  | 总铬 | 0.038 | 1.5
|  |  | 7 | 8 |  | 总镍 | <0.01 | 1
|  |  | 7 | 8 |  | 氨氮 | 4.86 | 15
|  |  | 7 | 8 |  | 氟化物 | 5.22 | 10
平阳县 | 温州市正港生猪养殖专业合作社 | 《畜禽养殖污染物排放标准》 | 7 | 7 | 总排口 |  |  |  | 达标 | 省控畜禽养殖
|  |  | 7 | 7 |  | 化学需氧量 | 59 | 400 | 达标
|  |  | 7 | 7 |  | 悬浮物 | 11 | 200
|  |  | 7 | 7 |  | 氨氮 | 38.24 | 80
|  |  | 7 | 7 |  | 粪大肠菌 | 4375 | 10000
|  |  | 7 | 7 |  | 总磷 | 7.87 | 8 | 达标
|  |  | 7 | 7 |  | 生化需氧量 | 4.97 | 150 | 达标
|  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 达标
温州市经济技术开发区 | 国茂（浙江）科技有限公司 | 污水综合排放标准 | 7 | 7 | 排放口 | 总铬 | <0.05 | 1 | 达标 | 省控危废
|  |  | 7 | 7 |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2
|  |  | 7 | 7 |  | 总镍 | <0.01 | 0.5
|  |  | 7 | 7 |  | 总磷 | 4.57 | 8
|  |  | 7 | 7 |  | 氨氮 | 22.5 | 35
|  |  | 7 | 7 |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1
|  |  | 7 | 7 |  | 化学需氧量 | 46 | 500
|  |  | 7 | 7 |  | 总铜 | 0.05 | 2
|  |  | 7 | 7 |  | 总锌 | 0.05 | 5
|  |  | 7 | 7 |  | PH值 | 7.55 | 6-9
温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 |  | 7 | 7 | 排放口 | 总铝 | <0.3 |  | 达标 | 国控重金属、国控危废
|  |  | 7 | 7 |  | 总氮 | 56.5
|  | 电镀污染物排放标准 | 7 | 7 |  | 总汞 | 0.00035 | 0.01
|  |  | 7 | 7 |  | 总银 | <0.01 | 0.3
|  |  | 7 | 7 |  | 总镉 | <0.003 | 0.05
|  |  | 7 | 7 |  | 总铬 | <0.05 | 1
|  |  | 7 | 7 |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2
|  |  | 7 | 7 |  | 总铅 | <0.01 | 0.2
|  |  | 7 | 7 |  | 总镍 | 0.04 | 0.5
|  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 7 | 7 |  | 氨氮 | 18.9 | 35
|  |  | 7 | 7 |  | 总磷 | 0.13 | 8
|  | 酸洗废水总铁排放限值 | 7 | 7 |  | 总铁 | 0.21 | 10
|  | 污水综合排放标准 | 7 | 7 |  | PH值 | 8.11 | 6-9
|  |  | 7 | 7 |  | 悬浮物 | 12 | 400
|  |  | 7 | 7 |  | 总锌 | 0.06 | 5
|  |  | 7 | 7 |  | 化学需氧量 | 245 | 500
|  |  | 7 | 7 |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.047 | 1
|  |  | 7 | 7 |  | 氟化物 | 10.8 | 20
|  |  | 7 | 7 |  | 石油类 | 3.01 | 20
|  |  | 7 | 7 |  | 总铜 | 0.07 | 2
温州市经济技术开发区 | 温州鸿升集团有限公司 | 污水综合排放标准 | 7 | 7 | 排放口 | 总铬 | 0.04 | 1 | 达标 | 国控重金属、省控危废
|  |  | 7 | 7 |  | 六价铬 | 0.03 | 0.2
|  |  | 7 | 7 |  | 总镍 | 0.03 | 0.5
|  |  | 7 | 7 |  | 氨氮 | 0.93 | 35
|  |  | 7 | 7 |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1
|  |  | 7 | 7 |  | 总铜 | 0.05 | 2
|  |  | 7 | 7 |  | PH值 | 6.9 | 6-9
|  |  | 7 | 7 |  | 化学需氧量 | <50 | 500
|  |  | 7 | 7 |  | 总锌 | 0.03 | 5
温州市经济技术开发区 | 浙江欧珑电气有限公司 | 污水综合排放标准 | 7 | 7 | 排放口 | 氯化物 | 52 |  | 达标 | 省控危废
|  |  | 7 | 7 |  | 总镍 | <0.01 | 0.5
|  |  | 7 | 7 |  | 氨氮 | 13.6 | 35
|  |  | 7 | 7 |  | 硫化物 | <0.05 | 1
|  |  | 7 | 7 |  | PH值 | 8.06 | 6-9
|  |  | 7 | 7 |  | 氟化物 | 0.21 | 20
|  |  | 7 | 7 |  | 石油类 | 0.18 | 20
|  |  | 7 | 7 |  | 动植物油 | 1.81 | 100
|  |  | 7 | 7 |  | 总铜 | 0.2 | 2
|  |  | 7 | 7 |  | 生化需氧量 | 85.9 | 300
|  |  | 7 | 7 |  | 化学需氧量 | 133 | 500
瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 7 | 2 | 排放口 | 总汞 | 0.0004 | 0.01 | 达标 | 国控重金属、国控危废
|  |  | 7 | 2 |  | 总镉 | 0.008 | 0.05
|  |  | 7 | 2 |  | 总铬 | 0.63 | 1
|  |  | 7 | 2 |  | 六价铬 | 0.1 | 0.2
|  |  | 7 | 2 |  | 总铅 | 0.05 | 0.2
|  |  | 7 | 2 |  | 总镍 | 0.33 | 0.5
|  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 7 | 2 |  | 氨氮 | 32.4 | 35
|  | 污水综合排放标准 | 7 | 2 |  | 化学需氧量 | 358 | 500
|  |  | 7 | 2 |  | 总铜 | 0.25 | 2
|  |  | 7 | 2 |  | 总锌 | <0.05 | 5
|  |  | 7 | 2 |  | 总铁 | 0.06
|  |  | 7 | 2 |  | 总铝 | <0.3
龙湾区 | 温州市宏丰革基布有限公司 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） | 7 | 14 | 总排口 | pH | 7.44 | 6~9 | 达标 | 省控废水
|  |  | 7 | 14 |  | 化学需氧量 | 124 | 200
|  |  | 7 | 14 |  | 生化需氧量 | <2.0 | 50
|  |  | 7 | 14 |  | 氨氮 | 1.34 | 20
|  |  | 7 | 14 |  | 悬浮物 | <4 | 100
|  |  | 7 | 14 |  | 色度 | 16 | 80
|  |  | 7 | 14 |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5
|  |  | 7 | 14 |  | 总氮 | 2.36 | 30
|  |  | 7 | 14 |  | 总磷 | <0.05 | 1.5
|  |  | 7 | 14 |  | 硫化物 | <0.05 | 0.5
|  |  | 7 | 14 |  | 苯胺类 | 0.19 | 1
瑞安市 | 瑞安市亮丽饰品有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 7 | 10 | 排放口 | 总镍 | <0.01 | 0.5 | 达标 | 省控重金属
|  |  | 7 | 10 |  | 总铜 | 0.01 | 0.5
|  |  | 7 | 10 |  | 总锌 | 0.035 | 1.5
|  |  | 7 | 10 |  | 氨氮 | 1.76 | 15
|  |  | 7 | 10 |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3
|  |  | 7 | 10 |  | PH值 | 7.16 | 6-9
|  |  | 7 | 10 |  | 化学需氧量 | 37 | 80
|  |  | 7 | 10 |  | 总铬 | 0.068 | 1
|  |  | 7 | 10 |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2

## 污水厂
表2 2015年7月温州市污水处理厂监测数据公示
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
乐清市 | 乐清市芙蓉污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2015-7-14 00:00:00 |  |  | 300 | 24.70 | 24.70 | 总磷 | 18.7 | 0.41 |  | mg/L
[9 empty] | 悬浮物 | 114 | 8 |  | mg/L
[9 empty] | 总铁 | 1570 | 0.285 |  | mg/L
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 5.6 | <0.1 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 氨氮 | 368 | 0.523 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 4.96 | 0.64 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 总锌 | 37 | 0.166 | 2 | mg/l | 是
[9 empty] | PH值 | 2.12 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 89.6 | 1 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 555 | 10.3 | 100 | mg/l | 是
[9 empty] | 色度 | 1200 | 16 | 50 | 倍 | 是
[9 empty] | 总镍 | 108 | 0.029 | 1 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 瓯江流域 | 2015-7-6 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 40000 | 73700.00 | 73700.00 | PH值 | 7.26 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 124 | 1.2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.58 | 1.54 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 178 | 20 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 300 | 32 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00035 | 0.00031 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.001 | 0.0027 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.003 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 99 | 9 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.14 | <0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 4900 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 21.1 | 0.372 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 26 | 13.1 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.84 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.14 | 0.41 | 5 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 东海 | 2015-7-10 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 1200 | 900.00 | 900.00 | PH值 | 2.76 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 5695 | 37 | 80 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 488 | 0.068 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 204 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 22.9 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 142 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 140 | 0.035 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 |  | 1.76 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 1.44 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 东海 | 2015-6-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 70000 | 70000.00 | 70000.00 | PH值 | 7.25 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 245 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.74 | 0.82 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 870 | 41 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 250 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0205 | 0.00081 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.008 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.452 | 0.042 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.015 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0515 | 0.0386 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 335 | 16 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.26 | <0.1 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 63500000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 40.2 | 0.11 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 44.8 | 7.69 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 6.55 | 1.13 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 21.8 | 1.7 | 3 | mg/L | 是
瓯海区 | 温州市瓯海瞿溪污水处理厂 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2015/7/8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 4000 | 4800.00 | 4800.00 | PH值 | 6.53 | 6.36 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 34.4 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.15 | 0.86 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 144 | <10 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.06 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 78 | 7 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.54 | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20.6 | 0.7 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 25.2 | 8.3 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 3.88 | 0.32 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.35 | 0.33 | 3 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 瓯江流域 | 2015-7-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 100000 | 113000.00 | 113000.00 | PH值 | 7.13 | 6.61 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 26.4 | 2.8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 10.6 | 0.41 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 131 | 22 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00003 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 68 | 4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 17000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24.2 | 1.31 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 30.4 | 12.4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.1 | <0.1 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.58 | <0.1 | 3 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2015-7-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 200000 | 218800.00 | 218800.00 | PH值 | 7.05 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 58.2 | <2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.27 | 1.42 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 142 | 23 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | <4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00003 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 55 | <4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.9 | <0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 6700 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24.7 | 4.2 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 28.7 | 15.1 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.14 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.78 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 鳌江 | 2015-7-6 0:00:00 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2014年7月1日起至2015年12月31日止/直接排放/制革企业 | 8000 | 5568.00 | 5568.00 | PH值 | 7.5 | 7.97 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 600 | 1.3 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.61 | 0.15 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 1955 | 124 | 150 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 320 | 32 |  | 倍
[9 empty] | 总铬 | 21.2 | 0.163 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 494 | 63 | 80 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 92.52 | 1.583 | 35 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 59 | 21.8 | 70 | mg/L | 是
[9 empty] | 硫化物 | 81.3 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 21.2 | 0.59 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 氯离子 | 1825 | 2060 | 3000 |  | 是
温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 瓯江流域 | 2015-7-7 0:00:00 |  |  | 3360 | 1578.00 | 1578.00 | 总氮 | 146.5 | 56.5 |  | mg/L
[9 empty] | 总铝 | 1.1 | <0.3 |  | mg/L
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 |  |  |  | 总银 | 0.01 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00073 | 0.00035 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 162 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 97.8 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 49.1 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 50.7 | 0.13 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 124 | 18.9 | 35 | mg/L | 是
|  |  |  | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 |  |  |  | 总铁 | 143 | 0.21 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 2.22 | 8.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 1340 | 245 | 500 | mg/l | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 5.82 | 0.047 | 1 | mg/l | 是
[9 empty] | 氟化物 | 8.36 | 10.8 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 153.1 | 3.01 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 总铜 | 117 | 0.07 | 2 | mg/l | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 381 | 12 | 400 | mg/l | 是
[9 empty] | 总锌 | 226 | 0.06 | 5 | mg/l | 是
泰顺县 | 泰顺县飞云水务有限公司污水处理厂 | 茜洋溪 | 2015-7-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 9500.00 | 9512.00 | PH值 | 7.2 | 6.52 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 2015-7-15 0:00:00 | [5 empty] | 生化需氧量 | 11.6 | 0.6 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.12 | 0.523 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 91 | 22 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 10 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 117 | 13 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.28 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 240000 | 30 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 9.93 | 0.166 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 18.2 | 8.17 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.172 | 0.067 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.162 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江国水环保科技有限公司 | 鳌江 | 2015-07-07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 60000 | 51988 | 51988 | PH值 | 7.28 | 6.68 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 57.3 | 0.81 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.03 | 0.76 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 101 | 10.5 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.026 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 76.5 | 10.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.29 | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 97500000 | 103 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 16.8 | 0.252 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 21.1 | 9.21 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.56 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.76 | 0.84 | 3 | mg/L | 是