## sheet1
附表5 2015年第四季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标
瓯海区 | 温州市巨城污水处理有限公司 | 2015/10/14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 4000 | 4800.00 | 4800.00 | PH值 | 6 | 6.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 186 | <2 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 18.9 | 0.76 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 692 | 28 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | mg/L | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00022 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 90 | 12 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 22.5 | 0.73 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 92.9 | 11.2 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 9.22 | 0.5 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 2.2 | 0.26 | 3 | mg/L | 是
平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 2015-10-14 0:00:00 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 8000 | 5355.00 | 5355.00 | PH值 | 7.4 | 7.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 698 | 2.91 | 40 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 2.73 | 0.31 | 2 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 1730 | 137 | 150 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 320 | 20 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 30.9 | 0.084 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 317 | 60 | 80 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 85.6 | 2.96 | 35 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 53.1 | 30.7 | 70 | mg/L | 是
[7 empty] | 硫化物 | 72.7 | 0.063 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 15 | 0.46 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 氯离子 | 1235 | 1694 | 3000 | mg/L | 是
龙湾区 | 杭州中诺科技有限公司 | 2015/10/20 0:00:00 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2000 | 500.00 | 500.00 | 总磷 | 3.02 | <0.05 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 76.8 | 10.9 | 35 | mg/L | 是
|  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 氟化物 | 2640 | 2.7 | 20 | mg/l | 是
[7 empty] | 石油类 | 2.74 | 0.24 | 20 | mg/l | 是
[7 empty] | PH值 | 1.89 | 6.49 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | <2 | <2 | 300 | mg/l | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 52 | 52 | 500 | mg/l | 是
[7 empty] | 色度 | 3200 | 16 |  | 倍
[7 empty] | 总铬 | 338 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镍 | 500 | 0.28 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 189 | 33 | 400 | mg/l | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.06 | 1.36 | 20 | mg/l | 是
永嘉县 | 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 2015-10-19 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 4800 | 1401.00 | 1360.00 | PH值 | 1.57 | 6.58 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 总磷 | 130 | 0.77 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 252 | 21.9 | 80 | mg/L | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00056 | 0.00034 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.226 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 3.73 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 0.44 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.49 | 0.07 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镍 | 28.4 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 210 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 257 | 13 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 152 | 0.33 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铁 | 145 | 0.26 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总银 | <0.01 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铝 | 26.3 | <0.3 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 37.6 | 2.46 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 157 | 17.2 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 4.36 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氟化物 | 41.8 | 1.79 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 6.6 | 0.51 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县排水有限公司 | 2015-10-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5000 | 9671.00 | 9574.00 | PH值 | 7.13 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 96.4 | <2 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 8.24 | 0.408 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 193 | <10 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00005 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.009 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 0.144 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 129 | 10 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.4 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 28200000 | <10 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 21.8 | 6.16 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 26.8 | 9.54 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.88 | 0.25 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.94 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司 | 2015-10-26 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1280 | 1094.00 | 1058.00 | PH值 | 2.02 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 总磷 | 92.6 | 0.309 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 742 | <10 | 80 | mg/L | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00066 | 0.00031 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.03 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 101 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镍 | 104 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 121 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 535 | 17 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 83.4 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铁 | 13.6 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总银 | 0.06 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铝 | 6.4 | <0.3 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 26.5 | 0.889 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 53.4 | 5.63 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 22 | 0.005 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氟化物 | 62 | 7.33 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 32.6 | 0.28 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司 | 2015-10-26 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1280 | 1485.00 | 1447.00 | PH值 | 2.18 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 总磷 | 108 | 0.314 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 521 | <10 | 80 | mg/L | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00047 | 0.00029 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.028 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 68.6 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 7.34 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.76 | 0.06 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镍 | 167 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 134 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 426 | 16 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 62.2 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铁 | 28.4 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总银 | 0.01 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铝 | 4.3 | <0.3 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 21.2 | 0.893 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 21.7 | 4.9 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 59 | 0.007 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氟化物 | 60.7 | 7.69 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 13.2 | 0.38 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 2015-10-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 38676.00 | 33500.00 | PH值 | 7.22 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 62 | 5.3 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 3.38 | 0.212 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 125 | 19.6 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00004 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 0.27 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0006 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.16 | 0.09 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 125 | 11 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.58 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 56800000 | <10 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 23.8 | 0.452 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 24.8 | 14.4 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.9 | 0.31 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.09 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县益企污水处理有限公司 | 2015-10-27 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 308.00 | 284.00 | PH值 | 7.42 | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 总磷 | 84.4 | 0.281 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 784 | 12.8 | 80 | mg/L | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.69 | 0.00046 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.011 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 78.7 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 20.2 | 0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.16 | 0.09 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镍 | 75.8 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 169 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 368 | 17 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 11.9 | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铁 | 0.63 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总银 | 0.06 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铝 | 2 | <0.3 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 158 | 0.918 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 182 | 5.04 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 48.4 | 0.009 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氟化物 | 48.6 | 5.88 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 17.6 | 0.36 | 3 | mg/L | 是
瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 2015/10/19 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 9000 | 6400.00 | 6400.00 | 总汞 | 0.00014 | 0.00002 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.018 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 220 | 0.14 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 0.07 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镍 | 132 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 115 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 55 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铁 | 33.7 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总银 | 0.02 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铝 | 2.8 | <0.3 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 332 | 0.034 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  |  | 总磷 | 50.2 | 1.18 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 20.4 | 16.6 | 35 | mg/L | 是
|  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 总氮 | 89.8 | 70.8 |  | mg/L
[7 empty] | 化学需氧量 | 960 | 180 | 500 | mg/l | 是
[7 empty] | 氟化物 | 56 | 13.2 | 20 | mg/l | 是
[7 empty] | 石油类 | 22 | 3.58 | 20 | mg/l | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 116 | 18 | 400 | mg/l | 是
[7 empty] | PH值 | 2.06 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 是
温州市经济技术开发区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 2015/10/20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 28624.00 | 28624.00 | PH值 | 6.62 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 56.2 | 8.1 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 5.5 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 198 | <50 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 360 | 4 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00027 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.008 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 124 | <4 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.38 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 32000000 | <20 | 1000 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 20.6 | 1.83 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 22.8 | 7.86 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.57 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.36 | <0.1 | 1 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 2015/10/20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 46032.00 | 46032.00 | PH值 | 6.03 | 6.58 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 40.3 | <2 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 3.32 | 0.02 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 141 | <50 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 320 | 4 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.07 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0018 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 60 | <4 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.73 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 28000000 | 540 | 1000 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 28.4 | 2.2 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 32.9 | 4.77 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 5.24 | 0.52 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 4.96 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
瓯海区 | 仙岩工业园区污水处理厂 | 2015/11/4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 9500.00 | 9500.00 | PH值 | 7.25 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 99.4 | <2 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 2.56 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 329 | 11 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 12 | 2 | 30 | mg/L | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00045 | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0008 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 166 | 10 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 14000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 19.6 | 0.24 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 68.4 | 4.01 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.6 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 1.85 | 0.36 | 1 | mg/L | 是
瑞安市 | 马屿污水处理厂 | 2015-10-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2500 | 2200.00 | 2200.00 | PH值 | 6.74 | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 25.9 | 4.22 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 3.22 | 0.296 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 132 | 15 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 150 | 20 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00218 | 0.00089 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.014 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.051 | 0.014 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 0.028 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0107 | 0.0074 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 156 | 13 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.4 | <0.1 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 31500000 | 65 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 28.2 | <0.025 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 38.6 | 7.57 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 4.84 | 1.12 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 7.11 | 1.24 | 3 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 2015-10-15 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 800.00 | 800.00 | PH值 | 4.6 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 383 | 39 | 80 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 41.6 | 0.007 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 25.1 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镍 | 282 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 315 | 0.028 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 184 | 0.097 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 74.3 | 3.33 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 3.26 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 2015-10-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 70000 | 70000.00 | 70000.00 | PH值 | 7.62 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 54.8 | 7.77 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 2.92 | 0.426 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 252 | 36 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 150 | 20 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00131 | 0.00072 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.008 | 0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.038 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 0.022 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0157 | 0.0102 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 200 | 13 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.74 | 0.17 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 73500000 | 6025 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 39 | 0.79 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 42.7 | 12.5 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 3.62 | 0.9 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 4.52 | 1.02 | 3 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江国水环保科技有限公司 | 2015-10-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 60000 | 57550 | 57550 | PH值 | 7.18 | 6.58 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 84.15 | 1.29 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 5.47 | 0.29 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 154 | 25 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 40 | 8 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.042 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 81 | 13 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 240000000 | 9975 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 25.1 | 0.742 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 31.3 | 12.9 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.43 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 11.4 | 1.29 | 3 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市芙蓉污水处理有限公司 | 2015-10-20 00:00:00 | 酸洗废水总铁排放限值 | 300 | 17.60 | 17.60 | 总铁 | 1670 | 0.375 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 7.72 | 0.08 | 5 | mg/l | 是
[7 empty] | 氨氮 | 343 | 0.089 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 3.32 | 0.2 | 5 | mg/l | 是
[7 empty] | PH值 | 2.27 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 39.8 | 1.2 | 20 | mg/l | 是
[7 empty] | 磷酸盐（以P计） | 36.6 | 0.146 | 0.5 | mg/l | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 880 | <10 | 100 | mg/l | 是
[7 empty] | 色度 | 2400 | 2 | 50 | 倍 | 是
[7 empty] | 总镍 | 2.38 | <0.002 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 697 | <4 | 70 | mg/l | 是
[7 empty] | 总锌 | 30.7 | 0.044 | 2 | mg/l | 是
乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 2015-10-27 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 40000 | 78000.00 | 78000.00 | PH值 | 7.28 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 97.7 | 1.1 | 30 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 8.28 | 2.51 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 333 | 25 | 100 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 200 | 2 | 40 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00066 | 0.00026 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.023 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0029 | 0.00138 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.008 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 249 | 7 | 30 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.527 | 0.262 | 2 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 1510000 | 771 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 41.8 | 0.478 | 25 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 54.1 | 28 |  | mg/L
[7 empty] | 石油类 | 3.11 | 0.17 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 9.83 | 0.18 | 5 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司(原名乐清市虹桥污水处理厂) | 2015-10-28 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 18000 | 16200.00 | 16200.00 | PH值 | 7.23 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 86.1 | 1.2 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 5.94 | 0.262 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 228 | <10 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 64 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00052 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.00076 | 0.00043 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.006 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 328 | 4 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.46 | 0.293 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 130000 | 276 | 1000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 52.2 | 0.035 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 55.2 | 13.3 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 1.36 | 0.19 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 4.84 | 0.14 | 1 | mg/L | 是
泰顺县 | 泰顺县飞云水务有限公司污水处理厂 | 2015-11-2 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 9600.00 | 9600.00 | PH值 | 7.11 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 18.2 | 0.8 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 1.03 | 0.534 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 94 | 10 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 16 | 8 | 30 | mg/L | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 126 | 14 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.66 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 40 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 13.2 | 0.134 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 14.9 | 4.74 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.168 | 0.062 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.161 | 0.059 | 3 | mg/L | 是
文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 2015/10/20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 10000 | 8889.00 | 8849.00 | PH值 | 6.78 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 10.3 | <2 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 0.4 | 0.323 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 163 | 14.6 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 41 | 6 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.052 | 0.054 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5700 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 12.2 | 0.2 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 14.6 | 5.47 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.055 | 0.015 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.075 | 0.022 | 3 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 2015-10-28 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 12000 | 10090.00 | 10090.00 | PH值 | 1.82 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 总磷 | 21.8 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 656 | 36 | 80 | mg/L | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00548 | 0.00272 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 51.4 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.32 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镍 | 78.7 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铜 | 158 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 156 | <4 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 总锌 | 91.4 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铁 | 19 | 0.02 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总银 |  | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铝 | 22.2 | <0.05 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 22 | 0.99 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 49.6 | 9.87 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 1.84 | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 氟化物 | 24.2 | 1.02 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 6.84 | <0.1 | 3 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 2015-10-29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 108000.00 | 108000.00 | PH值 | 7.3 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 65.8 | <2 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 3.56 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 144 | 13 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 8 | <4 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00003 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 91 | 4 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.58 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 27.2 | 0.26 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 28.8 | 12.6 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | <0.1 | <0.1 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 1.39 | <0.1 | 3 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 2015-10-29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 200000 | 223200.00 | 223200.00 | PH值 | 7.37 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 45 | <2 | 30 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 1.82 | 0.94 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 82 | 10 | 100 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 8 | <4 | 40 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00003 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 58 | <4 | 30 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.22 | 0.08 | 2 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 1400 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 21.8 | 5.59 | 25 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 22 | 12 |  | mg/L
[7 empty] | 石油类 | <0.1 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.51 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
龙湾区 | 温州海创环保设施运营管理有限公司 | 2015/11/3 0:00:00 |  | 10000 | 4200.00 | 4200.00 | 总铝 | 4 | <0.3 |  | mg/L
[7 empty] | 总氮 | 96.7 | 35.6 |  | mg/L
|  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  |  | 总银 | <0.01 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.003 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 76 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | 181 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 2.17 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镍 | 308 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  |  | 氨氮 | 92.2 | 8.87 | 35 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 119 | 0.68 | 8 | mg/L | 是
|  |  | 酸洗废水总铁排放限值 |  |  |  | 总铁 | 710 | 0.46 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 污水综合排放标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 3540 | 72 | 500 | mg/l | 是
[7 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 3.46 | <0.016 | 1 | mg/l | 是
[7 empty] | 氟化物 | 57 | 7.14 | 20 | mg/l | 是
[7 empty] | 石油类 | 306 | 0.73 | 20 | mg/l | 是
[7 empty] | 总铜 | 40.2 | 0.3 | 2 | mg/l | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 280 | 20 | 400 | mg/l | 是
[7 empty] | 总锌 | 557 | 0.18 | 5 | mg/l | 是
[7 empty] | PH值 | 1.11 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
洞头县 | 洞头县水务有限公司 | 2015/11/10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 8000 | 7833.00 | 7597.00 | PH值 | 7.54 | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 24.5 | <2 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 2.21 | 0.396 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 93.6 | <10 | 50 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00008 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.01 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 98 | <4 | 10 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.78 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 18.4 | 0.084 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 24.4 | 9.97 | 15 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 0.36 | 0.26 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.69 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
苍南县 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 2015/11/4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 44028.00 | 44028.00 | PH值 | 7.28 | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 104 | 2.6 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 16.4 | 0.93 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 199 | 15 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 16 | 8 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00023 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.134 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 276 | 10 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.34 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1000 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 25.2 | 0.09 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 47.3 | 20 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 1.14 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 5.43 | 0.5 | 3 | mg/L | 是
苍南县 | 苍南县龙港污水处理有限公司 | 2015/11/19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 38000.00 | 38000.00 | PH值 | 7.34 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 98 | 4.5 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 2.34 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 121 | 31 | 60 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 16 | 8 | 30 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | 0.00018 | 0.00018 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.172 | 0.013 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 123 | 8 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.1 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 9600 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 22.7 | 0.7 | 8 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 28.2 | 10.7 | 20 | mg/L | 是
[7 empty] | 石油类 | 1.1 | 0.18 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 2.74 | 0.33 | 3 | mg/L | 是
龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 2015/11/23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 130000.00 | 130000.00 | PH值 | 6.92 | 6.59 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 生化需氧量 | 57 | <2 | 30 | mg/L | 是
[7 empty] | 总磷 | 3.42 | 0.28 | 3 | mg/L | 是
[7 empty] | 化学需氧量 | 129 | <10 | 100 | mg/L | 是
[7 empty] | 色度 | 64 | 16 | 40 | 倍 | 是
[7 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是
[7 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铬 | 0.1 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[7 empty] | 总砷 | 0.0038 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 总铅 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[7 empty] | 悬浮物 | 104 | 11 | 30 | mg/L | 是
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.36 | 0.2 | 2 | mg/L | 是
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 44000000 | 1200 | 10000 | 个/L | 是
[7 empty] | 氨氮 | 19.1 | 0.79 | 25 | mg/L | 是
[7 empty] | 总氮 | 26.6 | 21.2 |  | mg/L
[7 empty] | 石油类 | 0.46 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 动植物油 | 0.1 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
Note on I404: Administrator: 进口浓度没有。