## 污水处理厂
2016年9月初温州市污水处理厂监测数据公示
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
温州市经济技术开发区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2016/8/9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 27595.00 | 27595.00 | PH值 | 7.13 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 115 | 2.9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 222 | 34 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 320 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00062 | 0.0002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0034 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 85 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 33.5 | 1.66 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 36.5 | 7.74 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.17 | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.36 | 0.11 | 1 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016/8/9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 49689.00 | 49689.00 | PH值 | 7.06 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 77.6 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.72 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 190 | <10 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 320 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00017 | 0.00018 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0026 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 108 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.92 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 31.8 | 4.12 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 41.1 | 8.54 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.12 | 0.41 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.08 | <0.1 | 1 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 瓯江流域 | 2016-8-9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 100000 | 117000.00 | 117000.00 | PH值 | 6.89 | 6.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 58.4 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.3 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 150 | 40 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 12 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00003 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 76 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 270 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 22.8 | 0.59 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 24 | 9.28 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.16 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.44 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016-8-9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 200000 | 215300.00 | 215300.00 | PH值 | 6.65 | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 39.6 | <2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.09 | 1.1 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 127 | 51 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 12 | <4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00003 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 76 | 6 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.73 | <0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 3800 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15.4 | 2.96 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 15.6 | 11.6 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | <0.16 | <0.16 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.3 | <0.16 | 5 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 东海 | 2016-8-9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 70000 | 70000.00 | 70000.00 | PH值 | 7.09 | 6.72 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 56.8 | 7.76 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.54 | 0.558 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 210 | 37 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 25 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00082 | 0.00021 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.008 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.016 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0082 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 218 | 18 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.6 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 808500000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 38.6 | 0.955 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 45.6 | 10.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 5.82 | 1.18 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 8.23 | 1.89 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016-8-17 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.12 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 38.5 | 4.3 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.54 | 0.473 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 162 | 16 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 125 | 25 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00055 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.042 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0056 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 230 | 15 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.59 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 140000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 40.7 | 1.36 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 43.4 | 9.11 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 5.65 | 0.91 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 8.3 | 1.68 | 3 | mg/L | 是
龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016/8/9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 100000 | 120000.00 | 120000.00 | PH值 | 6.84 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 56.6 | <2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.78 | 0.41 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 102 | 30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.06 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 94 | 25 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.9 | <0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 7300 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 21.8 | 7.52 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 25.8 | 19.1 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.46 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.5 | 0.12 | 5 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2016/8/16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 20492.00 | 20492.00 | PH值 | 8.08 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 124 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.7 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 420 | 26 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 160 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0003 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 68 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.74 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 59 | 1.41 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 60.8 | 6.6 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.74 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.08 | <0.1 | 1 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016/8/16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 49549.00 | 49549.00 | PH值 | 6.94 | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 143 | 2.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.67 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 328 | <10 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 240 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0019 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 202 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.66 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2200000 | 460 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 38 | 4.04 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 42.4 | 6.79 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 629 | 0.66 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 50.4 | <0.1 | 1 | mg/L | 是
洞头县 | 洞头县水务有限公司 | 东海 | 2016-8-10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 8000 | 4127.00 | 3684.00 | PH值 | 7.17 | 6.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 32.4 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.24 | 0.164 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 68.6 | 16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.01 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.007 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00032 | 0.00012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 26 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.33 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 100 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20.6 | 0.232 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 24 | 14 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.45 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.13 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江国水环保科技有限公司 | 鳌江 | 2016-8-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 60000 | 53390.00 | 53020.00 | PH值 | 7.09 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 65.6 | 3.32 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 6.42 | 1.49 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 116 | 21 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 20 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 71 | 9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.26 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 26000000 | 6200 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 17.9 | 0.353 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 37.6 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.16 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.33 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
泰顺县 | 泰顺飞云水务有限公司污水处理厂 | 茜洋溪 | 2016/8/22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 10400.00 | 10090.00 | PH值 | 7.21 | 6.34 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 13.2 | 0.9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.17 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 91 | 22 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 116 | 14 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 3600000 | 995 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 10.9 | 0.131 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 13.2 | 3.9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.08 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.88 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
瓯海区 | 温州市巨城污水处理有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016/8/17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 4000 | 4720.00 | 4720.00 | PH值 | 6.73 | 6.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 45.4 | 6.1 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 8.48 | 0.35 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 122 | 16 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 198 | 5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.41 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15.2 | 1.04 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 21.3 | 12.2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.38 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.3 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/8/22 0:00:00 |  |  |  | 4800.00 | 4800.00 | PH值 | 6.78 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 43.4 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 23.2 | 0.7 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 173 | <10 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00002 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0008 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 266 | 6 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.39 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 18.9 | 0.29 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 27.4 | 8.42 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.4 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.42 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
瓯海区 | 温州市排水有限公司南片污水处理厂 | 瓯江流域 | 2016/8/10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 40000 | 40000.00 | 40000.00 | PH值 | 6.86 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 30.7 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.56 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 136 | 11 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00001 | <0.00001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 187 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.64 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 62 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 17 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 19 | 8.04 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.16 | 0.18 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2016/8/15 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.06 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 8.6 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.21 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 152 | <10 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 229 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.7 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 78 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 11.6 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 14 | 6.86 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.32 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.28 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
瓯海区 | 仙岩污水处理厂 | 瓯江流域 | 2016/8/9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | 9500.00 | 9500.00 | PH值 | 6.78 | 7.19 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 5.4 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.54 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 121 | 13 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.00027 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 192 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.36 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 11.6 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 15.2 | 1.78 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.33 | 0.37 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.2 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2016/8/25 0:00:00 |  |  |  | 9000.00 | 9000.00 | PH值 | 7.15 | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 24 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.38 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 133 | <10 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00001 | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0014 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 256 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.24 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 170000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24.8 | 0.44 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 27.8 | 0.69 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.44 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.39 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
瓯海区 | 泽雅污水处理厂 | 瓯江流域 | 2016/8/16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 5000 | 2300.00 | 2300.00 | PH值 | 6.85 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 10.2 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.83 | 0.36 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 183 | <10 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0012 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 220 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.58 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 22 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 12 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 17 | 5.68 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.58 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.42 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2016/8/22 0:00:00 |  |  |  | 2000.00 | 2000.00 | PH值 | 7.04 | 8.29 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 28.4 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.44 | 0.42 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 273 | <10 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.00026 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 258 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.38 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 28 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15.9 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 21.6 | 8.66 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.47 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.32 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
苍南县 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 南港 | 2016/8/9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 60000 | 43000.00 | 43000.00 | PH值 | 7.26 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 158 | 2.3 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.96 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 251 | 26 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 48 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00014 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.15 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 123 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.9 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1400 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 35.4 | 0.1 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 41.8 | 8.17 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.96 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.37 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/8/16 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.06 | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 81 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.4 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 128 | 15 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00016 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.168 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 74 | 6 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.92 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 760 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 26.4 | 0.1 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 30.4 | 9.02 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.93 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.21 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 瓯江流域 | 2016-8-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 100000 | 120000.00 | 120000.00 | PH值 | 6.9 | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 42.3 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.57 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 139 | 22 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00003 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 74 | 4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.12 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 80 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28.8 | 0.93 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 29.8 | 9.19 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.16 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.26 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016-8-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 200000 | 216800.00 | 216800.00 | PH值 | 6.94 | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 24 | <2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.93 | 1 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 114 | 24 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | <4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00003 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 82 | 6 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | <0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 42 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 21.4 | 7.08 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 22.9 | 11.8 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | <0.16 | <0.16 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.84 | <0.16 | 5 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县上塘中心城区污水净化站 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016-08-16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 11040.00 | 9966.00 | PH值 | 7.42 | 6.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 18.4 | 4.3 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.39 | 0.52 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 61.2 | 14.4 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00006 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 264 | 14 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.504 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 23000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 22.9 | 0.351 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 24.2 | 14.2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.74 | 0.27 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.5 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016-08-16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 | 51100.00 | 49746.00 | PH值 | 7.29 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 18.8 | 8.9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.86 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 63 | 25.4 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00006 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.03 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 315 | 12 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.414 | 0.073 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 200000 | 58 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 13.4 | 0.221 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 55.5 | 7.33 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.6 | 0.38 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.42 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
洞头县 | 洞头县水务有限公司 | 东海 | 2016-8-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 8000 | 4765.00 | 4735.00 | PH值 | 7.26 | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 49.6 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.43 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 98.2 | 12.3 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00011 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.012 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0017 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 26 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.38 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 80 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 32.7 | 0.196 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 37.2 | 10.8 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.98 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.51 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2016/8/17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 100000 | 119000.00 | 119000.00 | PH值 | 6.86 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 35.7 | <2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.46 | 0.47 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 109 | 27 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 12 | 4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.68 | 0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0013 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 26 | 13 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.52 | 0.09 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 39000000 | 2000 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 25.8 | 8.94 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 35.4 | 20.5 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.78 | 0.11 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.9 | 0.11 | 5 | mg/L | 是
文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 飞云江 | 2016-8-8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 9307.00 | 9930.00 | PH值 | 6.98 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 93.9 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.908 | 0.138 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 151 | 17.7 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 36 | <4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 17.2 | 3.43 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 15.2 | 5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.03 | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.18 | 0.02 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016-8-15 0:00:00 |  |  |  | 9362.00 | 10069.00 | PH值 | 6.83 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 101 | <2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.687 | 0.168 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 155 | 13.2 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 4 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0013 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 20 | 4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.29 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 12648 | 10000 | 个/L | 否 | 0.3
[9 empty] | 氨氮 | 14.4 | 3.4 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 15 | 5.06 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.02 | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.18 | 0.01 | 3 | mg/L | 是

## 废水
2016年9月初废水污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
龙湾区 | 温州市大东针织印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2016/8/8 0:00:00 | 42.0 | 105.00 | 苯胺类 | 0.35 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.4 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 7.6 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 95 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 5 | 80 | 倍 | 是
龙湾区 | 浙江恒丰拉链有限公司 | 纺织服装制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2016/8/8 0:00:00 | 6.7 | 20.00 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 苯胺类 | 0.43 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.42 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 24.9 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.12 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 76 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是
平阳县 | 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 动物胶制造 | 鳌江 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 2016-8-24 0:00:00 |  | 4500.00 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 5 | 70 | mg/l | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.277 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 8.45 |  | mg/L
[10 empty] | PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 18.7 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 磷酸盐（以P计） | 0.496 | 0.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 18.7 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 10 | 50 | 倍 | 是
平阳县 | 平阳县大哥大塑革厂 | 皮革鞣制加工 | 鳌江 | 车间排口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 | 2016-8-10 0:00:00 |  | 615.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 1.17 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 0.645 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 |  |  |  | 总氮 | 50.8 | 140 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.59 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 901 | 4000 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 8.57 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 3.2 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.681 | 4 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 115 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 35 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 25 | 120 | mg/L | 是
苍南县 | 温州市金桥纸业有限公司 | 造纸及纸制品业 | 鳌江 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2016/8/16 0:00:00 |  | 271.00 | 总磷 | 0.72 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 19.6 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 30.3 |  | mg/L
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 37.4 | 300 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 124 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 16 |  | 倍
[10 empty] | 悬浮物 | 10 | 400 | mg/l | 是
龙湾区 | 泰庆皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 瓯江流域 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 | 2016/8/29 0:00:00 |  |  | 总铬 | 0.23 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  | 36.0 | 1800.00 | 氨氮 | 1.79 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 |  |  |  | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 121 | 300 | mg/L | 是

## 废气
2016年9月初废气污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
平阳县 | 平阳绿色动力再生能源有限公司 | 其他能源发电 | 排放口1# | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016-8-12 9:00:00 | 100.0 | 37604.000000 | 179.0 | 7.55 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 161 | 120 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 36134.000000 |  | 7.40 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 37604.000000 |  | 7.10 | 颗粒物 | 4.48 | 3.22 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 36134.000000 |  | 7.40 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0057 | 0.0042 | 1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2016-8-13 9:00:00 |  | 36225.000000 |  | 7.96 | 二噁英类 | 0.072 | 0.055 | 0.1 | ng TEQ/m3 | 是
[6 empty] | 2016-8-30 9:00:00 |  | 32172.000000 | 189.0 | 7.90 | 氯化氢 | 0.9 | 0.69 | 60 | mg/m3 | 是
|  |  | 排放口2# |  |  | 2016-8-12 9:00:00 |  | 39422.000000 | 191.0 | 8.40 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 39390.000000 |  | 8.50 | 二噁英类 | 0.086 | 0.069 | 0.1 | ng TEQ/m3 | 是
[8 empty] | 39422.000000 |  | 8.20 | 氮氧化物 | 111 | 88.1 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 39406.000000 |  | 8.30 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.000054 | 0.000043 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 39422.000000 |  | 8.20 | 颗粒物 | 4.49 | 3.51 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 39406.000000 |  | 8.30 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0147 | 0.0116 | 1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2016-8-30 9:00:00 |  | 34182.000000 | 183.0 | 8.90 | 氯化氢 | 1.7 | 1.4 | 60 | mg/m3 | 是
瑞安市 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | 排放口（东山厂区） | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2016-8-25 14:00:00 |  | 81900.000000 | 88.0 | 11.30 | 二氧化硫 | 131 | 162 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 157 | 195 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 60.2 | 74.7 | 80 | mg/m3 | 是
|  |  | 排放口（莘塍厂区） |  |  | 2016-8-12 14:00:00 |  | 45267.000000 | 83.0 | 13.10 | 二氧化硫 | 211 | 320 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 115 | 174 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.00688 | 0.011 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 48 | 73.4 | 80 | mg/m3 | 是
龙湾区 | 温州人造革有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2016/8/25 15:00:00 |  | 39243.000000 | 82.5 | 12.40 | 二氧化硫 | 110 | 150 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 178 | 241 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 333 | 452 | 80 | mg/m3 | 否 | 4.7
温州市经济技术开发区 | 温州宏泽热电股份有公司 | 其他能源发电 | 排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/8/3 10:00:00 |  | 136413.000000 | 71.0 | 10.20 | 二氧化硫 | 93 | 86 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 39 | 36 | 300 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.0001 | 0.00009 | 0.1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 11 | 11 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | 105 | 97 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.153 | 0.141 | 1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氯化氢 | 5.5 | 5.1 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2016/8/17 10:00:00 |  | 123962.000000 | 57.0 | 9.10 | 汞及化合物 | <0.00008 | <0.00007 | 0.05 | mg/m3 | 是
洞头县 | 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 原油加工及石油制品制造 | 中油锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃气锅炉 | 2016-8-24 14:00:00 | 81.1 | 90292.000000 | 71.0 | 14.20 | 二氧化硫 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 49 | 126 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | <10 | <10 | 30 | mg/m3 | 是

## 重金属
2016年9月初重金属污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 水污染治理 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  |  | 1788.00 | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州鸿升集团有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  |  | 210.00 | 总铬 | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 0.73 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 52 | 500 | mg/l | 是
龙湾区 | 泰庆皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 瓯江流域 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 | 2016/8/29 0:00:00 |  |  | 总铬 | 0.23 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  | 36.0 | 1800.00 | 氨氮 | 1.79 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 |  |  |  | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 121 | 300 | mg/L | 是

## 危废废水
2016年9月初危废废水污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 水污染治理 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  |  | 1788.00 | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
龙湾区 | 温州永强垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 瓯江流域 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2016/8/23 0:00:00 |  | 110.00 | 总磷 | 0.44 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 12 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 生活垃圾填埋场污染控制标准 | /现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行的水污染物排放浓度限 |  |  |  | 总汞 | 0.00031 | 0.001 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总砷 | 0.0054 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 生化需氧量 | 18.8 | 300 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | <4 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 粪大肠菌群数 | 12000 |  | mg/L
[10 empty] | 总氮 | 148 |  | mg/L
[10 empty] | 化学需氧量 | 97 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 32 |  | 倍

## 危废废气
2016年9月初废气污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
平阳县 | 平阳绿色动力再生能源有限公司 | 其他能源发电 | 排放口1# | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016-8-12 9:00:00 | 100.0 | 37604.000000 | 179.0 | 7.55 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 161 | 120 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 36134.000000 |  | 7.40 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 37604.000000 |  | 7.10 | 颗粒物 | 4.48 | 3.22 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 36134.000000 |  | 7.40 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0057 | 0.0042 | 1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2016-8-13 9:00:00 |  | 36225.000000 |  | 7.96 | 二噁英类 | 0.072 | 0.055 | 0.1 | ng TEQ/m3 | 是
[6 empty] | 2016-8-30 9:00:00 |  | 32172.000000 | 189.0 | 7.90 | 氯化氢 | 0.9 | 0.69 | 60 | mg/m3 | 是
|  |  | 排放口2# |  |  | 2016-8-12 9:00:00 |  | 39422.000000 | 191.0 | 8.40 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 39390.000000 |  | 8.50 | 二噁英类 | 0.086 | 0.069 | 0.1 | ng TEQ/m3 | 是
[8 empty] | 39422.000000 |  | 8.20 | 氮氧化物 | 111 | 88.1 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 39406.000000 |  | 8.30 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.000054 | 0.000043 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 39422.000000 |  | 8.20 | 颗粒物 | 4.49 | 3.51 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 39406.000000 |  | 8.30 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0147 | 0.0116 | 1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2016-8-30 9:00:00 |  | 34182.000000 | 183.0 | 8.90 | 氯化氢 | 1.7 | 1.4 | 60 | mg/m3 | 是
瑞安市 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | 排放口（东山厂区） | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2016-8-25 14:00:00 |  | 81900.000000 | 88.0 | 11.30 | 二氧化硫 | 131 | 162 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 157 | 195 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 60.2 | 74.7 | 80 | mg/m3 | 是
|  |  | 排放口（莘塍厂区） |  |  | 2016-8-12 14:00:00 |  | 45267.000000 | 83.0 | 13.10 | 二氧化硫 | 211 | 320 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 115 | 174 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.00688 | 0.011 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 48 | 73.4 | 80 | mg/m3 | 是
鹿城区 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 其他能源发电 | 排气筒2 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/8/10 10:00:00 | 100.0 | 40856.000000 | 135.0 | 12.90 | 二氧化硫 | 59 | 73 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 92 | 114 | 300 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.00414 | 0.00514 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.0031 | 0.0038 | 0.1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 14 | 17 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <37 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.045 | 0.055 | 1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氯化氢 | <3 | <3.7 | 60 | mg/m3 | 是
瓯海区 | 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 排气筒1 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/8/4 10:00:00 | 100.0 | 26337.000000 | 142.0 | 11.80 | 二氧化硫 | <30 | <32 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | <30 | <32 | 300 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.00188 | 0.00204 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 10 | 11 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <32 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.048 | 0.052 | 1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氯化氢 | <3 | <3.2 | 60 | mg/m3 | 是
|  |  | 排气筒2 |  |  |  |  | 47860.000000 | 162.0 | 11.50 | 二氧化硫 | <30 | <32 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 30 | 32 | 300 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.00201 | 0.00211 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.001 | 0.0011 | 0.1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 27 | 29 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <32 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.034 | 0.035 | 1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氯化氢 | 5.3 | 5.6 | 60 | mg/m3 | 是
龙湾区 | 温州永强垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 排气筒1# | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/8/19 9:00:00 | 100.0 | 54320.000000 | 140.0 | 12.00 | 二氧化硫 | <30 | <33 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 82 | 91 | 300 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.0423 | 0.0469 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.0001 | 0.00011 | 0.1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 18 | 20 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <33 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.024 | 0.026 | 1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氯化氢 | <3 | <3.3 | 60 | mg/m3 | 是
|  |  | 排气筒2# |  |  |  |  | 49165.000000 | 144.0 | 11.50 | 二氧化硫 | <30 | <32 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 144 | 152 | 300 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 汞及化合物 | 0.00024 | 0.00025 | 0.05 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.0001 | 0.00011 | 0.1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 颗粒物 | 10 | 11 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | <30 | <32 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.013 | 0.013 | 1 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氯化氢 | <3 | <3.2 | 60 | mg/m3 | 是
苍南县 | 苍南县宜嘉垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2016/8/23 10:00:00 | 75.0 | 124000.000000 | 149.0 | 10.20 | 二氧化硫 | 2.86 | 2.65 | 100 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 28.8 | 26.6 | 300 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 130000.000000 |  |  | 汞及化合物 | <0.00015 | <0.000139 | 0.05 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 131000.000000 |  |  | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.000099 | 0.000092 | 0.1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 124000.000000 |  |  | 颗粒物 | 4.13 | 3.82 | 30 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 一氧化碳 | 6.25 | 5.78 | 100 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 131000.000000 |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.121 | 0.113 | 1 | mg/m3 | 是
[8 empty] | 124000.000000 |  |  | 氯化氢 | 28.9 | 26.8 | 60 | mg/m3 | 是

## 国家规划重金属
2016年9月初月底国家规划重金属污染源监测数据公示
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
温州市经济技术开发区 | 温州大通金属制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 水污染治理 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  |  | 1788.00 | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州鸿升集团有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  |  | 210.00 | 总铬 | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 0.73 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | <0.01 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 52 | 500 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州市保禄电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州市龙湾海城红山电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州市龙湾海城钱银电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州市龙湾海城玉连电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州市锡明电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州市银光电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州市盈丰电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2016/8/10 0:00:00 |  |  | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总铜 | 0.02 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.01 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是
龙湾区 | 泰庆皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 瓯江流域 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 | 2016/8/29 0:00:00 |  |  | 总铬 | 0.23 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  | 36.0 | 1800.00 | 氨氮 | 1.79 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 |  |  |  | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 121 | 300 | mg/L | 是