温环建﹝2020﹞001号

关于温州市江滨西路1#雨水闸泵工程建设项目环境影响报告表审批意见的函

温州市公共建筑建设投资有限公司：

你公司的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州市江滨西路1#雨水闸泵工程建设项目环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论及建议，报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、本工程项目位于温州市鹿城区江滨西路与东瓯大桥交叉口,建设内容包括1#排涝泵站、1#闸前湖泊、连接段箱涵及控制闸等；项目1#闸前湖泊面积5040m2，1#排涝水闸设计流量为20.8m3/s，1#雨水泵站设计流量10.0m3/s，具体建设内容见项目环评报告表。

三、项目须严格落实水土保持有关措施，确保对生态环境的影响降到最低，认真落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施，重点做好以下几项工作：

项目施工期须控制扬尘及施工机械尾气，项目运营期内备用发电机燃气须经发电机房烟井引至顶楼排放，施工期及运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

施工期生活废水由环卫部门定期清运或利用已有的废水处理设施及排污系统，生产废水经沉淀预处理后回用不外排，营运期生活废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值后纳管经温州市西污水处理厂处理达标排放。

施工期须合理安排施工时段，尽量减少施工噪声对周围环境的影响，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准；营运期须优先选用低噪音设备，运用优化设备布局、加设隔声门窗、加设消音器等必要措施减缓噪声对周围的影响，项目运行期东侧、北侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外4a类声环境功能的噪声排放限值，西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外2类声环境功能的噪声排放限值。

施工期内建筑垃圾须定期清运至指定消纳地点，生活垃圾定期委托环卫部门清运处理；运营期内一般固废遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，并执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18559-2001）标准及修改单要求。

四、项目的日常环境监督管理工作请温州市生态环境局鹿城分局负责；项目须依法依规做好环保“三同时”工作；项目建成后，按照法律规定开展环境保护设施竣工验收。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议或六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年1月3日

抄送：温州市生态环境局鹿城分局

温州市生态环境局 2020年1月3日印发