温环建﹝2019﹞034号

关于龙港镇（现龙港市）新城围垦区存量垃圾资源化处置项目环境影响报告书审批

意见的函

中城绿建科技有限公司：

你单位的申请报告、由杭州清深环保科技有限公司编制的《龙港镇（现龙港市）新城围垦区存量垃圾资源化处置项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估[2019]176号）已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、同意该项目环境影响报告书的结论及技术评估报告的意见，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于龙港市新城围垦区农业园东南角，规模及主要建设内容：垃圾堆体占地5万m2，垃圾总量20.27万m3，安装混合垃圾破碎、分选设备、裂解设备，就地对存量垃圾进行分离、分选，并进行无害化处理和资源化利用（包含渗滤液收集及处置工程、开挖与筛分工程、资源化处置工程等）。设计日处理规模450 m3/d，处置期限20个月。具体建设内容见项目环评报告书。

三、项目为临时工程，待存量垃圾处置完毕后即停止运营，且不得有新鲜垃圾运入。

四、项目拟建地环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；HCl、NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1要求中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，空气中二噁英参照日本环境标准。

项目拟建地地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，近岸海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。

项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

评价范围土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

五、项目须做到清污分流，垃圾堆场实施雨污分流。污水处理达标后部分用于炉渣冷却、厂房和道路清洗，剩余排水用槽罐车清运至龙港污水处理厂委托处置，分别执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准和《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2浓度限值。

营运期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准，烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) ，氨逃逸控制在8mg/m3以下。厂界恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的厂界标准值。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。

六、本项目主要污染物排放总量控制指标按环评文件要求执行。

七、项目设置300米环境防护距离。在环境防护距离内，当地政府及相关部门不得规划建设居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等项目。

八、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

九、项目退役后，龙港市政府应组织实施场地土壤环境调查和环境风险评估，论证其人体健康风险是否在可控范围内，若其人体健康风险超出可控范围，应对土壤环境实施治理修复后方可投入开发利用。

十、项目的环境监督管理工作请苍南分局负责（龙港市生态环境分局成立后由其负责）。项目建设过程须严格执行“三同时”制度。项目建成投运后应依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作，在产生实际排污行为前申领排污许可证（营运期临时排污许可证）。

十一、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年10月31日

抄送：龙港市人民政府、苍南县人民政府、温州市生态环境局苍南分局

温州市生态环境局 2019年10月31日印发