温环建﹝2020﹞068号

关于温州市瓯江口新区西片污水处理厂一期改扩建工程建设项目环境影响报告表审批意见的函

温州港城发展有限公司：

你公司的申请报告、由河海生态环境技术（浙江）有限公司编制的《温州市瓯江口新区西片污水处理厂一期改扩建工程建设项目环境影响报告表》(报批稿)及专家组评估意见收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

- 项目位于温州瓯江口新区77省道南侧，甬台温复线西侧（瓯江口新区西片污水处理厂内），项目新增用地面积：4162m2，项目总投资9010万元，建设内容包括扩容与提标。具体建设内容见项目环评报告表。

- 本工程设计运行规模由现状的0.9万m3/d扩容至1.9万m3/d，完成一期工程建设，不新增废水排放量。提标工程实施后，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，其中主要污染物CODcr、氨氮、总磷、总氮须达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）相关标准。本次一期改扩建工程不涉及尾水排放口的选址问题。

- 本工程新增的废水为实验室清洗废水和生活污水。实验室清洗废水须经中和池中和pH至中性后汇同生活污水纳入污水处理厂与其他接纳废水一同处理。

五、本项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“新污染源大气污染物排放限值”二级标准；营运期废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中废气排放最高允许浓度的二级标准；食堂油烟经净化器处理后于食堂楼顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相应标准。

五、运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求。

六、本项目新增固体废弃物主要为化验室危废、污泥和生活垃圾。化验室危废收集须委托有资质的单位处理；新增污泥与原有污泥收集后统一有相关单位处理；生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

七、经环评测算，本项目不设置大气环境防护距离，其他防护距离请相关部门落实；土壤环境影响评价工作和地下水评价工作根据环评内容执行。

八、须根据实际情况制定环境应急预案。加强管理，防止环境污染事故发生。落实清洁生产相应措施。

十、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，其配套的治理设施须与主体工程同时投入使用。项目建设完成后，须依法依规开展环保“三同时”验收工作，经验收合格后，项目方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作请温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局负责。

十一、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年10月22日

抄送：温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局

温州市生态环境局 2020年10月22日印发