温环建﹝2020﹞032号

关于苍南县博谊科技有限公司年产10000吨胶水新建项目环境影响报告书

审批意见的函

苍南县博谊科技有限公司:

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《苍南县博谊科技有限公司年产10000吨胶水新建项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估[2020]38号）、专家评审意见、苍南分局的初审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论及技术评估报告、专家评审意见、苍南分局的初审意见，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于龙港市龙港新城XC-C05-a18地块，占地面积2407.46平方米，总建筑面积4366.62平方米，预计形成年产10000吨胶水的生产规模，包括溶剂型丙烯酸压敏胶7000吨/年和水性乳液3000吨/年。具体建设内容和周边环境见环评报告书。

三、项目拟建地环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；NH3、甲苯、苯乙烯、甲醇等特殊污染因子执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准限值；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值。

项目拟建地海域海水执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第四类海水水质标准，地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，项目拟建地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅳ类标准。

项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

项目拟建地土壤参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)相关标准。

四、项目生产废水执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1的水污染物间接排放限值，部分未规定限值的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准（其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）。

项目工艺废气中非甲烷总烃（NMHC）、总挥发性有机物（TVOC）、苯系物等有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2规定的大气污染物特别排放限值，甲苯、氨、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯等有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5规定的大气污染物特别排放限值；企业边界大气污染物中甲苯和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9规定的限值。厂区内挥发性有机物执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B中表B.1特别排放限值要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应标准。

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（2013年）相关规定。

五、项目应落实《报告书》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，确保各项污染物稳定达标排放：

1.项目生活污水经化粪池预处理，生产废水处理达标后纳入苍南临港产业基地污水处理厂。

2.落实工艺废气收集处理设施，对应废气特点采取有效的净化措施，治理达标后高空排放，排气筒高度不低于15米，应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。废气收集处理系统、有机液体储罐、设备与管线组件、物料输送装卸等须执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物排放污染控制要求。

3. 落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。固体废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，生活垃圾及时收集清运。

4.加强施工期环境管理，认真落实施工期扬尘、噪声、废水、固废等方面污染防治措施，减少工程施工对周边环境的影响。

六、加强环保设施的管理和养护，建立长效管理体制，确保有关环保措施发挥环保效益。制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生，按环评要求设置足够容积的事故应急池。

七、项目污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标，新增主要污染物总量控制指标须通过排污权交易取得。

八、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请属地生态环境部门负责。项目建成产生实际排污行为前，应依法依规申领排污许可证，并做好“三同时”环保竣工验收工作。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议，或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年6月8日

抄送：温州市生态环境局苍南分局

温州市生态环境局 2020年6月8日印发