温环验〔2018〕012号

关于温州市西片污水处理厂一期提标改造

及二期扩建工程竣工环境

保护验收意见的函

温州市创源水务有限公司：

你单位《温州市西片污水处理厂一期提标改造及二期扩建工程竣工环境保护验收监测报告》等相关验收材料收悉。经研究，现将验收意见函告如下：

一、基本情况

温州市西片污水处理厂位于温州市鹿城区双屿街道卧旗山东侧湾儿路38-1号，2015年10月，温州市创源水务有限公司委托浙江大学编制完成《温州市西片污水处理厂一期提标改造及二期扩建工程项目环境影响报告书》，并于同年10月23日获温州市环境保护局批复（温环建〔2015〕063 号）。

工程项目包括一期工程提标改造、二期工程扩建两部分。提标改造工程废水处理规模10万m3/d，二期扩建工程废水处理规模15万m3/d；工程项目建设完成后，当前全厂废水 处理总规模25万m3/d。建设内容包括预处理系统扩建及改造、CAST生物反应池改造、脱水机房扩建、鼓风机房扩建、出水泵房扩建、新建多级AO 生物处理系统、新建周进周出矩形沉淀池、新建磁沉淀池和纤维转盘滤池、新建加氯加药间及消毒接触池。

本次验收范围为温州市西片污水处理厂一期提标改造及二期扩建工程，经现场核查，企业实际建设情况与环评文件内容基本一致，无变动情况。

二、浙江中谱检测科技有限公司编制的《温州市西片污水处理厂一期提标改造及二期扩建工程环境保护设施竣工验收报告》（中谱检〔2018〕竣字第 152 号）和企业提供其他资料表明：

(一)废气

该内容由企业自行组织验收。

（二）废水

该内容由企业自行组织验收。

(三)噪声

验收监测期间监测结果表明，工程项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

(四)固体废物

工程项目产生的栅渣、沉砂和生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运；污泥经脱水干化后由专用车辆运送至温州宏泽环保热电有限公司焚烧处理。根据脱水干化后的污泥监测结果，能够满足《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T24602-2009）中污泥浸出液最高允许浓度指标的要求，可以进行焚烧处置。

三、该项目履行了建设项目环境影响审批手续，执行了环境保护“三同时”制度，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十四条及《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第十四条，原则同意配套的环保设施投入运行。

四、请鹿城区环保局负责本项目营运期的日常环境监管工作。

五、如不服本决定，可以自收到本验收意见之日起六十日内向温州市人民政府申请行政复议，也可以自收到本验收意见之日起六个月内直接向人民法院提起行政诉讼。

温州市环境保护局

2018年12月6日

抄送：鹿城区环保局。

温州市环保局 2018年12月6日印发