## 废水监测数据审核表
附表7 2018年第一季度温州市危废企业废水监督性监测达标情况
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
鹿城区 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 水污染治理 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/8 0:00:00 |  |  | 六价铬 | <0.016 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  |  | 10000.00 | PH值 | 6.56 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.34 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 40 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.04 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 4 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.07 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.66 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 6.56 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 1.58 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
龙湾区 | 温州市龙湾环科电镀污水处理厂 | 水污染治理 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/25 0:00:00 |  |  | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  | 42.0 | 4200.00 | 总氮 | 86.9 |  | mg/L
[10 empty] | 总铝 | <0.04 |  | mg/L
[5 empty] | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 |  |  |  | 总铁 | 0.58 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 25.2 | 40 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.52 | 5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 26 | 180 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总锌 | 0.6 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 260 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铜 | 0.06 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 8.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.079 | 1 | mg/l | 是
[10 empty] | 氟化物 | 10.9 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 石油类 | 2.71 | 20 | mg/l | 是
瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 水污染治理 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/3 0:00:00 |  |  | 总铬 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  | 47.7 | 4293.00 | 氰化物（总氰化合物） | 0.036 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.1 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.13 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 11.5 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 1.44 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 446 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总氮 | 35.7 |  | mg/L
[10 empty] | 悬浮物 | 62 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 氟化物 | 15 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 石油类 | 0.69 | 20 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 水污染治理 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/11 0:00:00 |  |  | 六价铬 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[7 empty] | 2018/3/15 0:00:00 |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  | 2018/1/11 0:00:00 |  | 1400.00 | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.02 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[7 empty] | 2018/3/15 0:00:00 |  | 1567.00 | 总铬 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 | 2018/1/11 0:00:00 |  | 1400.00 | 总铁 | 0.23 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 6.83 | 40 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 32.4 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | <4 | 180 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.09 | 5 | mg/L | 是
[7 empty] | 2018/3/15 0:00:00 |  | 1567.00 | 氨氮 | 9.66 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2018/1/11 0:00:00 |  | 1400.00 | 氰化物（总氰化合物） | 0.02 | 1 | mg/l | 是
[10 empty] | 氟化物 | 3.09 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 石油类 | 0.4 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | 0.16 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.28 |  | mg/L
[10 empty] | 总铜 | 0.06 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 134 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 2018/3/15 0:00:00 |  | 1567.00 | PH值 | 8.66 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 191 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铜 | 0.06 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | 0.22 | 5 | mg/l | 是
永嘉县 | 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 水污染治理 | 瓯江流域 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/17 0:00:00 |  |  | 六价铬 | <0.016 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  | 73.0 | 1521.00 | PH值 | 6.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.18 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 54 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | 0.00026 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 13 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.12 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 5.46 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 0.62 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县禾益实业有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 车间排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/16 0:00:00 |  |  | 六价铬 | 0.017 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.33 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  | 41.2 | 247.20 | PH值 | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | <16 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 12 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.28 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.35 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 4.94 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 0.54 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 车间排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/15 0:00:00 |  |  | 六价铬 | 0.018 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.32 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  | 113.1 | 1448.00 | PH值 | 6.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.22 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 46 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 11 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.28 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.7 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 17.7 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 1.85 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | 0.24 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 车间排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/15 0:00:00 |  |  | 六价铬 | 0.024 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  | 96.0 | 1224.00 | PH值 | 6.44 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 40 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | 0.00029 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 14 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.28 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.55 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 18.1 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.086 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 1.85 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县益企污水处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 车间排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/15 0:00:00 | 125.0 |  | 六价铬 | 0.023 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  |  | 632.00 | PH值 | 6.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 36 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 17 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.28 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.26 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 17.9 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.035 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 1.76 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县尊宝铁丝有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 车间排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/16 0:00:00 |  |  | 六价铬 | <0.016 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  | 70.0 | 420.00 | PH值 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 55 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | 0.00034 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 16 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.28 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.2 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 16.9 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 1.7 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
平阳县 | 平阳海源污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 鳌江 | 车间排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/10 0:00:00 |  | 2500.00 | 六价铬 | <0.016 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.42 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | [5 empty] | 总锌 | <0.2 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | <0.12 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铝 | <0.28 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.039 | 0.3 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 2.74 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | 0.00103 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | 0.012 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.008 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 0.67 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 14.6 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总氮 | 33.9 |  | mg/L
[10 empty] | 化学需氧量 | 43 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.16 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 31 | 400 | mg/l | 是
平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 水污染治理 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/直接排放/制革企业 | 2018/1/23 0:00:00 |  | 3523.00 | 总铬 | <0.016 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | [5 empty] | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 5.9 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.03 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 80 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 8 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 48 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 12.1 | 25 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 43.8 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.18 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1140 | 3000 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 水污染治理 | 东海 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/11 0:00:00 |  |  | 总铬 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  | 83.6 | 1002.88 | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 0.35 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.79 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总铝 | 5.42 |  | mg/L
[10 empty] | 总铜 | 0.024 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 7 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | 0.005 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 19 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 总氮 | 9.48 |  | mg/L
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是
[10 empty] | 氟化物 | 0.77 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 石油类 | 1.83 | 20 | mg/l | 是
瑞安市 | 瑞安市伟明环保能源有限公司 | 其他能源发电 | 东海 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/1/31 0:00:00 | 28.5 | 57.00 | 总磷 | 0.12 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.11 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 生活垃圾填埋场污染控制标准 | /现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行的水污染物排放浓度限 |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总砷 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 粪大肠菌群数 | 1260 |  | mg/L
[10 empty] | PH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 4.1 | 300 | mg/l | 是
[10 empty] | 总氮 | 103 |  | mg/L
[10 empty] | 石油类 | 2.01 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | <16 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 8 |  | 倍
瑞安市 | 瑞标集团有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 东海 | 车间排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/11 0:00:00 |  |  | 总铬 | 0.046 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  | 51.6 | 361.00 | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[10 empty] | 总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 0.8 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 6.64 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 63 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铜 | <0.005 | 2 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 10 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 总锌 | 0.254 | 5 | mg/l | 是
[10 empty] | 总氮 | 36.4 |  | mg/L
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.052 | 1 | mg/l | 是
[10 empty] | 氟化物 | 0.61 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 石油类 | 2.03 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铝 | 4.98 |  | mg/L
瑞安市 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | 东海 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/1/31 0:00:00 | 30.0 | 135.00 | 总磷 | 0.41 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.93 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 石油类 | 1.29 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 动植物油 | 1.46 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 105 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 37 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 28.8 | 300 | mg/l | 是