温环建﹝2019﹞039号

关于温州市黄石山增压泵站工程建设项目环境影响报告表审批意见的函

温州市自来水有限公司：

你公司的申请报告、由浙江爱闻格环保科技有限公司编制的《温州市黄石山增压泵站工程建设项目环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论及建议，报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、本工程位于温州市永强北片区黄石山北单元（修编）02-D-20a地块。主要建设内容包括新建增压泵房（设计规模18万m³/d）及配电间1座，18000m³容积的清水池1座，18万m³/d 加氯间1座，建筑面积700㎡ 的管理用房及机修仓库1座，泵站进水管DN1200，长度约580米，泵站出水管DN1400，长度约70米。具体建设内容见项目环评报告表。

三、项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

施工期废水不外排，营运期废水预处理达温州市东片污水处理厂进水标准（其中氨氮处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准）后纳管经温州市东片污水处理厂处理达标排放。

施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，尽量减少施工噪声对周围环境的影响。营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

一般固废遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，并执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）标准及修改单要求。

四、你公司应按环评及批文要求认真落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施，重点做好加氯过程风险防范措施，防止事故发生。施工结束后须开展绿化恢复工作，严格落实水土保持有关措施，确保对生态环境的影响降到最低。

五、项目的日常环境监督管理工作请温州市生态环境局龙湾分局负责。项目建成后，按照法律规定开展环境保护设施竣工验收。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议或六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年12月3日

抄送：温州市生态环境局龙湾分局

温州市生态环境局 2019年12月3日印发