温环建﹝2019﹞015号

关于温州医科大学附属第一医院锅炉技改项目环境影响报告表审批意见的函

温州医科大学附属第一医院：

你单位的申请报告、由浙江竟成环境咨询有限公司编制的《温州医科大学附属第一医院锅炉技改项目环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论及建议，报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、本项目位于温州市府学巷2号，为锅炉技改项目，原设有6t/h、4t/h燃油锅炉各一台,为暖气、开水、消毒供热，现拟将消毒工序外包，并购置4t/h、2t/h油气共用锅炉各一台替代原有锅炉，待天然气稳定后本项目采用天然气作为能源。本次技改原供电、给排水、空调通风系统均不发生变化，沿用原有工程，仅锅炉进行技改。具体建设内容和规模见项目环评报告表。

三、医院运营后产生的废水经预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中的预处理标准后纳入污水管网，温州市中心片污水处理厂统一达标处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排放。

油气两用锅炉柴油燃烧废气以及天然气燃烧废气（待天然气稳定供应）排放分别执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3大气污染物特别排放限值中的相应标准。项目食堂所产生的油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模标准的要求。

营运期各侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及修改表单相关内容，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013 年第36 号），医疗废物还应执行《医疗废物管理条例》（2011年修订）。

四、你单位应按环评及批文要求妥善治理或处置各项污染物。落实环保管理机构，完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。

五、项目的日常环境监督管理工作请温州市生态环境局鹿城分局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建设完成后，应依法依规开展环保“三同时”验收工作。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以自收到本审批意见之日起六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年4月30日

抄送：温州市生态环境局鹿城分局

温州市生态环境局 2019年4月30日印发