## 废水监测数据审核表
附表13 2018年第三季度温州市其他重点排污单位监督性监测超标情况
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
鹿城区 | 温州建国医院有限公司 | 医院 | 瓯江流域 | 排放口 | 医疗机构水污染物排放标准 | /污水排量的需求/县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其它医疗机构污水排放/预处理标准 | 2018/9/12 0:00:00 |  | 2.00 | 氨氮 | 17.6 |  | mg/l
[10 empty] | PH值 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 216 | 250 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 16 |  | 倍
[10 empty] | 总汞 | 0.00029 | 0.05 | mg/l | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.04 | 1.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.016 | 0.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.04 | 1 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 86 | 60 | mg/l | 否 | 0.4
[10 empty] | 总银 | <0.04 | 0.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.15 | 10 | mg/l | 是
[10 empty] | 粪大肠菌群数 | 280 | 5000 | mg/l | 是
[10 empty] | 挥发酚 | <0.04 | 1 | mg/l | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.16 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.71 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 总砷 | <0.08 | 0.5 | mg/l | 是
鹿城区 | 温州市中西医结合医院 | 中西医结合医院 | 瓯江流域 | 排放口 | 医疗机构水污染物排放标准 | /污水排量的需求/县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其它医疗机构污水排放/预处理标准 | 2018/8/15 0:00:00 |  | 724.00 | 石油类 | <0.16 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 动植物油 | <0.16 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 30 | 60 | mg/l | 是
[10 empty] | 总银 | <0.04 | 0.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.73 | 10 | mg/l | 是
[10 empty] | 粪大肠菌群数 | 240000 | 5000 | mg/l | 否 | 47
[10 empty] | 色度 | 4 |  | 倍
[10 empty] | 总砷 | <0.08 | 0.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.04 | 1 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 6.66 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 31.4 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 75 | 250 | mg/l | 是
[10 empty] | 挥发酚 | <0.008 | 1 | mg/l | 是
[10 empty] | 氨氮 | 34.8 |  | mg/l
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 总汞 | 0.00022 | 0.05 | mg/l | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.004 | 0.1 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.04 | 1.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.016 | 0.5 | mg/l | 是