温环辐〔2020〕1号

关于城西～温溪π入藤桥、官庄变110千伏线路工程环境影响报告表审批意见的函

国网浙江省电力有限公司温州供电公司：

你公司申请审批的报告、由江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司编制的《城西～温溪π入藤桥、官庄变110千伏线路工程环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议。本工程新建输电线路路径总长度约18.35km，其中新建电缆长度约2×1.55km，新建架空线路长度约2×2.5km，沿已有塔架线约1×1.3+2×0.6km，单改双架空线路长度约2×8.9km，增容改造架空线路长度约2×3.0km，钢管杆架空线路长度约2×0.5km。拆除单回架空线路10.8km，双回路架空3.5km，拆除单回路铁塔25基，双回路铁塔8 基。工程具体情况见报告表。报告表所提出的环境保护措施、建议可作为项目日常运行管理的环境保护依据。

二、项目运营期电磁环境执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中表4.1相应公众曝露控制限值。

项目沿线环境保护目标的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，具体执行标准详见报告表。

三、加强施工期环境保护管理工作，施工泥浆废水、建筑垃圾等按规定合理处置。采用低噪声施工机械和施工方式，尽量减少施工噪声对周围环境的影响。施工结束后及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能，做好场地平整和植被恢复，并做好项目的生态保护工作。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照法律规定开展环境保护设施竣工验收，验收合格后方可投入正式运行。

五、请温州市生态环境局鹿城、瓯海分局负责项目建设运行期间的环境保护监督管理工作。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议或六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年1月13日