温环建﹝2019﹞004号

关于温州市南片污水处理厂提标改造工程环境影响报告表审批意见的函

温州市排水有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州市南片污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论及建议，报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于瓯海区南白象街道白象村温州市南片污水处理厂内，工程内容提标改造工程规模4万m3/d ，采用污水分流处理方案，核心工艺为改良 bardenpho 生物池+二沉池+加砂高密度沉淀池+深床滤池。新建工程建、构筑物占地面积 6261.5平方米，新建工程建筑面积2013.5平方米。主要建设内容包括污水处理厂提标改造的工艺、土建、电气、自控仪表等。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目出水化学需氧量、氨氮、总磷、总氮指标满足浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（D33/2169-2018），其余指标仍按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准控制，尾水排放口利用现有工程排放口。

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。营运期污水处理厂废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准。

营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类声环境功能区标准，即昼间75dB，夜间55dB。

施工期噪声则执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。

- 本项目污泥委托温州宏泽环保热电有限公司焚烧处置，其理化指标及限值详见项目环评报告表。

五、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，加强施工期环境管理，落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施。建筑泥浆必须按照我市有关规定统一消纳处置，不得直接排入河道。

六、项目的日常环境监督管理工作请温州市生态环境局瓯海分局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建设完成后，应依法依规开展环保“三同时”验收工作，验收合格后，场地方可开发利用。

七、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

八、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以自收到本审批意见之日起六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年2月22日

抄送：温州市生态环境局瓯海分局

温州市生态环境局 2019年2月22日印发