温环建﹝2021﹞067号

关于浙南公共卫生紧急医疗救援基地项目环境影响报告书审批意见的函

温州市第六人民医院：

你单位申请审批的函、由浙江竟成环境咨询有限公司编制的《浙南公共卫生紧急医疗救援基地项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估[2021]177号）及专家评审意见等收悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论及建议，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、浙南公共卫生紧急医疗救援基地选址位于《温州市生命健康小镇（茶白片区上蔡单元）控制性详细规划》的B-03-1地块，总用地面积22000㎡，项目总建筑面积91160㎡，其中地上建筑面积55000㎡（紧急医学救援中心18000 ㎡，应急医疗物资储备中心12000㎡，实验大楼17264㎡，培训综合大楼6700㎡，其他建筑1036㎡）；地下建筑面积36160㎡。具体建设内容见项目环评报告。

三、项目建设和运营中，你单位应严格执行有关环境质量标准，严格按环评及批文要求落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施和防范环境风险措施，确保污染物达标排放，并重点做好以下几项工作：

（一）营运期生活废水经预处理后纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；传染病区废水与非病区的废水分流排放，分类处理，经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值”后纳管排放。

（二）营运期污水处理站恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级排放标准，无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准限值；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准限值；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

（三）一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。

四、严格落实环评提出的各项风险防范要求，完善突发事件环境应急预案，采取切实可行的措施尽可能降低环境污染事故发生率，有效控制环境风险。

五、项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建成后，按照法律规定开展环境保护设施竣工验收。项目的日常环境监督管理工作请温州市生态环境局瓯海分局负责。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议或六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2021年8月26日

抄送：温州市生态环境局瓯海分局

温州市生态环境局 2021年8月26日印发