温环建﹝2018﹞008号

关于浙江华峰新材料股份有限公司年产32万吨聚氨酯原液和32万吨聚氨酯中间体技改项目环境影响报告书审批意见的函

浙江华峰新材料股份有限公司：

你单位的申请报告、由浙江环科环境咨询有限公司编写的《浙江华峰新材料股份有限公司年产32万吨聚氨酯原液和32万吨聚氨酯中间体技改项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估〔2018〕4号）、专家评审意见、瑞安市环保局的初审意见已悉。我局按照建设项目环保管理有关规定对该项目进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、瑞安市环保局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、环境质量标准：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。

项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，特征污染物参照环评标准。

区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类声环境功能区标准，临滨江大道、港口大道、开发区大道一侧执行4a类声环境功能区标准，周围居住区执行2类声环境功能区标准。

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

项目污染物排放标准：污水排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1直接排放限值；锅炉烟气在2018年6月30日前执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准，2018年6月30日后执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放限值标准，工艺废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，临滨江大道、港口大道、开发区大道一侧执行4类标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关内容。

三、项目位于瑞安经济开发区开发区大道1688号现有厂区内，主要技改新增内容包含反应釜、中间罐、仓储和废气处理系统等，技改后生产规模为年产32万吨聚氨酯原液和32万吨聚氨酯中间体。具体建设内容和周边环境见环评报告书。

四、生产废水及生活污水收集处理达标后纳管排放瑞安市江北污水处理厂。

五、落实锅炉燃煤废气处理设施，采取除尘脱硫脱销处理工艺，治理达标后高空排放，烟囱高度不低于45米。对产生恶臭的污水处理构筑物加盖密封，废气收集处理后达标排放。对应各工艺废气特点落实环评中的废气处理设施，采取有效的净化措施，治理达标后排放。

六、按要求建设在线监测监控系统，并与地方环保部门联网，建立完善的沟通和应急响应机制，发生事故和数据异常情况及时处理。规范污染处理、排放口及在线监测等设施的日常维护管理，建立长效管理体制，确保有关环保措施发挥环保效益。

七、落实环评中相应降噪、消声措施，使厂界噪声达标排放。

八、危险废物须按有关要求予以妥善贮存、处置。一般固废和生活垃圾及时收集清运。

九、本项目大气防护距离按照环评测算结果确定。

十、须制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。按照环评要求落实事故应急池、围堰等应急设施。

十一、项目污染物排放总量：化学需氧量3.65 t/a，氨氮0.37 t/a，二氧化硫54.54t/a,氮氧化物54.54 t/a，项目所需污染物排放总量在企业内部平衡。

十二、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请瑞安市环保局负责。项目建成后应依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。

十三、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十四、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府或者浙江省环保厅提起行政复议。

温州市环境保护局

2018年2月12日

抄送：瑞安市环保局

温州市环境保护局 2018年2月12日印发