温环验〔2019〕006号

关于温州宏泽热电股份有限公司工业固废

资源综合利用热电联产项目竣工环境

保护验收意见的函

温州宏泽热电股份有限公司：

你单位《温州宏泽热电股份有限公司工业固废资源综合利用热电联产项目竣工环境保护验收监测报告》等相关验收材料收悉。经研究，现将验收意见函告如下：

一、基本情况

项目选址温州经济技术开发区金海园区金海大道滨海二十一路（现有厂区内），项目于2016年5月委托北京中咨华宇环保技术有限公司编制完成《温州宏泽热电股份有限公司工业固废资源综合利用热电联产项目环境影响报告书》，2016年7月20日取得原温州市环保局批复（温环建〔2016〕020号），批复主要建设内容为主要建设内容是增加1台150t/h高温高压循环流化床锅炉，配套1台C25-8.83/1.27单抽凝气式汽轮机组，设计日处理480吨皮革类工业垃圾。

经现场核查，建设内容与环评报告及批复内容基本一致。

二、杭州中一检测研究院有限公司编制的《温州宏泽热电股份有限公司工业固废资源综合利用热电联产项目竣工环境保护验收报告》（杭中一环验〔2018〕第39号）和企业提供其他资料表明：

项目产生的固废有炉渣、飞灰、脱硫石膏和生活垃圾，均属于一般废物，飞灰（已经鉴定为一般固体废物）收集后委托温州毓康土石方有限公司、温州日正铭实业有限公司回收综合利用，炉渣、脱硫石膏收集后委托温州振威建筑材料有限公司、温州宏祥建设有限公司回收，作为建筑材料综合利用；生活垃圾委托环卫清运。

废水、废气和噪声等内容由企业自行组织验收。

三、该项目履行了建设项目环境影响审批手续，执行了环境保护“三同时”制度，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十四条，原则同意配套的环保设施投入运行。

四、请开发区交通市政环保局负责本项目营运期的日常环境监管工作。

五、如不服本决定，可以自收到本验收意见之日起60日内向温州市人民政府申请行政复议，也可以自收到本验收意见之日起6个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年8月23日

抄送：开发区交通市政环保局。

温州市生态环境局 2019年8月23日印发